《中山区秀月街石门沟旧区地块改造项目环境影响报告书》
《明秀庄园项目环境影响报告书》

目  录

- 1 -1.总则


- 1 -1.1项目背景


- 1 -1.2评价原则及目的


- 1 -1.3评价依据


- 3 -1.4评价标准


- 6 -1.5评价因子


- 6 -1.6评价工作内容及评价重点


- 7 -1.7评价等级的划分及范围


- 9 -1.8环境保护目标及影响源


- 10 -2.建设项目概况


- 10 -2.1项目名称


- 10 -2.2项目性质


- 10 -2.3建设位置


- 10 -2.4项目投资


- 10 -2.5项目建设前用地情况及现状


- 10 -2.6工程进度


- 11 -2.7规划建设内容


- 14 -2.8基础设施规划


- 16 -2.9能源消耗及用水量情况


- 17 -3.区域环境概况


- 17 -3.1自然环境概况


- 22 -3.2社会环境概况


- 23 -3.3建设项目周围环境概况


- 25 -4.工程污染因素分析


- 25 -4.1污染因素剖析


- 26 -4.2施工期污染源调查与分析


- 28 -4.3营运期污染源调查与分析


- 32 -5.区域环境质量现状调查


- 32 -5.1大气环境质量现状调查


- 38 -5.2噪声环境质量现状调查与评价


- 40 -6.环境影响分析


- 40 -6.1 施工期环境影响分析


- 46 -6.2营运期环境影响分析


- 51 -6.3周围环境对建设项目的环境影响分析


- 59 -7.项目选址与布局合理性分析


- 59 -7.1项目选址与规划一致性分析


- 59 -7.2项目规划布局合理性分析


- 61 -8.污染防治措施


- 61 -8.1施工期污染防治措施


- 67 -8.2营运期污染防治措施


- 71 -8.3 绿化措施及建议


- 72 -8.4环境管理


- 75 -8.5环保投资估算


- 77 -9建设环境友好型住宅建议


- 77 -9.1 建设节能型住宅


- 77 -9.2 改善住宅楼内的声环境


- 78 -9.3 垃圾分类收集管理


- 80 -10.公众参与


- 80 -10.1公众参与的对象和方法


- 80 -10.2公众参与的原则


- 80 -10.3第一阶段——现场公示


- 81 -10.3第二阶段——网上公示


- 81 -10.4第三阶段——问卷调查


- 84 -11.评价结论


- 84 -11.1环境质量现状评价结论


- 84 -11.2建设项目主要环境影响源及污染物排放总量


- 85 -11.3项目污染防治措施及环境影响分析结论


- 87 -11.4周围环境对建设项目的影响分析结论


- 88 -11.5项目选址及规划布局合理性分析结论


- 89 -11.6公众参与调查结论


- 89 -11.7项目可行性评价结论




附表：建设项目审批登记表

附件1：网上公示页面
附件2：《土地成交确认书》
附件3：《大连市人民政府土地批件》

附件4：《建设用地规划许可证》
附件5：详规图

附件6：供热协议书

附件7：公众参与调查表4份

1.总则

1.1项目背景
明秀庄园项目位于中山区秀月街南，规划总用地面积约10.829万m2，总建筑面积为20.3926万m2，用地性质为住宅及配套公建。
该项目由大连澳南房屋开发有限公司投资7. 16亿元人民币开发建设，目前，该项目已取得大连市人民政府土地批件、建设用地规划许可证等相关手续，详规通过了大连市规划局的审批，详见附件。
根据中华人民共和国《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）及《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，受大连澳南房屋开发有限公司的委托，由大连市环境保护有限公司承担该项目的环境影响评价工作。
1.2评价原则及目的

略。
1.3评价依据
略。
1.4评价标准
略。
1.5评价因子
为确定并突出评价重点，根据项目开发的性质、内容及规模对工程实施过程中及实施后对区域环境产生的影响进行识别。识别结果见表1.6。
表1.6    主要污染源及污染因子统计
	项目
	污染源
	影响因子

	大气环境
	施工作业
	扬尘

	
	居民住宅厨房及涉及餐饮的公建厨房
	SO2、NO2、油烟

	
	地下停车场进出车辆
	SO2、NO2、CO、CnHm

	声环境
	施工作业
	施工机械噪声

	
	交通运输
	交通噪声

	
	变电所、换热站、泵站、风机等设备
	设备运行噪声

	水环境
	施工期废水
	COD、SS、动植物油、氨氮等

	
	生活污水 
	

	固体废弃物
	施工作业
	挖填土石方

	
	居民及公建生活垃圾
	生活垃圾

	生态
	施工作业
	水土流失


1.6评价工作内容及评价重点

1.6.1评价工作主要内容
根据本项目建设性质、排污特征及区域环境概况确定本次评价的主要内容为：
（1）项目建设区域大气、声环境质量的现状调查；
（2）项目建设过程中及投入使用后各类污染物排放情况调查，分析项目建设后污染物总量情况；
（3）根据建设项目的规划情况，提出切实可行的环境保护治理方案，具体包括居民厨房煤气燃烧废气及油烟、地下停车场汽车尾气、生活污水、生活垃圾、噪声源治理等方面，提出行之有效的环境保护治理方案；
（4）根据项目的周围环境情况，着重分析秀月街和市政规划道路、西侧大连市44中学对本项目可能造成的影响；
（5）本项目建成后，居民住宅在环境保护方面是一个被保护的主体，根据规划条件及周围环境概况分析建设项目选址及平面布局的合理性，从环保角度做出结论。
1.6.2评价重点

本项目评价重点为施工期大气、噪声、生态影响评价；营运期大气影响评价。
1.7评价等级的划分及范围
略。
1.8环境保护目标及影响源
（1）环境敏感保护目标

采用切实有效的环境保护方案，确保建设项目区域环境质量符合各项环保标准、法规及要求。本项目的环境保护目标见表1.7。
表1.7  环境保护目标

	保护
阶段
	保护目标
	相对本项目位置
	保护要素
	与本项目规划建筑的
最近距离（m）

	施工期
	明秀山庄居民住宅
	北侧
	大气、声
	89

	
	大连市第四十四中学新校区
	西侧
	
	45

	营运期
	本项目住宅小区的居住环境
	－
	大气、声
	－


（2）影响源
通过对现场周边环境及相关规划调查可知，本项目建成后的周围环境影响因素中秀月街、市政规划道路及西侧大连市第44中学新校区为重点，影响源情况见表1.8。
表1.8  项目周边环境影响源
	环境影响源
	相对本项目
位置
	影响因素
	与本项目规划建筑的最近距离（m）

	现有
	秀月街
	项目西北侧和北侧
	交通噪声
	48

	
	市政规划道路
	项目北侧
	交通噪声
	21

	
	大连市第四十四中学新校区
	项目西侧
	食堂含油烟废气及学生课间活动噪声
	45


2.建设项目概况

2.1项目名称
明秀庄园项目
2.2项目性质

新建项目

2.3建设位置

本项目位于大连市中山区秀月街南，建设项目的地理位置见图2.1。
2.4项目投资

本项目总投资7.16亿元人民币，由大连澳南房屋开发有限公司投资建设。

2.5项目建设前用地情况及现状
本项目建设前原为沟谷用地，四周山体环绕，地势南高北低，场地已经开始平整。项目用地现状实拍图见图2.2。
[image: image1.png]


  [image: image2.jpg]



图2.2  项目用地现状实拍图
2.6工程进度
本项目建设周期为1.5年，预计于2011年底竣工。

2.7规划建设内容

本项目总占地面积10.829万m2、总建筑面积203,962m2，为住宅及配套公建用地。建设内容包括51栋住宅楼，有高层住宅、多层住宅，半地下及地下公建，半地下及地下停车场等；项目总平面布置情况见图2.3，地下车库分布见图2.4，项目鸟瞰图见2.5。
2.7.1建筑规划

项目总建筑面积203,962m2，本项目综合经济技术指标见表2.1，建筑明细见表2.2。
表2.1综合技术经济指标一览表

	项目
	单位
	数值
	备注

	规划总用地
	Hm2
	10.829
	/

	总建筑面积
	m2
	203,962
	计入容积率面积10,829 m2

	其
中
	住宅
	m2
	105,290
	全部计入容积率

	
	半地下配套公建
	m2
	6,000
	按一半计入容积率

	
	半地下车库
	m2
	5,436
	不计入容积率

	
	地下车库
	m2
	87,200
	不计入容积率

	容积率
	/
	1.0
	

	绿地率
	%
	37
	/

	建筑密度
	%
	24.5
	/

	居住户数
	户
	564
	186.7m2/户

	居住人数
	人
	1692
	3人/户

	总停车泊位
	个
	1580
	/

	其中
	地上
	个
	19
	/

	
	半地下
	个
	105
	/

	
	地下
	个
	1456
	/


表2.2建筑明细一览表
	楼号
	层数
	建筑

类别
	总建筑面积（m2）
	住宅建筑面积（m2）
	半地下公建建筑面积（m2）
	半地下车库面积（m2）
	地下车库面积
（m2）

	1#
	28
	住宅/半地下车库
	18264
	17178
	/
	1086
	/

	2#
	10
	住宅/半地下车库
	7170
	6084
	/
	1086
	/

	3#
	10
	住宅/半地下车库
	3695
	3139
	/
	556
	/

	4#
	10
	住宅/半地下车库
	3695
	3139
	/
	556
	/

	5#
	20
	住宅/半地下车库
	8040
	7502
	/
	538
	/

	6#
	20
	住宅/半地下车库
	8040
	7502
	/
	538
	/

	7#
	27
	住宅/半地下车库
	10649
	10111
	/
	538
	/

	8#
	27
	住宅/半地下车库
	10649
	10111
	/
	538
	/

	9#
	3
	住宅
	1182
	1182
	/
	/
	/

	10#
	3
	住宅
	1182
	1182
	/
	/
	/

	11#
	3
	住宅
	1182
	1182
	/
	/
	/

	12#
	3
	住宅
	736
	736
	/
	/
	/


	13#
	3
	住宅
	736
	736
	/
	/
	/

	14#
	3
	住宅
	736
	736
	/
	/
	/

	15#
	3
	住宅
	959
	959
	/
	/
	/

	16#
	3
	住宅
	736
	736
	/
	/
	/

	17#
	3
	住宅
	736
	736
	/
	/
	/

	18#
	3
	住宅
	959
	959
	/
	/
	/

	19#
	3
	住宅
	1405
	1405
	/
	/
	/

	20#
	3
	住宅
	1628
	1628
	/
	/
	/

	21#
	3
	住宅
	1628
	1628
	/
	/
	/

	22#
	3
	住宅
	1405
	1405
	/
	/
	/

	23#
	3
	住宅
	959
	959
	/
	/
	/

	24#
	3
	住宅
	1182
	1182
	/
	/
	/

	25#
	3
	住宅
	632
	632
	/
	/
	/

	26#
	3
	住宅
	632
	632
	/
	/
	/

	27#
	3
	住宅
	632
	632
	/
	/
	/

	28#
	3
	住宅
	632
	632
	/
	/
	/

	29#
	3
	住宅
	632
	632
	/
	/
	/

	30#
	3
	住宅
	632
	632
	/
	/
	/


续表2.2建筑明细一览表

	楼号
	层数
	建筑

类别
	总建筑面积（m2）
	住宅建筑面积（m2）
	半地下公建建筑面积（m2）
	半地下车库面积（m2）
	地下车库面积
（m2）

	31#
	3
	住宅
	632
	632
	/
	556
	/

	32#
	3
	住宅
	736
	736
	/
	538
	/

	33#
	3
	住宅
	736
	736
	/
	538
	/

	34#
	3
	住宅
	632
	632
	/
	538
	/

	35#
	3
	住宅
	632
	632
	/
	538
	/

	36#
	3
	住宅
	959
	959
	/
	/
	/

	37#
	3
	住宅
	959
	959
	/
	/
	/

	38#
	3
	住宅
	959
	959
	/
	/
	/

	39#
	3
	住宅
	1182
	1182
	/
	/
	/

	40#
	3
	住宅
	1182
	1182
	/
	/
	/

	41#
	3
	住宅
	736
	736
	/
	/
	/

	42#
	3
	住宅
	736
	736
	/
	/
	/

	43#
	3
	住宅
	736
	736
	/
	/
	/

	44#
	3
	住宅
	959
	959
	/
	/
	/

	45#
	3
	住宅
	959
	959
	/
	/
	/

	46#
	3
	住宅
	959
	959
	/
	/
	/

	47#
	3
	住宅
	959
	959
	/
	/
	/

	48#
	3
	住宅
	1182
	1182
	/
	/
	/

	49#
	3
	住宅
	1182
	1182
	/
	/
	/

	50#
	3
	住宅
	1182
	1182
	/
	/
	/

	51#
	3
	住宅
	1182
	1182
	/
	/
	/

	Ⅰ#
	-3
	地下/半地下车库和公建
	46724
	/
	/
	/
	40724

	Ⅱ#
	-1
	地下车库
	15672
	/
	/
	/
	15672

	Ⅲ#
	-1
	地下车库
	3714
	/
	/
	/
	3714

	Ⅳ#
	-1
	地下车库
	13220
	/
	/
	/
	13220

	Ⅴ#
	-1
	地下车库
	13870
	/
	/
	/
	13870

	合计
	203926
	105290
	6000
	5436
	87200


2.7.2公建规划
本项目的公建均为地下、半地下公建，没有地上公建，入驻项目主要规划为公共活动中心、物业管理、社区服务中心、居委会、治安联防站、便民店、综合百货商店、其他配套商业、变配电室、换热站、二次加压泵站等小区配套设施，详见表2.3。
表2.3入驻公建项目一览表

	序号
	项目内容
	建筑面积（m2）
	备注

	
	公共活动中心
	600
	1号地下车库局部

	
	物业管理
	250
	1号地下车库局部

	
	社区服务中心
	400
	1号地下车库局部

	
	居委会
	100
	1号地下车库局部

	1
	治安联防站
	50
	1号地下车库局部

	2
	公厕
	60
	1号地下车库局部

	3
	便民店
	150
	1号地下车库局部

	4
	综合百货商店
	500
	1号地下车库局部

	5
	其他配套商业
	2840
	1号地下车库局部

	6
	配电室
	100
	2、5号地下车库

	7
	开关站及变配电室
	200
	1号地下车库局部

	8
	换热站
	300
	1号地下车库局部

	9
	加压泵房
	250
	1号地下车库局部

	10
	消防泵房及水池
	200
	1号地下车库局部

	11
	合计
	6000
	


2.7.3小区绿化

本项目规划绿地面积为40,067m2。
2.8基础设施规划

本项目所在区域市政给排水、供热、电力、电信和煤气管网供应系统配套齐全。

2.8.1供暖

本项目冬季取暖由大连正一物业管理有限公司秀月街区域锅炉房集中供给。该锅炉房总容量120t/h，供暖能力约96万m2，现已承担的供暖面积约32万m2，故有能力为本项目供暖，供暖协议书见附件。
本项目规划将换热站设置在Ⅰ#地下车库内（2#楼西侧空地），其所在位置上方无居民住宅，具体位置见图2.3。

2.8.2供、排水

（1）供水

本项目住宅及公建用水由市政自来水管网直接供给，接口位置位于44中北侧路上（小区入口），供水管径为DN300；高层建筑采用二次加压泵站。本项目规划设置1个二次加压泵站，位于Ⅰ#地下车库内（3#北侧空地），上方无居民住宅，具体位置见图2.3。
本项目绿化用水采用地下水（建议采用中水）。
（2）排水

本项目排水实施雨污分流制。地面雨水由道路雨水口收集，屋面雨水由雨水斗及雨水立管汇集，分别排至室外雨水口，经管道汇集后排入秀月街现状市政雨水管网，经秀月街暗渠重力自流入自由河，最终流入虎滩湾海域。

本项目处于岭前排水区，建成投入使用后所排污水主要为居民、公建工作人员产生的生活污水，生活污水经化粪池厌氧分解处理后排入市政下水管网，进入老虎滩污水处理厂处理。
2.8.3供气

本项目居民厨房和涉及餐饮项目公建厨房烹饪用气采用煤气，由市政煤气管网提供。小区内不设煤气调压站。
2.8.4供电

本项目的用电负荷主体为照明、家用电器等，由市政电力网统一供电，小区内共设3个变电所，其中安装干式变压器，分别位于Ⅰ号、Ⅱ号、Ⅴ号地下室内；上方均无居民住宅，具体位置见图2.3。

2.8.5通风系统风机

本项目地下车库通风风机规划设在地下车库的风机房内，上方无居民住宅，目前风机个数及风机和排风口具体位置尚未确定。
2.9能源消耗及用水量情况

略。
3.区域环境概况
略。
3.3建设项目周围环境概况
本项目选址于中山区秀月街南，具体周围环境情况如下：
东侧：为山坡地。
南侧：为山坡地。
西侧：由北向南依次为大连市第44中学新校区和现状山坡地，项目规划建筑与校区最近距离约45m。
西北侧：隔着秀月街为明秀山庄居民住宅（居民在装修阶段，尚无居民居住），与本项目规划建筑的最近距离约89m。

北侧：为现状山坡地，规划建设一条由西向东的市政道路，红线宽度16m，路宽约9m，届时现状山坡地进行适当平整。本项目规划建筑与规划道路的最近距离约22m。

项目周围环境概况图及实拍图见图3.2及图3.3。
略。
4.工程污染因素分析
4.1污染因素剖析

为确定并突出评价重点，根据建设项目的性质、内容及规模识别出工程实施后对区域环境产生的影响，具体见表4.1。

表4.1  环境影响矩阵分析表

	环境项目
	工程活动
	影响因子
	工程阶段

	
	
	
	建设期
	营运期

	大气环境
	施工作业
	扬尘
	(
	

	
	居民厨房和涉及餐饮的公建
	SO2、NO2、烟尘、油烟
	
	▲

	
	停车场进出车辆
	SO2、NO2、CO、CnHm
	
	●

	
	绿化工程
	景观、减少污染
	
	(

	声环境
	施工作业
	施工机械噪声
	●
	

	
	交通运输
	交通噪声
	●
	▲

	
	公建营运
	商业噪声
	
	●

	
	学校课间活动
	课间活动噪声
	
	▲

	
	变压器、水泵、风机等设备
	设备噪声
	
	●

	水环境
	居民、公建生活污水
	COD、SS、氨氮
	
	▲

	固体废弃物
	居民、公建人员日常生活
	生活垃圾
	
	●

	
	公建营运废弃物
	废弃包装、卫生站医疗垃圾等
	
	●

	生态
	施工作业
	景观、水土流失
	(
	(


注：(为严重正影响、(为中等正影响、Δ为轻度正影响；■为严重负影响、●为中等负影响、▲为轻度负影响

根据对环境影响因素的识别及初步分析，确定该工程对环境影响的污染因子如下：

4.1.1大气环境污染因子

（1）施工期间地面扬尘（属无组织排放）；

（2）投入使用后地下及半地下停车场汽车尾气；

（3）居民厨房和涉及餐饮项目公建厨房烹饪产生的含油烟废气。

4.1.2水环境污染因子

小区内居民、公建的日常生活污水，主要污染因子为COD、SS、氨氮。

4.1.3声环境污染因子

（1）施工期机械噪声；

（2）项目投入使用后，变压器、各种泵类及风机等设备运行时产生的噪声；

（3）区域内进出车辆交通噪声；
（4）公建商业噪声；

（5）学校课间活动噪声。
4.1.4固体废弃物
（1）施工期挖掘产生的建筑垃圾；

（2）生活垃圾；

（3）公建产生的废弃包装物等。
4.2施工期污染源调查与分析

略。
4.3营运期污染源调查与分析

项目建成营运后主要环境影响因素为地下停车场汽车尾气、居民厨房和涉及餐饮项目公建中烹饪时煤气燃烧产生的废气及油烟；生活污水；生活垃圾及公建营运废弃物；此外还有变电亭、各种泵类、风机等设备产生的噪声、公建商业噪声、交通噪声和学校课间活动噪声等。
4.3.1废气

（1）地下、半地下车库汽车尾气

本项目住宅小区规划建设地面、地下、半地下车库，共设停车位1580个，其中地下车位1456个、半地下车位105个、地面车位19个。

根据类比调查，地下车库车辆的周转次数平均按4次/d计，估算本项目地下车库每日汽车最大周转的情况为6,244辆次。车型按汽油车100%考虑，汽车在地下车库内的行进速度按10km/h计，平均每台车在地下车库内的运行时间以3min计，参阅《环境影响评价实用手册》中有关数据估算汽车耗油为：12L/100km，则每辆汽车进出地下车库消耗的油量为0.06L/辆。根据对地下车库汽车周转情况的统计，计算出每日汽车在地下车库内燃烧的汽油量约375L。

由《环境统计手册》可知，以汽油为燃料的机动车辆的污染物排放情况如下：

二氧化硫(SO2)：            0.295g/L

一氧化碳(CO)：             169.0g/L

氮氧化物(以NO2计):         21.1g/L

碳氢化合物(CnHm):           33.3g/L

由上述污染物排放系数，结合车库的汽车周转情况，计算出地下车库内汽车尾气的排放量，见表4.5。

表4.5  地下车库汽车尾气排放量计算结果

	              污染物

排放量
	SO2
	CO
	NO2
	CnHm

	日排放量（kg）
	0.11
	63.38
	7.91
	12.49

	年排放量（t）
	0.04
	23.13
	2.89
	4.56


（2）居民厨房烹饪产生的含油烟废气

本项目建成投入使用后，居民厨房和涉及餐饮项目公建厨房烹饪采用煤气，据初步估算，煤气耗量约为30.88万m3/a(涉及餐饮公建规模未定，这里只统计居民厨房烹饪所耗煤气量)。依据《环境统计手册》中提供的污染物排放系数，统计出项目煤气燃烧废气中各污染物的排放情况见表4.6。
表4.6  厨房煤气燃烧污染物排放量

	污染物排放量
	排放量(t/a)
	燃烧每百万立方米燃料气排放的各污染物量(kg/106m3)

	氮氧化物(以NO2计)
	0.57
	1843.24

	二氧化硫(SO2)
	0.19
	630

	烟尘
	0.09
	302


食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。根据类比调查，居民人均食用油日用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，则居民油烟产生量约为0.74t/a。

目前，居民厨房油烟排放还没有环保标准规定，一般居民均采用家用油烟机，本次评价按直接排放计，即厨房油烟排放量为0.74t/a。
4.3.2废水

本项目营运后产生的废水主要为居民住宅和公建部分的日常生活污水。本项目生活用水量约为284m3/d、103,660m3/a，参照《环保统计手册》中生活污水产生量约为使用量的80%，污水产生量约为227m3/d、83,000m3/a。

生活污水包括厨房和食堂含油污水，洗涤、洗浴等排出的污水和厕所排出的含粪便污水等。生活污水中杂质很多，总量约占0.1%～1%。杂质的浓度与用水量多少有关。悬浮杂质有泥沙、矿物肥料和各种有机物（包括有人的排泄物、食物和蔬菜残渣等），胶体和高分子物质（包括有淀粉、糖类、纤维素、脂肪、蛋白质、油类、肥皂及洗涤剂等）；溶解物质则有各种含氮化合物、磷酸盐、硫酸盐、氯化物、尿素和其他有机物分解产物；产生臭味的有硫化物、硫化氢以及特殊的粪臭素。生活污水一般呈弱碱性，pH约为7.2～7.8。由此构成的生活污水外观就是一种混浊、黄绿以至黑色、带有腐臭气味的废水。生活污水中多属天然有机物，不含特殊毒害物质，容易被生物化学氧化而降解。
类比调查一般混合生活污水的水质情况，统计项目生活污水中主要污染物质的产生量见表4.7。

表4.7  项目生活污水及主要污染物质产生量

	废水产生量（m3/a）
	主要污染物质
	污染物浓度（mg/l）
	污染物产生量（t/a）

	83,000
	CODcr
	400
	33.2

	
	SS
	200
	16.6

	
	动植物油
	30
	2.5

	
	氨氮
	25
	2.1


4.3.3固体废弃物

本项目营运后产生的固体废弃物主要为居民、公建日常生活垃圾。
根据大连市环境卫生管理处对全市累年垃圾接受处理的统计结果，项目建成投入使用后居民排放生活垃圾日产生量按人均0.8kg，公建生活垃圾折半估算，则本项目生活垃圾排放情况见表4.14。

表4.14  项目生活垃圾排放情况

	项目
	人数估算
	每人排放量
	时间
	排放量

	
	
	
	
	t/d
	t/a

	居民住宅
	1692人
	0.8kg/d
	365d/a
	1.35
	493

	公建
	300人
	0.4kg/d
	365d/a
	0.12
	44

	合计
	1.47
	537


4.3.4噪声

项目建成投入使用后，主要噪声源为换热站水泵、二次加压泵站、污水提升泵站、变电所变压器、通风系统风机、电梯机房等噪声。主要噪声源源强列于表4.15中。

    表4.15  项目建成后区域主要噪声源源强    单位：dB（A）
	噪声源
	各种泵类
	电梯
	变压器
	通风风机

	噪声源强
	80~90
	80
	70~75
	75~85


4.3.5污染物排放总量统计
项目建设后区域主要污染物排放量统计情况见表4.16。

表4.16    项目建设后污染物排放总量表          单位：t/a
	统计项目
	厨房烹饪产生的含油烟废气
	地下停车场汽车尾气
	小计

	废气
	SO2
	0.19
	0.04
	0.23

	
	NO2
	0.57
	2.89
	3.46

	
	烟尘
	0.09
	--
	0.09

	
	油烟
	0.74
	--
	0.74

	废水
	废水量
	83,000

	
	CODcr
	33.2

	
	SS
	16.6

	
	氨氮
	2.1

	固体废弃物
	生活垃圾
	537


5.区域环境质量现状调查

5.1大气环境质量现状调查

5.1.1评价因子的确定

本次大气环境质量现状采用《中山区秀月街石门沟旧区地块改造（明秀山庄）项目》中大连市环境监测中心在项目评价区域内的一个监测数据，选择TSP、SO2、NO2三项污染因子为大气环境现状调查因子；另外一个采用位于本项目评价范围内的现有例行监测点位的数据，即傅家庄例行监测点位的现状监测数据，选择PM10、SO2、NO2三项污染因子为大气环境现状调查因子。
5.1.2点位布设

略。
5.1.3监测单位、监测时间和频率

略。
5.1.4监测分析方法

略。
5.1.5 评价标准

略。
5.1.6监测结果分析

略。
5.1.7大气环境质量现状评价

采用等标污染负荷法计算各大气污染因子的污染负荷比，确定主要污染物。各污染因子的等标负荷按下式计算：

Pi=Ci/Si

fi=Pi/P (100%

P=∑Pi

式中：Pi—某污染物的污染负荷系数

fi—某污染物的单项污染指数

Ci—某污染物平均浓度

Si—某污染物的评价标准

按上述模式计算出的各污染因子的污染指数及污染负荷系数见表5.6、图5.3。
表5.6  监测因子污染负荷比计算结果
	       污染因子

参数
	SO2
	NO2
	TSP
	PM10

	Ci(mg/m3)
	0.011
	0.043
	0.104
	0.081

	Si(mg/m3)
	0.15
	0.12
	0.30
	0.15

	Pi
	0.073
	0.358
	0.347
	0.54

	ΣPi
	1.318

	fi（％）
	9.4
	46
	44.6
	41

	污染因子排序
	NO2＞TSP＞PM10＞SO2


[image: image3.png]



图5.3  各污染因子对大气污染程度比较图

由表5.6及图5.3可见，监测期间TSP、PM10、NO2、SO2三项污染因子的污染负荷系数均小于1，污染指数以NO2最大，SO2最小，各污染因子对大气环境污染程度的贡献为NO2＞TSP＞PM10＞SO2。

5.1.8小结

现状调查结果表明，SO2、NO2、TSP、PM10四项因子的检出率均为100%。监测期间SO2、NO2、TSP、PM10的一小时平均值、日均值均低于国家《环境空气质量标准》中的二级标准。各污染因子对大气环境污染程度由大到小为NO2＞TSP＞PM10＞SO2。
5.2噪声环境质量现状调查与评价

5.2.1点位布设

略。
5.2.2监测方法及项目

略。
5.2.3监测时间和频率

略。
5.2.4评价标准

略。
5.2.5监测结果及分析
略。
6.环境影响分析
6.1 施工期环境影响分析
6.1.1施工扬尘

本项目施工期间影响环境空气的主要污染物来源于多项粉尘无组织源：如拆迁、建筑场地的平整清理、土方挖掘填埋、物料堆放、建筑材料的装卸、搬运、使用以及运料车辆的出入等，都易产生扬尘污染。

本项目建设区域拆迁量减小，但多集中于靠近北侧和东北侧现状居民住宅处，在拆迁过程中，扬尘将对居民住宅产生影响。拆迁过程属于短期行为，此种影响在拆迁结束后将随之消除。
扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气条件等诸多因素有关。根据有关资料，建筑施工现场扬尘较为严重，当风速为2.5m/s时，下风向200m处的TSP浓度为0.372mg/m3，相当于环境空气质量（二类日均浓度标准）的1.24倍。
因此，建设单位应按照《大连市房屋开发暨建设施工环境保护管理规定》的要求采取必要的污染防治措施，如采取严格的文明施工管理、在建设区域周边增加围档（尤其是靠近西侧、西北侧44中学和北侧明秀山庄处的围档高度不得低于1.8m）及场地内喷水保湿等，由此可将施工期扬尘的环境影响降至可接受的水平，同时施工扬尘的影响为短期行为，施工期结束后影响将随之消除。

6.1.2施工期噪声

（1）噪声源情况

施工期噪声源主要来源于推土机、挖掘机、打桩机、空压机、风镐、振捣机、电锯等施工机械，施工机械的噪声特点是持续时间长、强度高，部分施工机械的噪声源强见表6.1。
表6.1  施工期各设备噪声状况

	声源
	载重车
	推土机
	挖掘机
	搅拌机
	振捣器
	电锯
	打桩机

	噪声峰值[dB（A）]
	90
	95
	96
	110
	105
	110
	105


（2）施工期噪声影响预测与分析

噪声预测模式：
略。
预测结果分析

用上述公式，对建筑施工过程的主要设备噪声源强进行预测，各噪声源的噪声传播情况见表6.2。

表6.2    施工期主要设备运行噪声传播至不同距离预测结果   单位：dB(A)
	施工阶段
	声源
	距噪声源距离（m）

	
	
	5
	10
	20
	50
	100
	150
	200
	250
	300
	400

	土石方
	载重车
	90
	70
	64
	55
	50
	46.5
	44
	42
	40.5
	35

	
	挖土机
	78
	58
	52
	44
	38
	34.5
	32
	30
	28.5
	24

	结构
	空压机
	75
	55
	49
	41
	35
	31.5
	29
	27
	25.5
	20

	
	电锯
	100
	80
	74
	66
	60
	56.5
	54
	52
	50.5
	45

	
	振捣器
	100
	80
	74
	66
	60
	56.5
	54
	52
	50.5
	45

	打桩
	打桩机
	95
	75
	69
	61
	55
	51.5
	49
	47
	45.5
	40


项目建筑边界与项目红线的最近距离为2m；建筑边界与西侧大连市44中教学楼最近距离约45m；与项目西北侧、北侧明秀山庄的最近距离约89m。
根据施工设备噪声预测结果，对比《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）可以看出，对于施工设备噪声若不采取任何措施，土石方阶段昼间影响范围为50m以内，夜间影响范围为200m以内；结构阶段昼间影响范围为300m以内，夜间影响范围为400m以内；打桩阶段昼间影响范围为100m以内，夜间禁止施工。为此在邻近各敏感点一侧进行建筑施工时，应对施工设备噪声源合理布局，并采取严格的防治措施，控制施工时间，尽量减小施工噪声对敏感目标的影响。
6.1.3施工期水土流失

本项目开发依现状地势而建，该区域北低南高，区域内地势高差较大。基础施工期间将进行土地平整、挖方，施工量较大，故其对生态环境产生的影响也是不可忽视的。这种影响虽表现为强影响，但随着施工期的结束，其影响也会自动消失或减弱。施工期对区域生态环境影响主要表现为水土流失。
（1）水土流失计算方法

略。
（2）地表水土流失量计算公式

略。
（3）水土流失强度分级指标
略。
（4）水土流失侵蚀量计算

略。
根据以上计算结果，以多年平均降雨量情况下的水土流失为例：

在未采取任何水土保持措施的情况下，本项目区域内水土流失侵蚀模数为53540t/km2·a，达到了剧烈侵蚀（Ⅵ级）的状况；如果采取平整、压实以及相应的覆盖和管理措施后，则可将水土流失侵蚀模数降至13390t/km2·a，即由剧烈侵蚀（Ⅵ级）降至极强度侵蚀（Ⅴ级）。如果是在7~9月间，这种水土流失情况更加严重。因此，在雨季来临之前，应采取场地绿化、建设拦渣工程、进行土地整治工程等水土保持措施。
6.2营运期环境影响分析
6.2.1废气影响分析
本项目投入使用后，大气污染物主要来自于居民厨房和涉及餐饮项目公建厨房烹饪产生的含油烟废气以及地下车库排放的汽车尾气。
（1）居民厨房及涉及餐饮项目公建厨房内的含油烟废气

建设单位对居民住宅配套建设内壁式专用防潮排烟道，厨房烟气经家用吸油烟机过滤处理后，经排烟道由建筑物顶部集中有组织排放，不会对周围环境造成影响。
涉及餐饮项目公建的厨房应配备油烟净化装置，含油烟废气经油烟净化器处理达标后（油烟最高允许排放浓度为2mg/m3）由高于建筑物顶部的专用防潮排烟管道有组织排放，排气筒出口朝向应避开大连市第四十四中学，排烟系统做到密封完好，禁止人为稀释排烟筒中污染物浓度。
（2）地下车库汽车尾气

本项目住宅小区规划建设地下、半地下停车场，汽车在地下、半地下停车场内的行驶、起动和制动过程排放的尾气中含有NO2、CO、烃类、黑烟等有害物质，如不及时排放，在地下通风不畅的情况下尾气将会累积造成停车场内的空气环境质量恶劣，直接危害人体健康。因此，建设单位拟对地下车库采取通风措施，及时通风换气，促进空气流通。
对于地下车库排气口的设置，原则上应设置在最高建筑的顶层，若实际操作存在困难，也可将地下车库汽车尾气引至地表绿地内，出口朝向避开易受影响的居民住宅及行人，并做好景观处理。由于本项目地下停车场排风口尚未确定，所以建议建设单位将排风口设置在地面绿地内，出口朝向避开易受影响的居民住宅及行人，排风口做景观处理，不会对周围环境及居民生活造成影响。
此外，物业部门应通过加强停车场管理、保证车辆进出畅通、减少停留时间等降低汽车尾气的产生量。
6.2.2废水影响分析

略。
6.2.3固体废弃物影响分析
略。
6.2.4噪声影响分析
本项目建成投入使用后，噪声源主要为设备噪声、住宅小区进出车辆噪声、公建活动噪声及学生课间活动噪声。
（1）设备噪声

①换热站、二次加压泵站
本项目住宅小区拟设1个换热站、1个二次加压泵站，其中换热站设置在Ⅰ号地下室内（2#楼的西侧空地）、二次加压泵站设置在Ⅰ地下室内（3#楼北侧空地），所处位置上方均无居民住宅。
换热站、二次加压泵站的水泵噪声源强约为80～90dB(A)。采取隔声、消声和减振措施并经地面、墙体隔声，同时，换热站管线应避免紧贴墙面，并采取减振措施。采用这些措施传播至居民住宅处噪声可满足中华人民共和国《住宅建筑规范》（GB503688—2005）中的规定，传播至规划居民住宅处，卧室、起居室在关窗状态下昼间50dB (A)，夜间40dB (A)。
②变压器噪声
噪声：本项目的用电负荷主体为照明、家用电器等，由市电网统一供电。本项目住宅小区内共设3个变电所和1个开关站，均设在地下室内，所处位置上方均无居民住宅。变压器噪声源强约为70～75dB(A)，在采取隔声、消声和减振措施并经墙体隔声后，可降低噪声30～35dB(A)，故该设备运行噪声传播至项目规划居民住宅处满足中华人民共和国《住宅建筑规范》（GB503688—2005）中的规定，设备噪声传播至规划居民住宅处，卧室、起居室在关窗状态下昼间50dB (A)，夜间40dB (A)。
防火要求：变电所内设变压器分为油浸式和干式。干式变压器利用空气对流进行冷却，油浸式变压器利用绝缘油作为冷却介质。本项目采用干式变压器。
③风机

本项目风机主要为住宅小区地下车库通风系统风机，全部设在地下车库的风机房中。风机噪声源强约为75～85dB(A)，主要是空气动力性噪声，其中风机进排气口的噪声是最强的噪声源。为降低其运行时噪声对居民住宅的影响，应采取设置隔声设备间，在风机进排气口安装进排气消声器，并在风机基础上安装高弹性的橡胶衬垫等措施。采取以上措施后，可降低噪声40dB(A)，风机噪声传播至设备间外可降至45dB(A)以下，满足中华人民共和国《住宅建筑规范》（GB503688—2005）中的规定，设备噪声传播至规划居民住宅处，卧室、起居室在关窗状态下昼间50dB (A)，夜间40dB (A)。
④电梯
本项目内的高层住宅电梯运行时会产生噪声。根据《住宅设计规范》的相关规定，电梯不应与卧室、起居室（厅）紧邻布置。同时根据《民用建筑隔声设计规范》（GBJ118-88）的规定，安静要求高的住宅其封闭楼梯间或封闭的公共走廊内，宜采取吸声处理措施；面临楼梯间或公共走廊的户门，其隔声量不应小于20dB(A)。
对电梯间作隔声、减振处理，电梯运行噪声传播至项目规划居民住宅处噪声满足中华人民共和国《住宅建筑规范》（GB503688—2005）中的规定，卧室、起居室在关窗状态下昼间50dB (A)，夜间40dB (A)。
（2）进出车辆噪声
小区进出车辆交通噪声源强约75～80dB(A)，建设单位应有效控制进出车辆，机动车辆不得随意进入区域内部，尤其是不得随意通过住宅楼前后的道路；同时驶入区内的车辆应减速慢行，不得怠速停车，并使车辆进出畅通，消除车辆在区内发生阻塞道路、鸣笛现象的可能。此外，可考虑在区内铺设低噪声路面，此种路面可降低道路噪声3～8dB(A)。在采取上述措施的情况下，可降低交通噪声对居民住宅的影响。
配套设备合理布局、小区进出车辆管理有序不会对居民生活造成影响。
6.2.5变电所电磁辐射影响分析
本项目共设3个10kV的变电所（干式变压器），均设于地下室内，所处位置上方无居民住宅。

本报告类比上海市辐射环境监督站对上海市龙华东路888弄10kV龙晖变电所电磁辐射的监测结果，具体内容见表6.6。
表6.6  10kV变电所工频电磁辐射监测结果
	序号
	点位名称
	测点位置
	监测结果

	
	
	
	电场强度

E(V/m)
	磁感应强度垂直分量

（mT）
	磁感应强度水平分量

（mT）
	综合磁感应强度

B(mT)

	1
	变电所主变压器1m处
	离地面1.5m
	0.36
	0.89×10-4
	0.75×10-4
	1.16×10-4

	2
	变电所墙体外1m处
	离地面1.5m
	0.26
	0.51×10-4
	0.34×10-4
	0.61×10-4


由监测结果可以看出，10kV的箱式变电所，运行过程中产生的电场及磁感应强度结果均低于《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响技术规范》（HJ/T24-1998）中规定的参考限值，即电场强度限值4kV/m，磁感应强度限值0.1mT。再经设备外壳、箱体和距离衰减后，本项目变电设备产生的电磁辐射可以满足规范要求。
6.2.6配套公建影响分析
（1）变电所
本项目规划建设3个10kV变电所，其中安装干式变压器，均位于地下室内，所处位置上方无居民住宅。根据中华人民共和国国家标准《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）及《10kV及以下变电所设计规范》（GB50053-94）中的有关规定，变电所的选址应遵循以下原则：

①不应设置在有剧烈振动或高温的场所；
②不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所，当无法远离时，不应设在污染源盛行风向的下风侧；

③不应设在厕所、浴室或其它经常积水场所的正下方，且不宜与上述场所相贴邻；

④高层主体建筑内的变压器和高压断路器应采用具有非燃性能的，如干式或六氟化硫变压器、真空或六氟化硫断路器。
⑤高层主体建筑内不宜设置装有可燃性油的电气设备的变电亭。

本项目3个变电所分别设于Ⅰ、Ⅴ号地下室内，变压器均为干式，从地下室位置来看，基本处于高层建筑中间，建设单位应将变电所设置尽可能远离居民住宅楼，并对设备及设备间采取隔声、减噪措施。
（2）公建

根据《大连市城市饮食娱乐服务企业污染防治管理办法》（大连市人民政府令第85号），居民区内禁止开办歌舞厅、游戏厅、机动车维修业、废旧物资回收、加工业服务项目；住宅区内公建在引进项目时建设单位应按照《大连市城市饮食娱乐服务企业污染防治管理办法》及大连市环境保护局的相关规定进行招商。如进驻洗浴行业，应对屋面及楼层做防潮防渗处理，洗浴蒸汽要求由专用防潮防渗烟道排放。
各商业设施在货物装卸时均会产生噪声。本项目公建建于地下，要求建设单位对百货商店设置固定的卸货平台（禁止在地上靠近居民楼一侧装卸货），必要时设立消音隔板，避免噪声对居民居住环境产生影响。
此外，本项目投入使用后物业部门应加强监管，装卸货必须在6：00~22：00之间，禁止举办产生噪声污染的促销或广告活动。
6.3周围环境对建设项目的环境影响分析

略
7.项目选址与布局合理性分析

7.1项目选址与规划一致性分析

明秀庄园项目选址于中山区秀月街南，根据《大连城市发展规划》（2003-2020）的相关规定，本项目所在位置规划为居住用地，见图7.1，符合《大连城市发展规划》。同时，从项目周围环境看，东侧、南侧及西侧一部分紧邻山坡地；北侧紧邻秀月街，车流量不大；北侧和现状居民住宅相邻；西侧为学校，较适合建设居民住宅。
根据大连市人民政府土地批件（大国房挂字[2009]-20号）《成交确认书》和大连市规划局文件（建设用地规划许可证地字第210202200900072号）《建设用地规划批复》，同意建设单位建设住宅及配套公建。目前，本项目详规已经通过大连市规划局的审批，故本项目建设选址符合城市发展规划。

7.2项目规划布局合理性分析

本项目规划的内容主要为居民住宅及配套的公建，为此从环保角度对居民住宅、公建布置的合理性与周围环境的适宜性进行分析并提出建议。

7.2.1 建筑物布局合理性分析

根据本项目详规，本项目公建均处于地下室内，所处位置上方均无居民住宅，不与居民住宅混建。
公建中计划设置综合百货商店、其他配套商业、公共活动中心、社区服务中心、居委会、物业管理等服务设施，引进项目严格执行了《大连市城市饮食娱乐服务企业污染防治管理办法》（大连市人民政府令第85号）中的相关规定：居民住宅区内禁止开办歌舞厅、游戏厅、机动车维修业、废旧物资回收、加工业服务项目；多层住宅楼内（含楼下公建房）禁止开办饮食业、洗浴场所服务项目。
因此，从本项目公建入驻项目类型和位置来看，公建与住宅的布局是合理的。

7.2.2 配套设施布局合理性分析

本项目的换热站、泵站、变电所、开关站及地下车库风机均规划设在地下室内，所处位置上方均无居民住宅，因此上述配套设施的布局是合理的，在采取隔声、减振措施后，噪声可满足中华人民共和国《住宅建筑规范》（GB503688—2005）中的规定，传播到规划居民住宅处，卧室、起居室在关窗状态下昼间50dB (A)，夜间40dB (A)。
8.污染防治措施

8.1施工期污染防治措施

建设过程中主要影响因素为施工扬尘、施工噪声及施工废弃物。针对施工期间各环境影响因素提出的防治措施如下：

8.1.1施工扬尘

项目在施工拆迁、地下挖掘及施工建设期间，不可避免地会产生一些地面扬尘，这些扬尘尽管是短期行为，但也会对附近区域环境带来不利影响，所以在施工期间要采取积极有效的措施尽量减轻扬尘的产生，严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）的相关要求，最大限度地防止扬尘扩散，具体环保要求如下：

（1）施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》规定设置施工标志牌、现场平面布置图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工制度板。
（2）施工场地周边必须设置高度在1.8m以上的围档（视地方要求可适当增加），在邻近秀月街现状居民住宅一侧应增加围档高度，围挡间无缝隙，围挡底端须设置防溢座。

（3）工程材料、砂石、土方或废弃物等易产生扬尘物质应当密闭处理。若在工地内堆置，则应采取覆盖防尘布、覆盖防尘网、配合定期喷洒粉尘抑制剂等措施，防止风蚀起尘。

（4）施工期间，物料、渣土、垃圾运输车辆的出入口内侧设置洗车平台，洗车平台四周应设置防溢座或其它防治设施，防止洗车废水溢出工地；设置废水收集坑及沉砂池。车辆驶离工地前，应在洗车平台冲洗轮胎及车身，其表面不得附着污泥。

（5）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间。进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，装载的物料、垃圾、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗。若车斗用苫布遮盖，应当严实密闭，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应当按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。

（6）天气预报4级风以上天气应停止产生扬尘的施工作业，例如土方工程、拆除作业等。

（7）扬尘防治人员配置说明。应有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业，车辆清洗作业等并记录扬尘控制措施的实施情况。

（8）施工期间需使用混凝土时，应当使用预拌混凝土或者进行密闭搅拌并配备防尘除尘装置，严禁现场露天搅拌。应组织石材、木制半成品进入施工现场，实施装配式施工，减少因切割石材、木制品加工所造成的扬尘污染。

（9）施工期间，应对工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的防尘网或防尘布。

（10）施工期间，工地内建筑上层具有粉尘逸散性的工程材料、渣土或废弃物输送至地面或地下楼层时，须从电梯孔道、建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者进行人工打包装框搬运，不得凌空抛撒。

（11）施工期间，施工工地内车行道路，应采取铺设钢板、铺设混凝土、铺设沥青混凝土、铺设用礁渣、细石或其它功能相当的材料等措施之一，防止机动车扬尘。

（12）施工期间，对于工地内裸露地面，应采取覆盖防尘布或防尘网；铺设钢板、混凝土、沥青混凝土、礁渣、细石或其他功能相当的材料；植被绿化；每周洒水两次；地表压实处理并洒水；根据抑尘剂性能，定期喷洒抑尘剂。

8.1.2施工噪声

由于建筑施工是露天作业，流动性和间歇性较强，对各生产环节中的噪声治理具有一定难度，下面结合施工特点，对一些重点噪声设备和声源，提出一些治理措施和建议：

（1）降低声源的噪声强度

设备选型上应尽量选择低噪声施工机械，如采用水力撞锤代替撞击打桩，以液压机械代替燃油机械，振捣器采用高频振捣器等；固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法减低噪声；对动力机械设备进行定期的维修、养护，维修不良的设备常因松动部件的振动或消音器的损坏而增加其工作时的声级；闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。
（2）采用局部吸声、隔声降噪技术

对各施工环节中噪声较为突出的，且又难以对声源进行降噪可能的设备，要求采取临时隔声措施，在隔离体上最好敷以吸声材料，以达到降噪效果。各设备应设置在远离居民住宅一侧，离敏感点较近的区域在施工时应设隔声屏障，以降低噪声对附近居民住宅的影响。
（3）合理安排施工时间、合理布局施工场地
白天人们对噪声的忍耐性强一些，受影响的人群较少；而夜间人们需要休息，对噪声的忍耐性较差。要求晚二十二时至次日六时不得施工作业，以免施工噪声扰民。除此之外，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。

（4）加强施工队伍的教育，提高职工的环保意识，减低人为噪声
施工现场的许多噪声只要职工能按规定操作机械设备就可以大大减轻，要求卸货时轻拿轻放、用振动器时减少和金属物的接触等；尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业，而代以现代化设备。建设单位应按照国家规定的《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)，对施工现场实施规范化管理，对发现的违章施工现象和群众投诉的重点问题，及时进行查处。同时加强与施工单位的协调，积极做好施工队伍的环保教育，使施工单位做到文明施工。
此外，施工过程中噪声源应尽量设置在远离居民区的地方。噪声超标的单位未经批准，晚二十二时至次日六时不得在生活居住区作业，避免施工扰民。
8.1.3施工废弃物

本项目在建设过程中主要有两次产生大量废弃物的阶段：地下部分开挖过程和最终建筑垃圾排除过程。

施工过程中，施工单位应负责做好建设区域内的环境卫生工作，施工中产生或撒落的废弃物必须及时清运，施工现场临时设施和堆放物品不得有碍环境卫生；由施工现场驶入城市路街的车辆，车轮不得沾带泥土。工程竣工后，应及时修整场地，清运垃圾残土，保证竣工场地清洁。

本项目拆迁的建筑垃圾及地基挖掘产生的土石方全部用于场地平整和回填，不外排。对于施工期产生的废弃油漆桶属于危险废弃物，应集中收集，送至由资质的厂家进行处理。
8.1.4文明施工建议

略。
8.1.5 水土流失防治措施

本项目用地需经过开挖土石方、平整场地等工序后，方可作为建设用地。根据前文计算，在不采取任何水土保持措施的情况下，本项目区域内的水土流失可达到剧烈侵蚀（Ⅵ级）的状况。水土流失的防治具有改善环境的意义，也是本项目建设的前期工作。根据该区地形走势：北低南高，为减缓和防止雨水等对区内地表的冲刷，本次环评提出措施如下：
（1）工程措施

①拦渣工程
在基建施工中对于堆放的大量废弃土石方和其它废弃固体物质，必须修建拦渣工程。根据弃土、弃石、弃渣等堆放的位置与地形特点，设置适宜的拦渣工程，有效地控制水土流失。其主要形式有：

· 拦渣坝：在沟道中堆置弃土、弃石、弃渣的，应修建拦渣坝。

· 挡渣墙：弃土、弃石、弃渣等堆置物易发生滑塌，或堆置在坡顶及斜坡面时，应修建挡渣墙。

· 拦渣堤：弃土、弃石、弃渣等堆置于沟道边的，应设置拦渣堤。
· 场地平整前，应沿东侧、南侧、西侧山体坡顶修建一条截水沟，使山坡水汇流入沟，并沿截水沟流入排水沟中，避免雨水冲刷边坡导致水土流失和加剧坡面风化。
②护坡工程
开发建设项目在基建施工中由于开挖地面或堆置弃土、弃石、弃渣等形成的不稳定边坡，都应采取护坡工程。根据边坡的高度和坡度等不同条件，分别采取不同的护坡工程。主要有以下几种：

· 对边坡高度大于4m、坡度大于1.0：1.5的，应采取削坡开级工程。石质坡面削坡，应留出齿槽，齿槽间距3m~5m，齿槽宽度lm~2m。在齿槽上修筑排水明沟和渗沟，一般深10cm~30cm，宽20cm~50cm。
· 坡脚防护，削坡后因土质疏松可能产生碎落或塌方的坡脚，应修筑挡土墙予以防护。无论土质削坡或石质削坡，都应在距坡脚1m处，开挖防洪排水渠。

· 对边坡小于1.0：1.5的土质或沙质坡面，可采取植物护坡工程。

· 对堆置物或山体不稳定处形成的高陡边坡，或坡脚遭受水流淘刷的，应采取护坡工程。

· 对条件较复杂的不稳定边坡，应采取综合护坡工程。
· 对滑坡地段（主要开采面）应采取滑坡治理工程。
③排水工程

· 根据开采区域的地形，设计自然排水沟。
· 为防止运输道路上方山坡洪水冲蚀路面，造成交通中断，影响施工及生产，在运输道路内侧挖临时排水沟。

· 场地平整前，应沿坡脚设置一条永久排水沟。

· 在截水沟的排水口处设置沉砂池，禁止泥沙进入雨水管。沉砂池的体积应以使雨洪在池中停留30h以上，把地表径流挟带的泥沙90%以上沉淀下来，蓄洪沉砂池一般按每动土100m2设1m3沉砂池考虑。
（2）绿化措施

①开挖区四周加强绿化
在项目施工初期，就应在开挖区四周积极种植各类林木及植被，以避免水土流失和扬尘。

②道路两侧加强绿化
对施工期间修建的道路，应种植相应的树种和植被，最大限度地降低水土流失的强度。
（3）其他水土保持措施

①侵蚀主要是雨季洪水对疏松土层的面蚀和沟蚀，大连地区降水主要集中夏季（6、7、8月），累加降水量占全年降水量的54%，因此，项目的基础挖掘施工期应避开雨季，避免进行大规模的土石方工程，施工中要做到随挖、随运、随铺、随压，不留疏松地面。

②利用防侵蚀网、地面覆盖物等保护裸露的地表，减少水土流失量。在地表植被被破坏的情况下，在裸露的坡面上施以各种覆盖措施减少水土流失量。如：砾石和岩石碎块在降雨过程中难以搬运，对土壤起到一种类似覆盖物保护。在雨季施工时在工地上适当铺撒碎石，以降低降雨对土壤的侵蚀作用。此外还可采取铺设稻草、碎木以及砌片石等措施减少水土流失量。
8.2营运期污染防治措施

8.2.1废气污染防治措施

（1）厨房和涉及餐饮项目公建厨房煤气燃烧产生的废气及油烟

居民厨房和涉及餐饮项目公建厨房烹饪过程煤气燃烧产生的废气及油烟经过内壁式排烟道由建筑物顶部有组织排放。要求建设单位必须保证烟道的建设质量，防止油烟异味影响周围环境。

（2）地下车库汽车尾气

在地下车库中，由于汽车行驶、起动和制动过程排放的尾气中含有NO2、CO、烃类、黑烟等有害物质，必须对车库采取强制通风换气措施。

①地下车库通风系统设计要求
· 地下车库的通风系统应独立设置，不应与上层通风或空调系统混为一个系统。

· 关于气流组织，要求排风口布置均匀，应使在任何地方的烟雾都不能聚集不散。送风系统的送风口宜设在主要通道上，送风速度不宜太大，防止送风与排风短路。
· 地下车库通风系统的送、排风机可选用轴流风机、离心风机或斜流风机，而电机宜选用防爆电机。为了防止车库内空气外泄，运行中应保持车库处于负压状态，因此，排风机与送风机宜联动，以防止单独开启送风机，造成地下车库内处于正压状态。
· 应尽量选择低噪音风机，并采取隔音、吸音、隔振等降噪处理，严防风机噪声扰民。
②地下车库风机、排风口设置

从环保角度上分析，地下车库废气从地上排放比高空排放对周围环境的污染较重，原则上地下车库废气应引至所在建筑的顶部排放，且排风口处还应作相应的消声处理。为防止此部分废气对周边环境及行人造成影响，排风口应设在距居民住宅、人行道相对较远处，出口朝向避开易受影响的居民住宅及人行道等处，并进行景观处理。
目前本项目地下车库废气排放口位置尚未确定，建议引至地面绿化带处排放，风机设在地下车库风机房内。
8.2.2废水污染防治措施

本项目投入使用后产生的废水主要为生活污水，废水中主要含COD、SS、氨氮等污染因子，不含特殊毒性污染因子。
本项目排水实施雨污分流制，生活污水经化粪池处理后排入市政下水管网，进入老虎滩污水处理厂进行处理，最终排入虎滩湾海域。建议项目自设小型一体化设施处理污水，将中水回用。

8.2.3固体废弃物污染防治措施

本项目投入使用后产生的固体废弃物主要为生活垃圾。生活垃圾全部袋装化，日产日清，并由小区物业管理部门派专人负责收集清运，送至小区内的垃圾收集房暂存、分类，再由市政垃圾清运车及时外运。垃圾房在设计过程中应考虑垃圾渗滤液收集，设专用渗滤液收集槽，垃圾房地面应铺设防渗层，垃圾房内同时要设异味清除系统。
8.2.4噪声污染防治措施


本项目建成营运后主要噪声为配套设备、电梯运行的噪声及项目内部进出车辆的交通噪声。

（1）换热站设备噪声

本项目设有1个换热站，位于Ⅰ号地下室内，所处位置上方均无居民住宅。
换热站的噪声主要来源于水泵。要降低设备噪声对周围环境的影响，首先应选用低噪音设备。换热站的设备噪声源强约为80～90dB(A)。泵的主要噪声来源于电动机，要求避免选用高速和外扇形电机。此外，可在进排气口安装消声器，对于小型电机可采用局部消声器，在机座下加减振垫；并应使换热站管线与建筑分离，防止产生二次振动，对居民产生影响。采用这些隔声、消声和减振措施并经墙体隔声后传播至室外可低于45dB(A)，满足中华人民共和国《住宅建筑规范》（GB503688—2005）中的规定，传播到规划居民住宅处，卧室、起居室在关窗状态下昼间50dB (A)，夜间40dB (A)。
（2）二次加压泵站设备噪声
本项目规划建设1个二次加压泵站，位于Ⅰ号地下室内，其所在位置上方无居民住宅。水泵的噪声源强约为80～90dB(A)。水泵机组和电机可加设隔声罩或局部隔声罩，罩内衬吸声材料；电机部分可根据型号配消声器；泵房做吸声、隔声处理，如利用吸声材料，可做吸声吊顶，墙体可做吸声处理；泵的进出口接管可做挠性连接和弹性连接；泵的进出管尺寸要合适、匹配，若尺寸太小，流速过高，会产生气蚀现象而引起强烈噪声。采取隔声、消声、减振措施，并经建筑墙体及地面隔声后传播至室外可低于45dB(A)，满足中华人民共和国《住宅建筑规范》（GB503688—2005）中的规定，传播到规划居民住宅处，卧室、起居室在关窗状态下昼间50dB (A)，夜间40dB (A)。
（3）通风系统风机噪声

本项目风机主要为地下停车场通风系统风机，风机规划设于地下风机房内。首先，风机应尽量设置在其上方无居民住宅的地方，其次应采取如下环保措施：

风机噪声主要是空气动力性噪声，其中风机进排气口的噪声是最强的噪声源。为解决机体辐射噪声，应设隔声设备间，隔声间的屋顶、墙面采用吸声材料，门采用隔声门；在风机进排气口安装进排气消声器；风机管道的连接采用强度高的柔性接头；将风机基础与主体工程基础隔开，并在风机基础上安装高弹性的橡胶衬垫。采取以上措施后，可降低噪声45dB(A)，风机噪声传播至规划居民住宅处可降至40dB(A)以下，满足中华人民共和国《住宅建筑规范》（GB503688—2005）中的规定，传播至规划居民住宅处，卧室、起居室在关窗状态下昼间50dB (A)，夜间40dB (A)。
（4）变压器噪声

本项目规划建设4个10kV变电所，均设置于地下室内，所处位置上方均无居民住宅。为降低变压器运行噪声对周围环境产生影响，建设单位应建设密闭隔声机房，对其进行封闭处理，采取隔声、减振措施，并经墙体隔声后变压器噪声可降低45dB(A)，满足中华人民共和国《住宅建筑规范》（GB503688—2005）中的规定，传播至规划居民住宅处，卧室、起居室在关窗状态下昼间50dB (A)，夜间40dB (A)。
（5）电梯噪声

电梯电机本身噪声不高，且安装在高层住宅楼的屋顶机房内，其噪声对外界影响较小。在对电梯间作隔声、减振处理后，电梯运行噪声传播至设备间外可降至45dB(A)以下，满足中华人民共和国《住宅建筑规范》（GB503688—2005）中的规定，传播至规划居民住宅处，卧室、起居室在关窗状态下昼间50dB (A)，夜间40dB (A)。
根据《住宅设计规范》，建议建设单位将电梯井道尽量与壁橱、厨房或卫生间相邻设置，与起居室、卧室、书房不相邻，从而避免电梯运行噪声对居民卧室产生影响。
（6）进出车辆交通噪声

首先，要有效地控制机动车辆随意进入小区，控制交通量，并严格限制卡车、集装箱运输车等噪声影响大的载重汽车驶入，这是减少内部交通噪声的关键。
其次，建设单位要加强小区内交通的管理，限制各类车辆的区内行驶速度，驶入区内的车辆不得猛加速，不得怠速停车，并使车辆进出畅通，消除车辆在小区内发生阻塞道路、鸣笛现象的可能。

再者，树木的减噪作用也很明显，建设单位可在小区内道路两旁种植绿化林带，达到吸纳声波、降低噪声的作用。

最后，可考虑在区内铺设低噪声路面。低噪声路面又称多孔隙路面，它是在沥青路面或水泥混凝土路面结构层上铺筑一层具有很高孔隙率的沥青混合料，与普通沥青混凝土路面相比，此种路面可降低道路噪声3~8dB(A)。

8.2.5公建

本项目小区内公建均为地下、半地下公建，不与居民住宅混建，拟设物业管理、便利店、综合百货商店、配套的商业等小区配套设施。小区配套设施的建设在一定程度上满足了居民的生活需要，但随着公建项目的入驻也势必对居民的生活环境产生影响。
根据《大连市城市饮食娱乐服务企业污染防治管理办法》（大连市人民政府令第85号），为使居民的居住环境不受影响，居民住宅区内禁止开办歌舞厅、游戏厅、机动车维修业、废旧物资回收、加工业服务项目，严禁设置异味较大、污染较重的行业，如烧烤、汽车修理等。对于引入餐饮项目，必须做专门的排烟管道；如进驻洗浴行业，应对屋面及楼层做防潮防渗处理，洗浴蒸汽要求由专用防潮防渗烟道排放。
从对住宅的环境保护要求出发，对入驻公建的单位必须严格执行建设项目环境管理的相关规定；入驻的公建项目中，对产生废水、废气、废渣、粉尘、恶臭气体、噪声及振动等污染因素严重的项目不得接纳；对可能产生环境影响的项目，需单独办理相应的环保手续并采取相应的环保措施，未经允许，不得接纳，其产生的污染物由该单位负责处理，所有污染物必须实现达标排放。总之，公建部分规划内容以不对居民居住环境产生干扰、不影响居民舒适生活环境为原则。
8.3 绿化措施及建议

绿化有非常现实的功能，即物质功能和精神功能。其中物质功能包括遮阳、隔声、改善小气侯、净化空气、防风防尘、杀菌防病；精神功能包括美化环境、分隔空间、休闲、儿童游戏等。随着人们对室外环境越来越多的要求，绿化也在城市中占据着重要的位置。它不仅具有生态功能、物理和化学效用，而且在调节人类心理和精神方面也发挥着积极作用。绿化是城市景观的一部分，在城市环境中绝大多数绿化都是经过人工配置的，有的呈现自然形态，有的呈现人工形态，都在环境中发挥着积极的作用，点缀和丰富了生活空间。

项目在绿化过程中应结合地形环境和周围建筑的功能特点，从规划的总体要求出发，在建设区域内利用草皮、不规则的树丛、活泼的水面、山石等，创造出接近自然的景观，将室内和室外环境紧密地连接起来。在开发建设中，除主要建筑用地之外，各种公共建筑和配套基础设施如道路、停车交通用地等占有相当大的比例，特别是近年来随着我国经济发展和人民生活水平的提高，私人小汽车拥有量已达较高水平，私人小汽车数量的增长与居住区停车场地不足的矛盾已日趋突出，相应要求停车空间的用地指标，也大幅度增加。与此同时，为改善区域生态环境，园林绿化也越来越受到重视，要求进一步扩大提高绿化覆盖率。所有这些，都对市区开发建设用地造成巨大压力，因此，在规划建设中，结合具体情况和条件，将停车空间与绿化空间有机结合起来，以高效利用土地资源，是投资者及建设者们应当确立的一个指导思想。全地下停车场的车辆进出口坡道较长，为充分利用坡道上部空间进行绿化，可采用棚架绿化的方式，坡道两侧则可设绿篱。但应该充分考虑地下停车场的通风换气问题及废气的治理和排放问题，以确保本项目的建设能够实质性的改善该区域内的生态环境。

另外，由于项目临近秀月街且北侧山坡地上规划建设道路，为降低交通噪声、汽车尾气对居民住宅的影响，项目周围应建设一定宽度的绿化带，种植常青树木，并辅以花灌木及冬青绿篱，尤其是临近秀月街和污水处理厂一侧更应加强绿化。同时，建设单位应对本项目西侧和北侧临近的山坡地做好坡体绿化和护坡加固工程，防止水土流失。
总之，小区绿化应因地制宜，保证绿化面积达到规定标准，使小区具有优美的景观和良好的生活环境。
8.4环境管理

加强环境管理和环境监测是执行《中华人民共和国环境保护法》等法规、条例、标准的重要手段，也是实现建设项目社会效益、经济效益、环境效益协调发展的必要保障。通过环境管理和环境监测，监控本项目开发建设对区域大气、水、声环境的影响，为环境管理、环境规划提供依据。

（1）环境保护管理计划目标

通过制订系统科学的环境管理计划，使本项目的建设和运营符合国家经济建设和环境建设同步规划、同步实施和同步发展的“三同时”的基本指导思想，为环境保护措施得以有计划的落实以及地方环保部门对工程进行监督提供依据。

通过实施环境管理计划，力图将本项目建设对环境带来的不利影响减缓到最低限度，使经济效益和环境效益得以协调。

（2）环境管理体系

根据《中华人民共和国环境保护法》，本项目环境保护工作的相关机构可分为：管理机构、监督机构和监理机构。

①管理机构

管理机构需配置专职的环保人员，负责本项目的环境保护工作。其主要职责有以下几个方面：

贯彻执行国家、地方各项环境保护法规和方针政策，对项目在施工期和运营期进行环境管理，监督项目承包方按照报告提出的环境减缓措施实施。

委托相关机构和部门对项目进行环境监理和监测，环境监测单位负责施工期及营运期的环境监测工作，可委托有资质的环境监测站承担。

②监督机构

监督机构为大连市环保局，监督建设单位实施环境管理计划，执行有关环境管理的法规、标准，协调各部门之间做好环境保护工作，负责行政管辖区内项目环境保护设施的施工、竣工、运行情况的检查、监督管理。

③监理机构

根据国家对建设项目环境管理的有关规定，整个工程需设环保监理人员1~2人，主要在施工期对所有实施环保项目的专业部门和工程项目承包商的环境保护工作进行全过程的监督、检查、管理控制，按照施工期监理计划内容检查和监督施工单位对环境保护措施的落实情况；工程结束时，及时报请监理机构和发包人进行环保验收，并签发完工证明和工程移交书。

（3）环境管理建议

在落实设计中提出的各项环保措施的基础上，建议建设单位落实以下措施。

①施工期

· 施工期采用低噪声机械。居民区附近施工要采取临时性的降噪措施，为保证居民夜间休息，强噪声机械夜间（23：00～6：00）应停止施工。

· 在施工便道50m内有居民时，夜间（23：00～6：00）应禁止在该便道上运输施工材料。

· 施工材料运输公路及便道应采取适时洒水降尘措施，料堆场必须采用覆盖，避免产生扬尘。

· 施工营地及施工管理区需建旱厕及生活垃圾集中堆放场地，以便生活垃圾能得到集中处置。

· 严格检查施工过程中施工机械、运输车辆等设备，防止油料泄漏。

· 加强施工人员环保意识教育，严禁将废油、施工垃圾等随意抛入水体。

②运营期

· 结合绿化设计，在道路与建筑物之间种植乔、灌树木，既可以降噪，又可以从心理上减小人们对噪声的反感。

· 居民区内的道路交叉口应设置禁鸣标志牌。

· 垃圾分类收集装置标志明显，派专人每日至少早晚两次清理。

· 物业管理部门应加强项目内各种配套服务和商业公建的管理，减少其对居民住宅的影响，避免扰民现象发生。

③施工环境监理内容

主要包括环保达标监理和环保工程监理，环保达标监理是使主体工程的施工符合环境保护的要求，如噪声、废气、污水等排放应达到有关的标准等。环保工程监理包括生态环境保护、土水保持，包括边坡防护、绿化等在内的环保设施建设的监理。

· 严格规划临时施工道路的路线走向，避免运输交通噪声扰民。
· 施工便道应保持平整，设立施工道路养护、维护专职人员，即时洒水清洁保持运行状态良好，减少扬尘污染。

· 对临时借地范围要有明确的边界，以便控制对临时借地外围土地的不合理占用。

· 临时材料堆放场的环境潜在影响是对土地利用的影响，为符合材料的堆置要求，料场的选址多位于地势较平坦的地域。此外，物料的散失和飘散污染也会影响环境，应防止物料散漏污染，四周应有疏水沟系，防止雨水浸湿，水流引起物料流失。

· 建设施工过程中，应当采取措施，控制扬尘、噪声、振动、废水、固体废弃物等污染，防止或者减轻施工对附近居民住宅的影响。
（4）“三同时”验收一览表

本项目“三同时”内容见表8.1。

表8.1  项目“三同时”验收一览表
	类别
	项目
	污染物
	防治措施
	验收内容
	执行标准

	废气
	大气环境
	SO2、NO2、TSP
	/
	大气环境质量监测
	《环境空气质量》二级

	固废
	垃圾收集房
	生活垃圾
	专门的垃圾收集房用于暂存生活垃圾，建议于垃圾房内进行分类
	垃圾收集房的位置
	/

	噪声
	设备间
	Leq
	设于地下设备间内，隔振、消声等措施
	Leq
	中华人民共和国《住宅建筑规范》（GB503688—2005）中的规定，传播至规划居民住宅处，卧室、起居室在关窗状态下昼间50dB (A)，夜间40dB (A)。

	
	临路一侧居民住宅内
	
	中空玻璃窗，隔声不低于25dB(A)
	
	《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类功能区标准，即昼间55dB(A)，夜间45dB(A)。


8.5环保投资估算

为了保证项目达到环保“三同时”的要求，建设单位在环境保护方面需投入一定的资金。本项目环保投资估算总计1640万元，占总投资7.16亿元人民币的2.29%。
具体环保投资估算见表8.2。
表8.2  环保投资估算表

	序号
	污染物
	治理内容
	费用（万元）

	1
	施工扬尘
	设置围档、覆盖剂、水喷淋系统、地面硬覆盖等
	50

	2
	施工噪声
	设备日常维修保养、吸声及隔声材料
	50

	3
	设备噪声
	隔声、减振材料
	100

	4
	交通噪声
	中空玻璃窗
	220

	5
	废水
	化粪池及配套管网的铺设
	500

	6
	生活垃圾
	垃圾收集房的建设及正常维护
	50

	7
	环境监理费
	50

	8
	绿化（按100元/m2考虑）
	600

	9
	其它
	20

	总计
	1640


9建设环境友好型住宅建议
略。
10.公众参与

10.1公众参与的对象和方法

略。
10.2公众参与的原则

略。
10.3第一阶段——现场公示

每一个项目的建设都会对周围的自然环境和社会环境产生有利或有害的影响，直接或间接地影响邻近地区公众的利益。公众出自各自的利害关系，也会对该项目持不同的态度和观点，环境影响评价的利害关系人意见调查就是在环境影响评价过程中，进行利害关系人的调查和专家咨询活动，旨在了解利害关系人对该项目的态度、观点和建议。

环评单位于2010年4月8日到2010年4月12日在项目现场进行公示（见图及附件），公示期间没有接到周围居民对项目运营提出的反对意见。
[image: image4.png]2010 4B




10.3第二阶段——网上公示

10.4第三阶段——问卷调查

公众参与调查表样本见表10.1。

表10.1  公众参与调查表

	1. 工程概况
名称：明秀庄园项目
概况：项目位于中山区秀月街南，规划总用地面积约10.829万m2，总建筑面积约20.4万m2，共建有51栋住宅楼，用地性质为住宅及配套公建。

周围环境影响源：项目北侧秀月街和东侧市政规划路、西侧大连市第44中学。
2. 调查对象
项目周边现有居民及工作人员。

	被调查人基本情况

	姓名
	
	文化程度
	
	年龄
	

	职业
	
	联系电话
	

	工作单位或居住地
	

	公众参与调查内容，请您认真考虑后填写

	您是否听说过该工程
	听说过
	
	没有
	

	您认为可能对开发住宅项目产生影响的环境因素是什么？
	秀月街和规划路交通噪声
	第44中学
	无影响

	
	
	
	

	您认为该项目开发建设对周围环境的主要影响因素是什么
	施工期
	施工扬尘
	施工噪声

	
	
	
	

	
	营运期
	废气
	噪声
	无影响

	
	
	
	
	

	您认为该地区是否适合开发住宅
	适合
	不适合

	
	
	


11.评价结论

11.1环境质量现状评价结论

11.1.1大气环境质量现状评价结论

现状调查结果表明，SO2、NO2、TSP、PM10四项因子的检出率均为100%。监测期间SO2、NO2、TSP、PM10的一小时平均值、日均值均低于国家《环境空气质量标准》中的二级标准。各污染因子对大气环境污染程度由大到小为NO2＞TSP＞PM10＞SO2。
11.1.2噪声环境质量现状评价结论

现状调查结果表明，与1类区标准比较，昼间超标4.5dB(A)，夜间不超标。分析超标原因主要是因为项目已经开工，现场施工机械设备噪声、运输车辆交通噪声导致。
11.2建设项目主要环境影响源及污染物排放总量

废气：施工期间地面扬尘；投入运营后居民住宅和涉及餐饮项目公建厨房烹饪过程煤气燃烧产生的含油烟废气、地下停车场汽车尾气。
废水：生活污水。

固体废弃物：生活垃圾。

噪声：施工期间机械噪声；投入运营后公用设备（水泵、风机、换热站、变电所等设备）噪声。

项目建设后污染物排放总量见表11.1。
表11.1  项目污染物排放总量统计     单位：t/a
	统计项目
	污染物排放量

	废气
	NO2
	3.46

	
	SO2
	0.23

	
	烟尘
	0.09

	
	油烟
	0.74

	废水
	废水量
	83,000

	
	CODcr
	33.2

	
	SS
	16.6

	
	氨氮
	2.1

	固体废弃物
	生活垃圾
	537


11.3项目污染防治措施及环境影响分析结论

11.3.1施工建设期间


（1）地面扬尘

施工期地面扬尘在按环保要求采取积极有效的防治措施，如在施工场地周围设置围挡；工程材料、砂石、土方或废弃物等易产生扬尘物质应当密闭处理；禁止现场搅拌混凝土；严禁高空抛撒建筑垃圾等,由此可降低施工扬尘对周围环境的影响。

（2）噪声

施工期间对噪声较强的设备采取隔声、吸声等综合降噪措施，产生的施工噪声应满足《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90），并按环保部门对施工单位夜间施工提出要求进行实施。

施工期环境影响为短期影响，施工结束后即可消除。但考虑施工期对周围环境的影响，要求建设单位在建设过程中必须认真遵守各项管理制度，落实本报告提出的防治措施及建议，做到文明施工、严格管理、缩短工期，力争将项目建设过程中对周围环境产生的影响降到最低限度。

11.3.2项目建设投入使用后

（1）废气

①居民厨房和涉及餐饮项目公建厨房烹饪过程煤气燃烧产生的废气及油烟

居民厨房和涉及餐饮项目公建厨房烹饪过程煤气燃烧产生的废气及油烟经过内壁式排烟道由建筑物顶部有组织排放。要求建设单位必须保证烟道的建设质量，防止油烟异味影响周围环境。

②地下车库汽车尾气

从环保角度上分析，地下车库废气从地上排放比高空排放对周围环境的污染较重，原则上地下车库废气应引至所在建筑的顶部排放，且排风口处还应作相应的消声处理。建设单位排放口位置尚未确定，建议将本项目地下车库废气引至地面绿化带处排放，风机设在地下车库风机房内。为防止此部分废气对周边环境及行人造成影响，排风口应设在距居民住宅、人行道相对较远处，出口朝向避开易受影响的居民住宅及人行道等处，并进行景观处理。
（2）废水

本项目投入使用后产生的废水主要为生活污水，经化粪池处理后排入市政下水管网，进入老虎滩污水处理厂进行处理。

建议建设单位建设小型一体化污水处理设施对项目产生污水进行处理，增加中水的回用，节约水资源，减少对环境污染。
（3）固体废弃物

本项目投入使用后产生的固体废弃物主要为生活垃圾。生活垃圾全部袋装化，日产日清，并由小区物业管理部门派专人负责收集清运，送至小区内的垃圾收集房暂存、分类，再由市政垃圾清运车及时外运。垃圾房在设计过程中应考虑垃圾渗滤液收集，设专用渗滤液收集槽，垃圾房地面应铺设防渗层，垃圾房内同时要设异味清除系统。
（4）噪声

本项目换热站、泵站、变电所、风机等设备均设在地下室内，所处位置上方无居民住宅。建设单位通过采取隔声、消声和减振措施后并经墙体隔声后可降低噪声40～45dB(A)，噪声传播至外界可低于45dB(A)，满足1类区标准。
电梯电机本身噪声不高，且安装在高层住宅楼的屋顶机房内，其噪声对外界影响较小。在对电梯间作隔声、减振处理后，电梯运行噪声传播至设备间外也可达标。各种设备噪声传播至居民住宅内应满足中华人民共和国《住宅建筑规范》（GB503688—2005）中的规定，传播到规划居民住宅处，卧室、起居室在关窗状态下昼间50dB (A)，夜间40dB (A)。
对于进出小区的车辆交通噪声，可通过控制交通量、加强交通管理、加强绿化以及铺设低噪声路面等方法尽量控制。

（5）公建

本项目公建均规划为处于地下室内，现已确定入综合百货商店、物业管理、便民店等便民服务设施。
从对住宅的环境保护要求出发，根据《大连市城市饮食娱乐服务企业污染防治管理办法》（大连市人民政府令第85号），居民住宅区内禁止开办歌舞厅、游戏厅、机动车维修业、废旧物资回收、加工业服务项目。对于引入餐饮项目，必须做专门的排烟管道；如进驻洗浴行业，应对屋面及楼层做防潮防渗处理，洗浴蒸汽要求由专用防潮防渗烟道排放。
对入驻公建的单位必须严格执行建设项目环境管理的相关规定；入驻的公建项目中，对产生废水、废气、废渣、粉尘、恶臭气体、噪声及振动等污染因素严重的项目不得接纳；对可能产生环境影响的项目，需单独办理相应的环保手续并采取相应的环保措施，未经允许，不得接纳，其产生的污染物由该单位负责处理，所有污染物必须实现达标排放。总之，公建部分规划内容以不对居民居住环境产生干扰、不影响居民舒适生活环境为原则。

11.4周围环境对建设项目的影响分析结论

结合项目规划的平面布置图及周围环境概况，分析周围环境对本项目的影响，初步认为对本项目可能造成负面影响的因素主要为紧邻的秀月街和市政规划路和项目西侧大连市44中。
（1）大连市第四十四中学

学校的食堂设在学校教学楼的西侧，与本项目规划居民住宅之间相隔教学楼和道路，故食堂含油烟废气经油烟净化器处理后，引至所在建筑顶部排放，不会对居民住宅产生影响。

学校的操场位于教学楼西侧，不与本项目住宅相邻，其间相隔教学楼和道路，故学生课间活动噪声不会对本项目住宅产生较大影响。

（2）秀月街

由预测可知，秀月街交通噪声传至项目邻路一侧规划住宅处，与《声环境质量标准》1类区标准比较，昼间最大超标3.3dB(A)，夜间最大超标6.3dB(A)。同时，参照《住宅设计规范》的相关规定，建设单位应尽可能将住宅的卧室、起居室设置在远离道路一侧；若布置在临路一侧，建设单位应为居民住宅安装密封性能良好的中空玻璃窗，隔声量应不低于25dB(A)。

建设单位应在售楼时将秀月街交通噪声对本项目的影响进行公示，并在售楼合同中注明，尤其是秀月街道路的延伸工程，务必确保入住居民对其污染影响的知情权。

（3）市政规划路
本项目东侧山坡地上规划建设一条市政规划道路，红线宽度16m，路宽约8m，连通秀月街和桃仙街，该规划路与本项目规划住宅的最近距离约22m。主要用于居住区内部通行，车流量不大，故建设单位应考虑为临规划路一侧的居民安装中空玻璃窗，加强绿化并在售楼时将周围环境对本项目的影响进行公示，并在售楼合同中注明，确保入住居民对其污染影响的知情权。
11.5项目选址及规划布局合理性分析结论

本项目选址于中山区秀月街南，符合《大连城市发展规划》（2003-2020）的用地类型规划，且从项目周围环境看，较适合建设居民住宅。同时建设单位已取得大连市人民政府的土地批件，详规通过大连市规划局的审批，故本项目建设选址符合城市发展规划。

本项目公建为处于地下室内，所处位置上方均无居民住宅，不与居民住宅混建，故公建与住宅的布局是合理的。
本项目的换热站、泵站、变电所、开关站及地下车库风机均规划设在地下室内，所处位置上方均无居民住宅，因此上述配套设施的布局是合理的，在采取隔声、减振措施后，噪声传播到室外可满足中华人民共和国《住宅建筑规范》（GB503688—2005）中的规定，传播到规划居民住宅处，卧室、起居室在关窗状态下昼间50dB (A)，夜间40dB (A)。
11.6公众参与调查结论

被调查者认为，对于本项目周边秀月街和规划路道路交通噪声虽然对其生活有影响，但可以接受。故在被调查者中，100%的人认为此处可建设居民住宅。
11.7项目可行性评价结论

本项目选址于大连市中山区秀月街南，大连市人民政府土地批件（大政地城字[2008]6025号）同意建设单位建设住宅及配套公建项目。目前，本项目详规已经通过大连市规划局的审批，建设选址符合城市发展规划。
建设单位应将本项目周边环境予以公示，包括秀月街及其道路延伸工程、市政规划路等，确保公众的知情权。同时对项目进行合理规划与布局，认真落实报告书中提出的各项环境保护措施，在建设过程中严格遵守环保制度、法规等，则本项目在建设过程中及投入使用后不会对周边环境造成不利影响，而且还会起到美化原有区域环境景观的作用，从环保角度来看，本项目是可行的。















































































































PM10








TSP











SO2








NO2














44中学

















公示








II    大连市环境保护有限公司
大连市环境保护有限公司    III

