《东港区D16、D17、H02、H07地块项目环境影响报告书》
《东港区D16、D17、H02、H07地块项目环境影响报告书》


目   录
11.总则


11.1项目背景


11.2评价原则及目的


21.3评价依据


41.4 环境影响因子识别和评价因子确定


41.5评价标准


81.6评价等级的划分


91.7评价范围


101.8评价工作内容及重点


101.9环境保护目标


142.建设项目概况


142.1项目名称


142.2项目性质


142.3项目投资


142.4建设位置


142.5项目建设前土地利用情况


152.6工程进度


152.7规划建设内容


172.8基础设施规划


192.9能源消耗及用水量情况


203.区域环境概况


203.1自然环境概况


263.2社会环境概况


274.工程污染分析及污染物排放量的确定


274.1项目开发建设环境影响因子识别


274.2施工期污染源分析


294.3营运期污染源调查与分析


345.区域环境质量现状调查


345.1大气环境质量现状调查


375.2 噪声环境质量现状监测与评价


396.环境影响分析


396.1施工期环境影响分析


416.2营运期环境影响分析


446.3周围环境对建设项目的环境影响分析


627.项目选址与布局合理性分析


627.1项目选址合理性分析


627.2项目布局合理性分析


638.污染防治措施


638.1施工期污染防治措施


688.2营运期污染防治措施


738.3项目环境管理体系规划


768.4环保投资估算


779环境友好工程及绿色建筑设计


7910.公众参与


7910.1公众参与的对象和方法


8010.2公众参与的原则


8010.3第一阶段公众参与——网上公示


8010.4第二阶段——问卷调查


8311.评价结论


8311.1环境质量现状评价结论


8411.2建设项目主要环境影响源及污染物排放总量


8411.3项目污染防治措施及环境影响分析结论


8711.4周围环境对建设项目的影响分析结论


8811.5项目选址及规划布局合理性分析结论


8911.6公众参与调查结论


9011.7项目可行性评价结论




1.总则
1.1项目背景
东港区D16、D17、H02、H07地块项目用地坐落于中央商务区人民路的延伸线与海之韵公园之间。本项目规划用地面积134,700m2，总建筑面积约为546,470m2,建筑内容包括居住式公寓、公建式公建、配套公建及地下停车场，由大连城堡酒店开发有限公司投资约44亿元开发建设。

目前建设单位已经取得了《国有建设用地使用权出让成交确认书》、《规划设计条件》，项目详规正在审批过程中，具体见附件。
根据中华人民共和国国务院253号令《建设项目环境保护管理条例》及《中华人民共和国环境影响评价法》中有关规定，受大连城堡酒店开发有限公司的委托，由大连市环境保护有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。
1.2评价原则及目的
略
1.3评价依据
· 略
1.4 环境影响因子识别和评价因子确定

为确定并突出评价重点，根据项目开发的性质、内容及规模对工程实施过程中及实施后对区域环境产生的影响进行识别。识别结果见表1.1。

表1.1   主要污染源及污染因子统计

	项目
	污染源
	影响因子

	大气环境
	施工作业
	扬尘

	
	公寓厨房
	SO2、NO2、油烟

	
	地下车库进出车辆
	SO2、NO2、CnHm、CO

	声环境
	施工作业
	施工机械噪声

	
	交通运输
	交通噪声

	
	变电亭、换热站、自来水二次加压泵站、

地下车库风机、电梯等设备
	设备运行噪声

	水环境
	施工期废水
	COD、SS、动植物油、
氨氮等

	
	生活污水
	

	固体废弃物
	施工期固废
	建筑垃圾、生活垃圾

	
	居民及公建生活垃圾
	生活垃圾

	危废
	装修危废
	废油漆桶


1.5评价标准  

1.5.1环境质量标准

（1）环境空气

根据大政办发[2005]42号《大连市人民政府办公厅关于调整大连市环境空气质量功能区区划的通知》，该区域所在地为二类环境功能区，执行中华人民共和国《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准，见表1.2。

大连市环境空气质量功能区区划见图1.1。
表1.2   环境空气质量标准           单位：mg/m3
	污染物名称
	标准
	污染物名称
	标准

	SO2
	年平均
	0.06
	NO2
	年平均
	0.08

	
	日平均
	0.15
	
	日平均
	0.12

	
	1小时平均
	0.50
	
	1小时平均
	0.24

	TSP
	年平均
	0.20
	TSP
	日平均
	0.30


（2）噪声

根据大政办发[2006]190号《大连市城市中心区环境噪声标准适用区划》，本区域所在地为一类标准适用区，执行中华人民共和国《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类环境功能区标准：昼间55dB(A)、夜间45dB(A)。噪声功能区划见图1.2。

1.5.2污染物排放标准
（1）废气

本项目涉及餐饮的公建油烟废气执行中华人民共和国《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），具体见表1.3、1.4。
略
（2）生活污水
项目建成后污水主要为公寓和公建生活污水。根据大连城市中心区排水规划，本项目所处位置属于寺儿沟排水区，见图1.3。项目建成后污水经管网排入寺儿沟污水处理厂进行集中处理。排入污水处理厂的污水执行辽宁省地方标准《污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中“排入城镇污水处理厂的水污染物最高允许排放浓度”。具体见表1.5。
略

（3）噪声

施工期：执行中华人民共和国《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90），具体见表1.6；

略
营运期：建成投入使用后乘客电梯运行噪声执行《电梯技术条件》（GBT10058-2009）中乘客电梯噪声值标准，具体见表1.7。

配套设备在室内的，当设备运行时，噪声传播至居民室内应执行中华人民共和国《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中，“结构传播固定设备室内噪声排放限值” 中1类区标准，即A类房间昼间40dB(A)、夜间30dB(A)，B类房间昼间45dB(A)、夜间35dB(A)。

公建营业噪声，执行中华人民共和国《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中1类区标准；噪声源位于居民住宅楼内时，噪声传播至居民住宅室内应执行“结构传播固定设备室内噪声排放限值”中1类区标准，具体见表1.8、表1.9。
略
1.6评价等级的划分

按照国家环境保护行业标准HJ/T2.1～2.3-93《环境影响评价技术导则》中的有关规定，对该项目进行环境影响评价等级划分。
1.6.1大气评价等级划分

按照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）中关于大气污染物评价等级采取最大地面浓度占标率Pi及其对应的D10%来定量划分，Pi定义为：
Pi= 
[image: image1.wmf]%

100

´

Coi

Ci


式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

本项目建成营运后对大气环境的影响因素主要为公寓厨房燃气燃烧废气及地下车库汽车尾气。采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中的估算模式计算出各污染物的最大地面浓度占标率，具体见表1.10。

略。
由表1.10统计结果可以看出NO2的最大地面浓度占标率最大，为5.25%。根据《导则》规定Pmax<10%，评价等级为三级。因此本项目大气环境影响评价等级定为三级。

1.6.2水环境评价等级划分

建设项目营运后产生的污水主要为公寓居民及公建部分的生活污水，据估算项目排水总量约为654t/d，废水中主要含COD、SS、动植物油等污染因子，不含其它特殊毒性因子，此部分废水处理后经市政管网排入寺儿沟污水处理厂。根据项目废水产生及处理情况，按照导则规定确定水环境影响评价等级为三级评价。

1.6.3噪声评价等级划分

该项目建设过程中噪声主要为施工噪声，建成后主要为基础及配套设施的设备运行噪声，具体为供排水系统各类泵、供变电系统变电亭、换热站及地下停车场等设备噪声。本项目所在区域为一类标准适用区，噪声执行中华人民共和国《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类功能区标准，根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中的相关规定，本噪声环境影响评价等级为二级。
1.7评价范围

1.7.1大气环境

大气环境影响评价范围为以建设项目为中心，边长5km，面积25km2的范围内，具体的评价范围见图1.4。
1.7.2噪声环境

由于周围环境影响源与本项目用地红线的最远距离约为700m，因此根据导则要求确定声环境影响评价范围控制在项目边界外200m范围内。

1.8评价工作内容及重点

根据本项目的建设性质、排污特征及区域环境概况确定本次评价的主要内容为：

（1）通过项目所在区域大气、声环境质量调查，了解项目所在区域大气及声环境现状；

（2）项目建设过程中及投入使用后各类污染物排放情况调查，统计项目建设后污染物总量；

（3）项目施工过程中及投入使用后排放的各类污染物对周围环境的影响范围及程度；
（4）根据建设项目的性质，提出切实可行的环境保护治理方案，具体包括公寓厨房及公建厨房煤气燃烧产生的含油烟废气、地下停车场汽车尾气、生活污水、生活垃圾、噪声源治理等方面；
（5）根据周围环境现状，分析项目周围规划道路、西南侧东海热电厂、及东南侧寺沟污水处理厂对本项目的影响；

（6）根据项目规划及周围环境概况，分析建设项目选址及平面布局的合理性，从环保角度做出可行性结论。
1.9环境保护目标

1.9.1环境保护目标

采用切实有效的环境保护方案，确保建设项目区域环境质量符合各项环保标准、法规及要求。
（1）施工期

项目建设期保护目标为项目南侧的金广东海岸、海昌欣城、环海花园住宅小区的大气及声环境。

（2）营运期

项目营运期的保护目标为本项目公寓，项目所在区域的影响源见表1.11。
表1.11   对本项目可能造成影响的因素分布表

	序号
	影响源
	相对位置
	与本项目住宅的最近距离（m）
	影响因素

	1
	东海热电厂烟囱
	西南侧
	距D17地块1#楼约1350m
	锅炉烟气

	2
	规划道路
	东侧
	东侧规划路距H02地块2#楼10m
	交通噪声

	3
	规划道路
	西侧
	西侧规划路距D16地块1#楼8m
	

	4
	规划道路
	南侧
	南侧规划路距D17地块2#楼30m
	

	5
	规划道路
	北侧
	北侧规划路距D16及H02地块住宅楼60m
	

	6
	寺儿沟污水
处理厂
	东南侧
	一期厂界距H07地块3#楼约450m；二期厂界距H07地块3#楼约400m；综合处理间臭气排气筒距3#楼约630m
	大气环境


1.9.2建设项目周围环境概况
项目详细周边环境概况如下：
1、D16地块

东侧：隔城市绿地及规划路约56m为项目H02地块。
南侧：隔规划路约24m为项目D17地块。
西侧：隔20m规划路为空地（规划居住区及商务区）。
北侧：隔着城市绿地及规划路约60m为公共绿地。
2、D17地块
东侧：隔城市绿地及规划路约56m为项目H07地块。
南侧：隔城市绿地及规划路约80m为空地（规划居住区及商务区）。
西侧：隔20m规划路为空地（规划居住区及商务区）。
北侧：隔着规划路约24m为项目D16地块。

3、H02地块

东侧：隔规划路约24m为空地（规划居住区及商务区）。
南侧：隔规划路约24m为项目H07地块。
西侧：隔城市绿地及规划路约56m为项目D16地块。
北侧：隔着城市绿地及规划路约60m为公共绿地。

4、H07地块

东侧：隔规划路约24m为空地（规划居住区及商务区）。
南侧：隔城市绿地及规划路约80m为空地（规划居住区及商务区）。
西侧：隔城市绿地及规划路约56m为项目D17地块。
北侧：隔规划路约24m为项目H02地块。
 项目整体地块东南侧隔空地约450m处为规划建设的寺儿沟污水处理厂一期项目，其综合处理间臭气排气筒距H02地块3#楼约630m，规划的寺儿沟污水处理厂二期与本项目H02地块3#楼最近距离约为400m。
项目整体地块南侧隔城市绿地、规划路及空地为东广金海岸小区、海昌欣城小区、环海花园小区，与本项目红线的最近距离分别约为480m、700m、610m。
项目整体地块西南侧约1100m为东海热电厂，项目D17地块1#住宅楼与热电厂烟囱的最近距离约1400m。
具体见建设区域周边概况图1.5。

周边实景照片见图1.6。
2.建设项目概况
2.1项目名称


东港区D16、D17、H02、H07地块项目。
2.2项目性质

新建项目。
2.3项目投资

本项目总投资约44亿元人民币。

2.4建设位置

本项目选址于大连市中山区东港区D16、D17、H02、H07地块。建设项目的地理位置见图2.1。

2.5项目建设前土地利用情况
本项目所在地块为大连东港商务区D16、D17、H02、H07地块，项目用地所在区域于2006年末开始搬迁、改造、平整，归并为市政府所有，并调整为居住用地。目前项目场地平整已经结束。  
2.6工程进度

略
2.7规划建设内容
本项目占地面积为134,700m2，总建筑面积538,380m2，其中居住式公寓建筑面积约323,300 m2，公建式公寓建筑面积56,500m2，公建建筑面积21,500 m2,地下停车场建筑面积134,280m2，地下配套公建建筑面积为2800m2。       
本项目详细规划情况如下：

1、项目规划

本项目规划建设地上建筑17栋，其中7栋为44层居住式公寓（D16-1、D16-2、D17-2、H02-1、H02-2、H07-1、H07-2），2栋为公建式公寓与商业公建混建建筑（D17-1、H07-3，3F以上为公寓），7栋为2F商业公建（D16-3、D17-3、D17-4、H02-3、H02-4、H07-4、H07-5），一栋2/3F幼儿园（D16-4）；规划地下配套公建及地下车库（D16-5、D17-5、H02-5、H07-6）。

项目综合经济术指标见表2.1，规划建筑明细见表2.2，配套公建项目见表2.3。

项目总平面布置见图2.2，效果图见图2.3。

表2.1   本项目综合经济技术指标一览表

	项    目
	数量
	单位
	备注

	规划总用地
	134,700
	m2
	——

	总建筑面积
	538,380
	m2
	计入容积率面积404,100m2

	其中
	地上建筑面积
	401,300
	m2
	全部计入容积率

	
	其中
	居住式公寓建筑面积
	323,300
	m2
	——

	
	
	公建式公寓建筑面积
	56,500
	
	——

	
	
	公建建筑面积
	21,500
	
	——

	
	地下建筑面积
	137,080
	
	计入容积率面积1400m2

	
	其中
	地下车库面积
	134280
	m2
	不计入容积率

	
	
	地下设备用房面积
	2800
	
	全部计入容积率

	容积率
	3.0
	/
	——

	绿地率
	40
	%
	——

	建筑密度
	14.4
	%
	——

	居住户数
	1576
	户
	

	居住人数
	4728
	人
	3.0人/户

	总停车位
	3196
	辆
	——

	其中
	地上停车位
	69
	辆
	——

	
	地下停车位
	3127
	
	


                  表2.2  规划建筑明细一览表           面积单位m2
	楼号
	建筑
类别
	层数
	总建筑面积
	居住式公寓
	公建式公寓
	地上

公建
	地下设备用房 
	地下车库
	备注

	D16-1
	居住式公寓
	44
	45000
	45000
	
	
	
	
	

	D16-2
	居住式公寓
	44
	54650
	54650
	
	
	
	
	

	D16-3
	公建
	2
	1600
	
	
	1600
	
	
	

	D16-4
	幼儿园
	2,3
	1985
	
	
	1985
	
	
	

	D17-1
	公建式公寓/公建
	38
	35595
	
	34470
	1125
	
	
	

	D17-2
	居住式公寓
	44
	40000
	40000
	
	
	
	
	

	D17-3
	公建
	2
	2680
	
	
	2720
	
	
	

	D17-4
	公建
	2
	2720
	
	
	2680
	
	
	

	H02-1
	居住式公寓
	44
	58000
	58000
	
	
	
	
	

	H02-2
	居住式公寓
	44
	48450
	48450
	
	
	
	
	

	H02-3
	公建
	2
	2900
	
	
	2900
	
	
	

	H02-4
	公建
	2
	2400
	
	
	2400
	
	
	

	H07-1
	居住式公寓
	44
	38600
	38600
	
	
	
	
	

	H07-2
	居住式公寓
	44
	38600
	38600
	
	
	
	
	

	H07-3
	公建式公寓/公建
	38
	22720
	
	22030
	690
	
	
	

	H07-4
	公建
	2
	2680
	
	
	2680
	
	
	

	H07-5
	公建
	2
	2720
	
	
	2720
	
	
	

	D16-5
	地下车库
	-2
	29300
	
	
	
	880
	28420
	

	D17-5
	地下车库
	-2
	34780
	
	
	
	520
	34260
	

	H02-5
	地下车库
	-2
	29600
	
	
	
	380
	29220
	

	H07-6
	地下车库
	-2
	43400
	
	
	
	1020
	42380
	

	合计
	538380
	323300
	56500
	21500
	2800
	134280
	


表2.3 配套公建项目一览表
	序号
	类别
	项目
	建筑面积m2
	数量
	备注

	1
	教育
	六班幼儿园
	1985
	1
	D16-4

	2
	文化教育
	文化活动站
	400
	1
	D17-1底公建局部

	3
	社区服务
	社区服务中心
	400
	1
	

	
	
	居委会
	300
	1
	

	
	
	物业管理用房
	1200
	1
	D17-1底公建局部，H07-4局部，H07-3底公建

	4
	商业服务
	商业服务网点
	14515
	--
	D16-3、D17-3、D17-4、H02-3、H02-4、H07-4、H07-5

	小计
	21500
	

	5
	市政公用
	地下设备用房
	2800
	--
	D16-5、D17-5、H02-5、H07-6局部

	合计
	24300


2、停车位规划

本项目规划设地下车库，设计停车位3196个，其中地下停车场车位3127个，地面停车位69个。
3、绿化面积

本项目规划绿地面积为53,880m2。
2.8基础设施规划

本项目所在区域设有市政给排水、供热、煤气、电力管网供应系统。

2.8.1供排水

（1）供水规划

本项目用水由市政供水管网直接供给。本项目设1个二次加压泵站，位于H07地块地下二层设备间内，其上方为车库，具体位置见图2.4（项目综合管网图）。
（2）排水规划
本项目排水采用雨污分流，雨水进入市政雨水管网。

项目营运后产生的污水主要为居民日常生活污水。此部分污水经化粪池处理后排入市政下水管网，最终进入寺儿沟污水处理厂进行处理。
本项目所在区域属于寺儿沟排水区。寺儿沟污水处理厂目前正在建设中，预计于2011年年底投入使用，规划处理能力10万t/d。本项目预计于2014年后竣工，故寺儿沟污水处理厂有能力接纳本项目的污水。

2.8.2供暖

项目建成后冬季供暖采用集中供热，由大连东海热电厂提供，具体由东港指挥部统一布置。东海热电厂现有6台燃煤蒸汽锅炉，总吨位560t/h，取暖期全部运行。本项目设一个换热站，位于D16地块地下一层设备间内，所处位置上方为空地，具体位置见图2.4（项目综合管网图）。
2.8.3供气
本项目公寓厨房及公建餐饮用气采用煤气。本项目不设燃气调压站。
2.8.4供电

本项目的用电负荷主体为照明、家用电器等，由市政电力网统一供电，本项目规划设4处变电所，10个变电亭，共约有31台干式变压器，总容量为29800KVA，均位于地下一层设备间内，其上方为空地或是商业公建。具体位置见图2.4（项目综合管网图）。
2.8.5 通风系统
本项目设有地下车库，地下车库采取机械通风。通风风机规划设在地下车库的风机房内，排风口拟设置在地面绿化带处，具体位置尚未确定。
2.8.6 制冷
本项目公建中如果规划采用中央空调，建议将空调散热机组放置在楼顶或是地下室内，远离项目公寓，避免运行噪声影响公寓中居民生活。
2.9能源消耗及用水量情况
略

3.区域环境概况
略
4.工程污染分析及污染物排放量的确定

4.1项目开发建设环境影响因子识别
根据该项目规划内容，项目建设对周边环境影响的污染源及污染因子统计见表4.1。

表4.1  主要污染源及污染因子统计

	项目
	污染源
	污染因子

	施工期
	施工场地
	施工扬尘及施工设备噪声

	营运期
	大气环境
	地下停车场汽车尾气
	SO2、NO2、CO、CnHm

	
	
	公寓厨房废气
	SO2、NO2、油烟

	
	声环境
	配套设备噪声
	设备噪声

	
	水环境
	生活污水
	COD、SS、动植物油、氨氮

	
	固体废弃物
	生活垃圾
	生活垃圾

	
	
	装修危废
	废油漆桶


4.2施工期污染源分析

略
4.2.2施工废水

略
4.2.3施工噪声

略

4.2.4施工固体废弃物

略
4.3营运期污染源调查与分析

4.3.1废气

（1）地下车库汽车尾气

本项目规划地下停车位为3127个。根据类比调查，地下车库车辆的周转次数平均按4次/d计，估算本项目地下车库每日汽车最大周转的情况为12508辆次。车型按汽油车100%考虑，汽车在地下车库内的行进速度按10km/h计，平均每台车在地下车库内的运行时间以3分钟计，参阅《环境影响评价实用手册》中有关数据估算汽车耗油为：12L/100km，则每辆汽车进出地下车库消耗的油量为0.06L/辆。根据对地下车库汽车周转情况的统计，计算出每日汽车在地下车库内燃烧的汽油量约为750.5L。

由《环境统计手册》可知，以汽油为燃料的机动车辆的污染物排放情况如下：

二氧化硫(SO2)：            0.295g/L

一氧化碳(CO)：             169.0g/L

氮氧化物(以NO2计):         21.1g/L

碳氢化合物(CnHm):           33.3g/L

由上述污染物排放系数，结合车库的汽车周转情况，计算出车库内汽车尾气的排放量，见表4.4。
表4.4   地下车库汽车尾气排放量计算结果

	              污染物

排放量
	SO2
	CO
	NO2 
	CnHm

	日排放量（kg）
	0.221
	126.835
	15.836
	24.992

	年排放量（t）
	0.081
	46.295
	5.780
	9.122


（2）厨房烹饪产生的含油烟废气

项目运营后，公寓厨房采用煤气，据初步估算，煤气耗量约为862,860m3/a。依据《环境统计手册》中提供的污染物排放系数，统计出项目公寓厨房煤气燃烧废气中各污染物的排放情况见表4.5。
表4.5    厨房煤气燃烧污染物排放量
	污染物排放量
	排放量(t/a)
	燃烧每百万立方米燃料气排放的各污染物量(kg/106m3)

	氮氧化物(以NO2计)
	1.59
	1843.24

	二氧化硫(SO2)
	0.544
	630

	烟尘
	0.261
	302


4.3.2废水

本项目营运后产生的废水主要为公寓居民和公建部分的日常生活污水，其中包括厨房污水，洗涤、洗浴等排出的污水和厕所排出的含粪便污水等。本项目生活用水量约为817t/d、298,205t/a，参照《环保统计手册》中生活污水产生量约为使用量的80%，则项目污水产生量约为653.6t/d、238,564t/a。

生活污水中杂质很多，总量约占0.1%～1%。杂质的浓度与用水量多少有关。悬浮杂质有泥沙、矿物肥料和各种有机物（包括有人的排泄物、食物和蔬菜残渣等），胶体和高分子物质（包括有淀粉、糖类、纤维素、脂肪、蛋白质、油类、肥皂及洗涤剂等）；溶解物质则有各种含氮化合物、磷酸盐、硫酸盐、氯化物、尿素和其他有机物分解产物；产生臭味的有硫化物、硫化氢以及特殊的粪臭素。生活污水一般呈弱碱性，PH约为7.2～7.8。由此构成的生活污水外观就是一种混浊、黄绿以至黑色、带有腐臭气味的废水。生活污水中多属天然有机物，不含特殊毒害物质，容易被生物化学氧化而降解。

类比调查一般混合生活污水的水质情况统计项目生活污水中主要污染物质的产生量见表4.6。项目所在区域有污水排放管网，故本项目生活污水经化粪池发酵处理后排入市政管网，经此排入寺儿沟污水处理厂进行处理。
表4.6  项目生活污水及主要污染物质产生量
	废水产生量（t/a）
	主要污染物质
	污染物浓度（mg/L）
	污染物产生量（t/a）

	238,564
	CODcr
	300
	71.569

	
	BOD5
	250
	59.641

	
	SS
	200
	47.713

	
	动植物油
	40
	9.543

	
	氨氮
	25
	5.964


4.3.3固体废弃物
本项目营运后产生的固体废弃物主要为居民及公建生活垃圾。

根据大连市环境卫生管理处对全市累年垃圾接受处理的统计结果，项目建成投入使用后居民排放生活垃圾日产生量按人均0.8kg算，公建部分生活垃圾按0.5kg/m2·d算，则项目日生活垃圾排放情况见表4.7。

表4.7  项目生活垃圾排放情况

	项  目
	规模
	日均排放量
	排放量

	
	
	
	kg/d
	t/a

	公寓居民
	4728人
	0.8kg/人·d
	3782
	1380

	公建
	21500m2
	0.5kg/m2·d
	10750
	3924

	合        计
	14532
	5304


4.3.4噪声

项目建成投入使用后，主要噪声源为水泵、变压器、风机、电梯等设备噪声。主要噪声源源强列于表4.8中。
  表4.8  项目建成后区域主要噪声源源强       单位：dB（A）
	噪声源
	水泵
	变压器
	风机
	电梯
	车流

	噪声源强
	85-90
	80
	80-85
	60-65
	75-80


4.3.5 装修期间危险废物

项目装修期间产生的危险废物主要为废油漆桶。按照每装修100m2产生3kg废油漆桶核算，本项目公寓及公建建筑面积为401,300m2，约产生废油漆桶12t。
4.3.6污染物排放总量
项目建设后区域主要污染物排放量统计情况见表4.9。
 表4.9      项目建设后污染物排放总量表          单位：t/a
	统计项目
	地下停车场汽车尾气
	厨房烹饪产生的

含油烟废气
	总计

	废气
	SO2
	0.081
	0.544
	0.625

	
	CO
	46.295
	—
	46.295

	
	NO2
	5.78
	1.59
	7.37

	
	CnHm
	9.122
	—
	9.122

	
	烟尘
	—
	0.261
	0.261

	废水
	废水量
	238,564

	
	CODcr
	71.569

	
	BOD5
	59.641

	
	SS
	47.713

	
	动植物油
	9.543

	
	氨氮
	5.964

	固体废弃物
	生活垃圾
	5304

	危废
	废油漆桶
	12


5.区域环境质量现状调查
略
6.环境影响分析

6.1施工期环境影响分析

6.1.1施工扬尘

略
6.1.2施工噪声

略
6.1.3 施工废水
略
6.1.4 施工固废

略
6.2营运期环境影响分析
6.2.1 废气影响分析
营运期本项目排放的大气污染物主要有：地下车库通风换气排放的汽车尾气以及公寓厨房烹饪产生的含油烟废气。
（1）汽车尾气

汽车在地下停车场内的行驶、起动和制动过程排放的尾气中含有NO2、CO、烃类、黑烟等有害物质，如不及时排放，在地下通风不畅的情况下尾气将会累积起来，造成停车场内的空气环境质量恶劣，直接危害人体健康。因此，建设单位应对地下车库采取通风措施，及时通风换气，促使空气流通。建设单位拟将此部分废气拟引至地面绿地内排放，要求排气口出口朝向避开易受影响的公寓住宅，不对周围环境及居民生活造成影响。

（2）含油烟废气

建筑物应设计统一的内壁式防潮排气烟道，公寓及公建餐饮厨房烟气通过油烟净化装置过滤处理，经排气烟道由建筑物顶部集中有组织排放，不会对周围环境及居民生活造成影响。

6.2.2 噪声影响分析
本小区投入使用后，产生噪声的因素主要有换热站、二次加压泵站水泵、变电所及变电亭中变压器、电梯、通风系统风机等设备运行时产生的噪声，小区内进出车辆产生的交通噪声及公建建筑投入使用后产生的社会噪声。

（1）设备噪声

根据项目规划，变压器、水泵、风机等配套设备均放置于地下停车场设备间内，建设单位应对水泵、风机、变压器等产噪设备采取隔声、降噪等措施，确保配套设备噪声传播至居民室内应执行中华人民共和国《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中，“结构传播固定设备室内噪声排放限值” 中1类区标准，即A类房间昼间40dB(A)、夜间30dB(A)，B类房间昼间45dB(A)、夜间35dB(A)。

（2）进出车辆噪声

小区进出车辆交通噪声源强约75-80dB(A)，建设单位应有效控制进出车辆，机动车辆不得随意进入小区内部，尤其是不得随意通过住宅楼前后的道路；同时驶入区内的车辆应减速慢行，不得怠速停车，并使车辆进出畅通，消除车辆在区内发生阻塞道路、鸣笛现象的可能，以降低交通噪声对公寓居民的影响。
（3）公建噪声

本项目公建设置在D16-3、D17-3、D17-4、H02-3、H02-4、H07-4、H07-5独立的2F建筑内，拟引入餐饮项目，其它项目尚未确定。在营运期，对商业公建中的经营项目要加强管理，对于规划引入餐饮的公建要做好专门的排油烟管道，避免经营后对周围环境产生影响。另外，对公建经营项目设备做好隔声减振等综合治理措施，确保公建营运噪声满足中华人民共和国《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中1类区标准；噪声源位于居民住宅楼内时，噪声传播至居民住宅室内应执行“结构传播固定设备室内噪声排放限值”中1类区标准，
因此，在配套设备合理布局、进出车辆管理有序的前提下，不会对本项目声环境造成影响。
6.2.3 废水影响分析
本小区采取雨污分流制，雨水排入项目市政雨水管网，污水经污水管网收集后最终流入污水处理厂，对环境影响较小。

本项目营运后产生的废水主要为公寓居民和公建部分的日常生活污水，根据工程分析，本项目日排水量为654t/d，即238,564t/a。经化粪池发酵处理达到辽宁省地方标准《污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中“排入城镇污水处理厂的水污染物最高允许排放浓度”，排入寺儿沟污水处理厂进行处理。因此，本项目生活污水对环境影响较小。
6.2.4固体废弃物

固体废弃物主要是居民及公建生活垃圾。固体废弃物对环境的影响主要表现在收集、堆放及运输几个环节上，这几个环节上的不合理，都会导致固废的二次污染影响，具体的影响包括：

（1）生活垃圾在夏季堆存过程中，可能产生腐坏现象，从而导致蚊蝇滋生，并产生恶臭气味，影响周围的居住环境；同时堆存过程中也可能会因刮风而引起二次扬尘或白色污染等影响。

生活垃圾实行袋装化收集后，送至项目地下一层的垃圾收集房集中存放（垃圾收集房位置见图2.4项目综合官网图），再由市政垃圾清运车及时收集外运。垃圾房在设计过程中应考虑垃圾渗滤液收集，设专用渗滤液收集槽，垃圾房地面应铺设防渗层，垃圾房内同时要设异味清除系统。

（2）生活垃圾的外运，可能产生沿途的撒漏及二次扬尘的影响，因此运输车辆必须采取有效的覆盖措施或密闭运输。

固体废弃物合理处置不会对周围环境及居民生活造成影响。
6.3周围环境对建设项目的环境影响分析

本项目位于大连东港区D16、D17、H02、H07地块。结合项目规划图、目前周围环境概况及规划的工程情况，认为对本项目可能产生影响的因素主要有：项目东、南、西、北侧规划路的交通噪声；项目西南侧的东海热电厂燃煤烟气；项目东南侧寺沟污水处理厂。详细分析如下：
6.3.1 周边交通道路

本报告将采用车流噪声模式，对交通噪声对本项目可能产生的影响进行预测。

（1）预测模式

本次预测采用《环境影响评价技术导则——声环境》(HJ2.4-2009)推荐的模型为基础的噪声影响评价系统(NoiseSystem)。

a)第i类车等效声级的预测模式


[image: image2.emf]L


e


q


(


h


)


i


=


(


L


O


E


)


i


+


1


0


l


g


N


i


V


i


T


+


1


0


l


g


7


.


5


r


+


1


0


l


g


1


+


2


+


¡÷


L


 


-


1


6




L

eq

(h)

i

=

(L

OE

)

i

+

10lg

Ni V

i

T

+10lg

7.5r

+10lg

1

+2

+△L -16


式中：Leq(h)i—第i类车小时等效声级，dB(A)；


[image: image3.emf](


L


O


E


)


i




(L

OE

)

i

—第i类车Vi，km/h；水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB；
Ni —昼间，夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h；
R—从车道中心线到预测点的距离，m；
Vi—第i类车的平均行驶速度，km/h；
T—计算等效声级的时间，取1h；

[image: image4.emf]1




1

、
[image: image5.emf]2




2

—预测点到有限长路段两端的张角，弧度，见图6.1所示；
[image: image6.png]



图6.1  有限路段的修正函数，A-B为路段，P为预测点

ΔL-由其他因素引起的修正量，dB(A)，可按下式计算：

ΔL=ΔL1-ΔL2+ΔL3

ΔL1=ΔL坡度+ΔL路面

ΔL2=Aatm+Agr+Abar+Amisc

式中：

ΔL—线路因素引起的修正量，dB(A)；

ΔL坡度—公路纵坡修正量，dB(A)；
ΔL路面—公路路面材料引起的修正量，dB(A)；
ΔL2—声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)；
ΔL3—由反射等引起的修正量，dB(A)。

b）总车流等效声级为：


[image: image7.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+

=

Leq(h)

小

.

Leq(h)

中

.

Leq(h)

大

.

Leq(T)

1

0

1

0

1

0

10

10

10

lg

10


如某个预测点受多条线路交通噪声影响（如高架桥周边预测点受桥上和桥下多条车道的影响，路边高层建筑预测点受地面多条车道的影响），应分别计算每条车道对该预测点的声级后，经叠加后得到贡献值。

（2）预测参数

项目周围规划路车流量分别参照《公路工程技术标准》（JTG B01-2003）中二、三级道路平均日交通量，类比长江路车型比例，利用上述噪声预测模式，预测噪声对项目规划建筑的影响情况。具体道路交通预测参数见表6.2。
表6.2  交通噪声预测参数
	规划道路
	路宽
	昼间车流量（辆/h）
	夜间车流量（辆/h）

	
	
	小型车
	中型车
	大型车
	小型车
	中型车
	大型车

	D16
	东侧
	36m
	343
	50
	105
	114
	15
	20

	
	南侧
	24m
	287
	40
	73
	77
	10
	13

	
	西侧
	20m
	287
	40
	73
	77
	10
	13

	
	北侧
	40m
	343
	50
	105
	114
	15
	20

	D17
	东侧
	36m
	287
	40
	73
	77
	10
	13

	
	南侧
	60m
	503
	70
	127
	134
	18
	23

	
	西侧
	20m
	287
	40
	73
	77
	10
	13

	
	北侧
	24m
	287
	40
	73
	77
	10
	13

	H02
	东侧
	24m
	287
	40
	73
	77
	10
	13

	
	南侧
	24m
	287
	40
	73
	77
	10
	13

	
	西侧
	36m
	343
	50
	105
	114
	15
	20

	
	北侧
	40m
	343
	50
	105
	114
	15
	20

	H07
	东侧
	24m
	287
	40
	73
	77
	10
	13

	
	南侧
	60m
	503
	70
	127
	134
	18
	23

	
	西侧
	36m
	343
	50
	105
	114
	15
	20

	
	北侧
	24m
	287
	40
	73
	77
	10
	13


（3）噪声预测结果

按照上述交通噪声预测模式进行预测，交通噪声对本项目不同地块规划的各公寓的影响情况见表6.3，每个规划建筑交通噪声影响最大一侧的昼间及夜间预测结果分布效果见图6.2~图6.10，项目整体的昼间及夜间预测结果分布效果图见图6.11~图6.12。
表6.3 交通噪声对本项目公寓的影响预测结果
	楼号
	昼间dB（A）
	夜间dB（A）

	
	预测值
	标准
	超标情况
	预测值
	标准
	超标情况

	D16-1
	56.8-64.9
	55
	1.8-9.9
	50.3-58.3
	45
	5.3-13.3

	D16-2
	56.6-61.2
	
	1.6-6.2
	50.3-54.9
	
	5.3-9.9

	D17-1
	57.6-64.6
	
	2.6-9.6
	51.1-58.3
	
	6.1-13.3

	D17-2
	58.1-64.6
	
	3.1-9.6
	51.6-58.2
	
	6.6-13.2

	H02-1
	56.6-61.2
	
	1.6-6.2
	50.3-54.9
	
	5.3-9.9

	H02-2
	56.1-63.6
	
	1.1-8.6
	49.8-57.4
	
	4.8-12.4

	H07-1
	57.3-64.5
	
	2.3-9.5
	50.7-58.1
	
	5.7-13.1

	H07-2
	56.7-61.8
	
	1.7-6.8
	50.2-55
	
	5.2-10

	H07-3
	57.7-64.7
	
	2.7-9.7
	51.1-57.7
	
	6.1-12.7


由预测结果可知，交通噪声传至本项目规划公寓处，与《声环境质量标准》中1类区标准比较，每栋公寓每层建筑噪声昼间、夜间均超标，昼间最大超标9.9dB（A），夜间最大超标13.3dB（A）。

根据建设部颁布的《住宅设计规范》（GB50096-1999）中的有关规定“住宅的卧室、起居室（厅）内的允许噪声级（A声级）昼间应小于或等于50dB（A），夜间应小于或等于40dB（A）；且住宅的卧室、起居室（厅）宜布置在背向噪声源的一侧”，结合本项目道路交通噪声对居民生活的影响，为了居住舒适，建设单位在房间布设时除应考虑不在面向道路一侧设置卧室外，还要为邻路较近的公寓住宅安装密闭性及隔声性能好的窗体，必要时在临街侧设置带窗的阳台或带窗的外廊，以及做好绿化林带，减少噪声的影响。
6.3.2东海热电厂
项目西南侧约1300m处为东海热电厂，东海热电厂现有6台燃煤蒸汽锅炉（4台75t/h和2台130t/h）， 取暖期全部运行，非取暖期一般运行1～2台锅炉，运行锅炉的吨位一般根据具体情况而定。东海热电厂的燃煤锅炉均为循环流化床锅炉，厂区内共设一个烟囱，锅炉燃煤废气经脱硫除尘后由130m高烟囱排放。通过调查认为热电厂对本项目的影响因素主要为锅炉燃煤烟气。
根据现状监测结果，评价区域内大气中各常规污染因子一小时平均值和日均值均达到了《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中二级标准。
另外，考虑到本项目公寓为高层建筑，故选取东海热电厂满负荷运转情况下排放的TSP、SO2作为预测因子，预测其到本项目各规划公寓不同高度处污染物一次浓度值。

（１） 预测模式

本次评价使用了英国剑桥环境研究公司大气扩散模型——环评版（ADMS－EIA）中的点源扩散模式进行预测。该模式是一个三维高斯模式，以高斯分布公式为主，计算污染物浓度，但在非稳定条件下的垂直扩散使用了倾斜式的高斯模式。烟羽扩散的计算采用了当地边界层的参数。ADMS模式的一个重要特点是它所预测的地面浓度分布，能估算辐射影响、化学反应影响以及进入凸起地形后的影响。在边界层内，浓度分布属于考虑地表面和逆温层底反射的高斯型烟羽，下风方向地面任一点为（x，y，0），ADMS-EIA模式的点源浓度计算公式为：

[image: image8.wmf]R

z

z

y

Q

z

y

x

C

z

s

y

y

s

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

2

2

2

2

2

)

(

exp

2

exp

2

)

,

,

(

s

s

s

p


式中：[image: image9.wmf]s

Q

——源强（[image: image10.wmf]s

g

/

）；

[image: image11.wmf]z

——距离地表的高度（[image: image12.wmf]m

）；

[image: image13.wmf]y

——距烟羽中心线的水平距离（[image: image14.wmf]m

）；

[image: image15.wmf]s

z

——源高度；

[image: image16.wmf]U

——烟羽高度上的风速（[image: image17.wmf]s

m

/

）；

[image: image18.wmf]y

s

——水平向烟羽扩散（[image: image19.wmf]m

）；

[image: image20.wmf]z

s

——垂直向烟羽扩散（[image: image21.wmf]m

）；

[image: image22.wmf]R

——反射项（[image: image23.wmf]3

/

m

g

）。

（2） 预测实施参数

· 污染源坐标

利用ADMS-EIA软件将东海热电厂锅炉房烟囱坐标定义为（0，0）。
· 敏感点确定

根据锅炉房的地理位置、污染扩散条件以及周围环境情况等确定本次大气环境影响评价的敏感点为不同地块规划公寓，其坐标分别为：D16地块1#坐标为（1376，218.5），2#坐标为（1467.2，207.8）；D17地块1#坐标为（1284.4，64.1），2#坐标为（1365，-11.3）；H02地块1#坐标为（1651.6，103.3），2#坐标为（1758，87.9）；H07地块1#坐标为（1490.8，-73.4），2#坐标为（1580，-100.7），3#坐标为（1681.4，-115.5）。
· 预测内容

输入评价区域内的地形数据，预测典型小时气象条件下，SO2、TSP在环境敏感点不同高度处的一次浓度值。

· 预测源强及排放条件

锅炉烟气经脱硫除尘处理后，排放的各项污染物排放源强、排放参数及排放条件见表6.4。
表6.4  大气污染物源强及排放条件

	污染源
	季节
	污染物

名称
	排放源强（g/s）
	排放参数
	排气条件

	
	
	
	
	高度

（m）
	出口内径（m）
	环境温度（℃）
	出口温度（℃）
	出口烟气速度（m/s）

	东海热电厂
	采暖季
	TSP
	13.2
	130
	4.0
	冬季

-9
	120
	19.5

	
	
	SO2
	59.7
	
	
	
	
	


· 气象条件

在模拟和预测环境敏感点的不同高度处浓度时，利用全年逐日（365天）逐时（8760小时）的风速、风向、云量等观测资料。其中有六个变量，分别是年、日（从每年第一天开始计数）、小时、风速、风向、云量。
（3） 预测结果及评价
典型小时条件下，各污染因子扩散至敏感点不同高度处的一次最大浓度预测结果见表6.5～表6.13。
略
根据以上预测结果，本项目在东海热电厂满负荷条件下，各预测因子到敏感目标不同高度处的一次值的预测结果均达到《环境空气质量标准》中的二级标准。综上所述，本项目西南侧东海热电厂运行期间，不会对本区域大气环境造成明显影响。

6.3.3 寺儿沟污水处理厂

本项目东南侧约400m为规划的寺儿沟污水处理厂。大连市寺儿沟污水处理厂设计总规模20万m3/d，分两期建设，一期规模为10万m3/d，二期规模为10万m3/d。目前二期工程具体工艺及布局尚未规划，一期项目环评已完成，计划于2011年11月竣工投产。寺儿沟污水处理厂一期厂界距离本项目约为450m，二期厂界距离本项目约400m，采用“水解沉淀+前置DN生物滤池+CN曝气生物滤池+后置DN生物滤池”工艺处理污水，采用安全程度很高的紫外线消毒，同时根据项目情况酌情采购二氧化氯消毒设施，作为备用消毒设备。污水处理构筑物全部在污水综合处理间，污水综合处理间为封闭式厂房，内设排风管道，臭气收集后进入生物除臭系统处理后由位于综合处理间东部屋面的排气筒排放，排气筒高度25米，距离本项目住宅距离约为630m。

根据《大连市寺儿沟污水处理厂一期工程建设项目环境影响报告书》，大气环境影响预测结果表明，正常排放硫化氢最大一次落地浓度为0.000476mg/m3，占标率为4.76%，对应的距离为173m；氨气最大一次落地浓度为0.000126mg/m3，占标率为0.063%，对应的距离为173m。以上结果均低于硫化氢的标准值0.01mg/m3和人体嗅阈值0.012mg/m3、氨气标准值0.2mg/m3和人体嗅阈值0.6mg/m3。本项目规划住宅距寺儿沟污水处理厂的最近距离约为400m，远大于最大落地浓度的距离。因此，寺儿沟污水处理厂产生的硫化氢和氨气，扩散至本项目处不超标。

综合以上分析，考虑到周边环境对本项目规划住宅的影响，建议建设单位在项目邻路侧设置绿化带，同时建设单位应在售楼时将周边规划道路、东海热电厂、寺儿沟污水处理厂对本项目可能产生的影响进行公示，确保入住居民了解周边环境可能对其造成的不利影响。
7.项目选址与布局合理性分析

7.1项目选址合理性分析
7.1.1 选址合理性分析
本项目选址于大连市中山区东港区D16、D17、H02、H07地块。从《大连市城市总体规划》来看（见图7.1），本项目所在区域为公共绿地；根据大连市规划局目前正在调整的东港商务区规划（见图7.2），本项目用地为住宅用地；另外，根据土地成交确认书，本项目用地性质为住宅及配套设施用地，本项目规划建设居住式公寓及配套公建，故项目选址符合区域的用地布局规划。
7.1.2 与周边环境适宜性分析

本项目所处地块周围目前均为空地，根据东港商务区规划，其周围均为住宅用地，因此本项目的建设与周围环境相协调。

综合以上分析，本项目的选址是合理的。
7.2项目布局合理性分析

本项目规划的内容主要为居民住宅、配套的公建与商业公建，为此从环保角度对居民住宅、公建布置的合理性与周围环境的适宜性进行分析并提出建议。

7.2.1 建筑物布局合理性分析

（1）本项目在邻路侧均规划设置绿化带，对降低交通噪声起到一定的作用。

（2）本项目设社区服务、幼儿园以及物业管理等配套公建，商业公建类项目均设置在项目邻近规划路一侧独立公建内，避免了污染较重的公建项目对居民生活的影响，同时可降低交通噪声对居民住宅的影响。因此，各建筑布局较为合理。
7.2.2 配套设施布局合理性分析

本项目将二次加压泵站、换热站、变电所、变电亭等及地下停车场风机均设在地下设备间内，所处位置上方均无居民住宅。因此，本项目的各配套设施布局是合理的。在采取有效的隔声、减振措施后，确保配套设备噪声传播至居民室内应满足中华人民共和国《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中，“结构传播固定设备室内噪声排放限值” 中1类区标准，即A类房间昼间40dB(A)、夜间30dB(A)，B类房间昼间45dB(A)、夜间35dB(A)。故项目各设备间布局合理。

公建内营运噪声满足中华人民共和国《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中1类区标准，即昼间55dB（A），夜间45dB（A）；设备噪声通过建筑物结构传播至噪声敏感建筑物室内时的排放限值，即A类房间（如卧室、书房等）昼间40dB(A)、夜间30dB(A)；B类房间（如起居室等）昼间45dB(A)、夜间35dB(A)。故项目各设备间布局合理。

8.污染防治措施
8.1施工期污染防治措施
建设过程中主要影响因素为施工扬尘、施工噪声及施工废弃物。针对施工期间各环境影响因素提出的防治措施如下：
8.1.1施工扬尘

项目地下挖掘及施工建设期间，不可避免地会产生一些地面扬尘，这些扬尘尽管是短期行为，但也会对附近区域环境带来不利影响，所以在施工期间要采取积极有效的措施尽量减轻扬尘的产生，最大限度地防止扬尘扩散，具体环保要求如下：

· 施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》设置施工标志牌、现场平面布置图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工制度板。

· 施工场地周边必须设置高度在1.8m以上的围档（视地方要求可适当增加），围挡间无缝隙，围挡底端须设置防溢座。

· 工程材料、砂石、土方或废弃物等易产生扬尘物质应当密闭处理。若在工地内堆置，则应采取覆盖防尘布、覆盖防尘网、配合定期喷洒粉尘抑制剂等措施，防止风蚀起尘。
· 施工期间，物料、渣土、垃圾运输车辆的出入口内侧设置洗车平台，洗车平台四周应设置防溢座或其它防治设施，防止洗车废水溢出工地；设置废水收集坑及沉砂池。车辆驶离工地前，应在洗车平台冲洗轮胎及车身，其表面不得附着污泥。

· 进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，装载的物料、垃圾、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗。若车斗用苫布遮盖，应当严实密闭，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应当按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。
· 天气预报4级风以上天气应停止产生扬尘的施工作业，例如土方工程、拆除作业等。
· 扬尘防治人员配置说明。应有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业、车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。
· 施工期间需使用混凝土时，应当使用预拌混凝土严禁现场露天搅拌。应组织石材、木制半成品进入施工现场，实施装配式施工，减少因切割石材、木制品加工所造成的扬尘污染。

· 施工期间，应对工地建筑结构脚手架外侧，设置能有效抑制扬尘的防尘网或防尘布。

· 施工期间，工地内建筑上层具有粉尘逸散性的工程材料、渣土或废弃物输送至地面或地下楼层时，须从电梯孔道、建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者进行人工搬运。

· 施工期间，施工工地内车行道路，应采取铺设钢板、铺设混凝土、铺设沥青混凝土、铺设礁渣、细石或其它功能相当的材料等措施之一，防止机动车扬尘。

· 施工期间，对于工地内裸露地面，应采取覆盖防尘布或防尘网；铺设钢板、混凝土、沥青混凝土、礁渣、细石或其他功能相当的材料；植被绿化；每周洒水两次；地表压实处理并洒水；根据抑尘剂的性能，定期喷洒抑尘剂。

· 建设过程中使用的大量建筑材料，在装卸、堆放、拌合过程中会产生大量的粉尘，为了不加重项目所在地的空气污染，施工单位必须加强施工区的规划管理。建筑材料的堆放以及拌合处应定点定位，在大风天要求对散料场采用水喷淋防尘。

8.1.2施工噪声

由于建筑施工是露天作业，流动性和间歇性较强，对各生产环节中的噪声治理具有一定难度，下面结合施工特点，对一些重点噪声设备和声源，提出一些治理措施和建议：

（1）降低声源的噪声强度

设备选型上应尽量选择低噪声施工机械，固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法减低噪声；对动力机械设备进行定期的维修、养护，维修不良的设备常因松动部件的振动或消音器的损坏而增加其工作时的声级；闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。
（2）采用局部吸声、隔声降噪技术

为减少施工噪声对其影响，对各施工环节中噪声较为突出的，且又难以对声源进行降噪可能的设备，要求采取临时隔声措施，在隔离体上最好敷以吸声材料，以达到降噪效果。各设备应设置在远离项目南侧商检办公楼及项目西侧万达公馆处，离敏感点较近的区域在施工时应设隔声屏障，以降低噪声对附近居民住宅的影响。
（3）合理安排施工时间、合理布局施工场地

白天人们对噪声的忍耐性强一些，受影响的人群较少；而夜间人们需要休息，对噪声的忍耐性较差。要求晚二十二时至次日六时不得施工作业，以免施工噪声扰民。除此之外，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。

每日十二时至十四时、二十时至次日八时，禁止在已竣工交付使用的住宅楼内进行产生环境噪声污染的装修活动。
（4）加强施工队伍的教育，提高职工的环保意识，减低人为噪声
施工现场的许多噪声只要职工能按规定操作机械设备就可以大大减轻，要求卸货时轻拿轻放、用振动器时减少和金属物的接触等；尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业，而代以现代化设备。建设单位应按照国家规定的《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)，对施工现场实施规范化管理，对发现的违章施工现象和群众投诉的重点问题，及时进行查处。同时加强与施工单位的协调，积极做好施工队伍的环保教育，使施工单位做到文明施工。
8.1.3 施工废水
施工废水为施工人员生活污水。这部分污水一般不是集中排放的，而是无组织的分散排放，因此在施工现场的管理上应采取一定的污染防治措施，如设置临时污水储罐收集生活污水，以减少污水对附近相关水体环境的污染。
8.1.4施工废弃物

本项目在建设过程中主要有两次产生大量废弃物的阶段：地下部分开挖过程和最终建筑垃圾排除过程。施工过程中，施工单位应负责做好建设区域内的环境卫生工作，施工中产生或撒落的废弃物必须及时清运，施工现场临时设施和堆放物品不得有碍环境卫生；由施工现场驶入城市路街的车辆，车轮不得沾带泥土。工程竣工后，应及时修整场地，清运垃圾残土，保证竣工场地清洁。
本项目剩余土石方由东港指挥部统一调配，建议选线尽量远离居民，减少交通噪声及扬尘对居民的影响。
根据《大连市人民政府关于对城市垃圾和散流体物料运输车辆实行封闭改装的通告》，土石方运输车辆必须进行加盖封闭且持有建筑垃圾排放许可证，减少运输过程造成的二次污染。

8.1.5文明施工建议

文明施工是指保持施工场地整洁、卫生，施工组织科学，施工程度合理的一种施工活动。文明施工的基本条件包括：有整套的施工组织设计（或施工方案），有健全的施工指挥系统和岗位责任制度，临时设施和各种材料、构件、半成品按平面布置堆放整齐，施工场地平整，道路畅通，排水设施得当，水电线路整齐，机具设备状况良好，使用合理，施工作业符合消防和安全要求。

（1）对现场场容管理方面的建议：

· 工地主要入口要设置简朴规整的大门，门旁必须设立明显的标牌，标明工程名称、施工单位和工程负责人姓名等内容。
· 建立阐明施工责任制，划分区域，明确管理负责人，实行挂牌制，做到现场清洁、整齐。
· 施工现场场地平整，道路坚实畅通，清除积土。
· 现场施工临时水电要有专人管理，不得有长流水、长明灯。
· 施工现场的临时设施，包括生产、办公、生活用房、仓库、料场、临时上下水管道以及照明，动力线路，要严格按施工组织设计确定的施工平面图布置、搭设或埋设整齐。
· 工人操作地点和周围必须清洁整齐，做到活完脚下清，工完场地清。
· 施工现场不准乱堆垃圾及余物，应在适当地点设置临时堆放点，并定期外运，清运渣土垃圾及流体物品，要采取遮盖防漏措施，运送途中不得遗撒。
· 根据工程性质和所在地区的不同情况，采取必要的围护和遮挡措施，并保护外观整洁。
（2）对现场机械管理方面提出以下建议：

· 现场使用的机械设备，要按平面布置规划固定点存放，遵守机械安全规程，经常保持机身及周围环境的清洁，机械的标记、编号明显，安全装置可靠。
· 清洗机械排出的污水要有排放措施，不得随地流淌。
· 塔吊轨道按规定铺设整齐稳固，塔边要封闭，道渣不外溢，路基内外排水畅通。

（3）本项目施工及运输过程中会对周围环境造成不利影响，因此汽车运输砂土、石子等易起尘的物料要加盖蓬布，并控制车速，防止物料撒落和产生扬尘；卸车时应尽量减少落差，以减少扬尘的产生量；施工车辆进出道路要硬覆盖，定期洒水清扫，保持车辆出入口路面清洁、润湿，以减少施工车辆引起的地面扬尘污染，并尽量要求运输车辆减缓行车速度。

此外，建议建设单位尽量避免冬季施工，若冬季施工严禁使用含氨水的防冻液。

8.2营运期的污染防治措施

本项目总体规划为公建式公寓及商业公建，整体供暖并入市政供暖管网，故主要污染为停车场汽车尾气、公寓厨房油烟、生活污水、生活垃圾及配套设备运行噪声。
8.2.1废气污染防治措施

（1）地下停车场汽车尾气

在地下停车场中，由于汽车行驶、起动和制动过程排放的尾气中含有NO2、CO、烃类、黑烟等有害物质，必须对车库采取通风换气措施。本项目地下车库通风系统的设计及建议如下：
· 地下车库通风系统设计要求

地下车库的通风系统应独立设置，不应与上层通风或空调系统混为一个系统。

关于气流组织，要求排风口布置均匀，应使在任何地方的烟雾都不能聚集不散。送风系统的送风口宜设在主要通道上，送风速度不宜太大，防止送风与排风短路。

地下车库通风系统的送、排风机可选用轴流风机、离心风机或斜流风机。而电机宜选用防爆电机。为了防止车库内污染空气无组织外泄，运行中应保持车库处于负压状态，因此，排风机与送风机宜联动，以防止单独开启送风机，造成地下车库内处于正压状态。

应尽量选择低噪音风机，并采取隔音、吸音、隔振等降噪处理，严防风机噪声扰民。

· 排风口设置

关于气流组织，要求排风口布置均匀，应使在任何地方的烟雾都不能聚集不散。建设单位拟将地下车库排风口设置在地面绿化带处。为防止此部分废气对周边环境及行人造成影响，排风口应设在距公寓、人行道相对较远处，出口朝向避开易受影响的公寓住宅及人行道等处。另外，建议建设单位将排风口处作相应的消声处理，并依照项目建筑风格对排风口作适当的景观处理。
（2）厨房煤气燃烧产生的废气及油烟
对于公寓厨房燃烧煤气产生的含油烟废气，建设单位在设计过程中，应为公寓住宅设计统一的内壁式厨房排气烟道，将厨房烟气通过排油烟机收集、净化后经内壁式排烟管道集中从楼层顶部排放。同时，建设单位还应对排气烟道采取防渗防潮处理或者采用套管式专用烟道，保证烟道的建设质量，防止油烟异味影响周围环境。

8.2.2废水污染防治措施

本项目生活废水中主要含COD、SS、动植物油等污染因子，经化粪池处理后排入市政污水管网，最后进入寺儿沟污水处理厂进行处理。化粪池的设计容量应满足污水在化粪池内的停留时间不少于24h，且化粪池必须定期清掏。化粪池的出水水质需满足寺儿沟污水处理厂进水水质标准。
8.2.3固体废弃物污染防治措施

项目投入使用后产生的固体废弃物主要为生活垃圾。建议小区内设置垃圾收集点，生活垃圾全部袋装化，送至小区内的垃圾收集点暂存、分类，再由市政垃圾清运车及时外运。垃圾房在设计过程中应考虑垃圾渗滤液收集，设专用渗滤液收集槽，垃圾房地面应铺设防渗层，垃圾房内同时要设异味清除系统。垃圾收集点位置应注意远离公寓住宅（本项目拟设置在项目地下一层，位置见图2.4项目综合管网图），同时小区物业管理部门应加强管理，防止造成二次污染，采取上述措施后不会对周围环境产生影响。
8.2.4噪声污染防治措施


本项目建成营运后主要噪声为换热站、加压泵站的水泵噪声，车库通风风机噪声，供电系统的变压器噪声，空调机组运行噪声，电梯噪声及小区内进出车辆交通噪声。
（1）换热站、加压泵站设备噪声

本项目设1座换热站和1处加压泵站，均位于地下设备间内，上方为空地。

换热站、加压泵站的噪声主要来源于水泵。要降低设备噪声对周围环境的影响，应选用低噪音设备。泵的主要噪声来源于电动机，要求避免选用高速和外扇形电机。此外，可在进排气口安装消声器，对于小型电机可采用局部消声器，并在机座下加减振垫。采用这些隔声、消声和减振措施并经地面及墙体隔声后，确保噪声传播至居民室内应满足中华人民共和国《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中，“结构传播固定设备室内噪声排放限值” 中1类区标准，即A类房间昼间40dB(A)、夜间30dB(A)，B类房间昼间45dB(A)、夜间35dB(A)。
（2）通风系统风机噪声

本项目风机主要为地下车库通风系统风机。地下车库风机全部设在地下车库的设备间中。具体位置尚未确定。

风机噪声主要是空气动力性噪声，其中风机进排气口的噪声是最强的噪声源。为解决机体辐射噪声，应设隔声设备间，隔声间的屋顶、墙面采用吸声材料，门采用隔声门；在风机进排气口安装进排气消声器；风机管道的连接采用强度高的柔性接头；将风机基础与主体工程基础隔开，并在风机基础上安装高弹性的橡胶衬垫。采取以上措施后，确保噪声传播至居民室内应满足中华人民共和国《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中，“结构传播固定设备室内噪声排放限值” 中1类区标准，即A类房间昼间40dB(A)、夜间30dB(A)，B类房间昼间45dB(A)、夜间35dB(A)。

（3）变电所及变电亭内变压器噪声
本项目规划建设4处变电所，10个变电亭，均位于地下一层设备间内，上方为空地或公建。为降低变压器运行噪声对周围环境的影响，建设单位应建设密闭隔声机房，对其进行封闭处理，采取隔声、减振措施，并经墙体隔声后变压器噪声传播至居民室内应满足中华人民共和国《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中，“结构传播固定设备室内噪声排放限值” 中1类区标准，即A类房间昼间40dB(A)、夜间30dB(A)，B类房间昼间45dB(A)、夜间35dB(A)。

（4）电梯

根据《住宅设计规范》（GB50096-1999）的相关规定，电梯不应与卧室、起居室（厅）紧邻布置。受条件限制需要紧邻布置时，必须采取有效的隔声和减震措施。另外，电梯的各机构和电器设备在工作时不应有异常振动或撞击声响，乘客电梯的噪声值应符合《电梯技术条件》（GBT10058-2009）中的相关规定。

建议建设单位对电梯间作隔声、减振处理，使电梯运行噪声传播至居民室内应满足中华人民共和国《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中，“结构传播固定设备室内噪声排放限值” 中1类区标准，即A类房间昼间40dB(A)、夜间30dB(A)，B类房间昼间45dB(A)、夜间35dB(A)。

（5）小区内部交通噪声

首先，要有效地控制机动车辆随意进入小区，控制交通量，并严格限制卡车、集装箱运输车等噪声影响大的载重汽车驶入，这是减少内部交通噪声的关键。

其次，建设单位要加强小区内交通的管理，限制各类车辆的区内行驶速度，驶入区内的车辆不得猛加速，不得怠速停车，并使车辆进出畅通，消除车辆在小区内发生阻塞道路、鸣笛现象的可能。

再者，树木的减噪作用也很明显，建设单位可在小区内道路两旁种植绿化林带，达到吸纳声波、降低噪声的作用。

最后，可考虑在区内铺设低噪声路面。低噪声路面又称多孔隙路面，它是在沥青路面或水泥混凝土路面结构层上铺筑一层具有很高孔隙率的沥青混合料，与普通沥青混凝土路面相比，此种路面可降低道路噪声3～8dB(A)。
8.2.5 装修期间危废
废油漆桶作为危险废物应统一收集后，送至专业处理厂家进行处理，物业管理部门应在入住时进行提示，并加强监督管理，以防危险废物污染周围环境。
8.2.6公建
本项目商业公建拟入驻项目未定，规划设在D16-3、D17-3、D17-4、H02-3、H02-4、H07-4、H07-5。

根据《大连市城市饮食娱乐服务企业污染防治管理办法》（大连市人民政府令第85号），为使居民的居住环境不受影响，居民住宅区内禁止开办歌舞厅、游戏厅、机动车维修业、废旧物资回收、加工业服务项目，严禁设置异味较大、污染较重的行业，如烧烤、汽车修理等。
对于引入餐饮项目，必须设计专门的排烟管道，同时，符合《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）要求，餐饮业单位边界与环境敏感目标边界水平间距不宜小于9m，经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感目标距离不应小于20m，经油烟净化和除异味处理后的油烟排放口与周边环境敏感目标的距离不应小于10m。
对于进驻洗浴行业，应对屋面及楼层做防潮防渗处理，洗浴蒸汽要求由专用防潮防渗烟道排放。
从对住宅的环境保护要求出发，对入驻公建的单位必须严格执行建设项目环境管理的相关规定；入驻的公建项目中，对产生废水、废气、废渣、粉尘、恶臭气体、噪声及振动等污染因素严重的项目不得接纳；对可能产生环境影响的项目，需单独办理相应的环保手续并采取相应的环保措施，未经允许，不得接纳，其产生的污染物由该单位负责处理，所有污染物必须实现达标排放。总之，公建部分规划内容以不对居民居住环境产生干扰、不影响居民舒适生活环境为原则。
8.3项目环境管理体系规划

8.3.1环境管理

略
8.3.2 “三同时”验收一览表
略

8.4环保投资估算

略
9环境友好工程及绿色建筑设计
略
10.公众参与

略
11.评价结论

11.1环境质量现状评价结论

11.1.1 大气环境质量现状评价结论

略
11.1.2 噪声环境质量现状评价结论

略
11.2建设项目主要环境影响源及污染物排放总量

废气：施工期间地面扬尘、投入运营后公寓居民烹饪过程中煤气燃烧产生的含油烟废气、地下停车场汽车尾气。

废水：生活污水。

固体废弃物：生活垃圾。

噪声：施工期间机械噪声；投入运营后公用设备（换热站水泵、二次加压泵站水泵、风机、变压器等）噪声。

项目建设后污染物排放总量见表11.1。
       表11.1     项目建设后污染物排放总量表          单位：t/a 
	统计项目
	地下停车场汽车尾气
	厨房烹饪产生的

含油烟废气
	总计

	废气
	SO2
	0.081
	0.544
	0.625

	
	CO
	46.295
	—
	46.295

	
	NO2
	5.78
	1.59
	7.37

	
	CnHm
	9.122
	—
	9.122

	
	烟尘
	—
	0.261
	0.261

	废水
	废水量
	238,564

	
	CODcr
	71.569

	
	BOD5
	59.641

	
	SS
	47.713

	
	动植物油
	9.543

	
	氨氮
	5.964

	固体废弃物
	生活垃圾
	5304

	危废
	废油漆桶
	12


11.3项目污染防治措施及环境影响分析结论

11.3.1 施工建设期间

（1）地面扬尘

施工期地面扬尘要按环保要求采取积极有效的防治措施，如在施工场地周围设置围挡；工程材料、砂石、土方或废弃物等易产生扬尘物质应当密闭处理；禁止现场搅拌混凝土；严禁高空抛撒建筑垃圾；项目建设过程中加强环境管理，运输车辆道路硬化，施工过程中撒水压尘。

（2）噪声

施工期间对噪声较强的设备采取隔声、吸声等综合降噪措施，产生的施工噪声应满足《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90），并按环保部门对施工单位夜间施工提出要求进行实施。
施工期环境影响为短期影响，施工结束后即可消除。但考虑施工期对周围环境的影响，要求建设单位在建设过程中必须认真遵守各项管理制度，落实本报告提出的防治措施及建议，做到文明施工、严格管理、缩短工期，力争将项目建设过程中对周围环境产生的影响降到最低限度。

11.3.2项目建设投入使用后
（1）废气

· 公寓厨房烹饪过程燃料燃烧产生的废气及油烟

公寓厨房烹饪过程煤气燃烧产生的废气及油烟经过内壁式排烟道由建筑物顶部有组织排放。要求建设单位必须保证烟道的建设质量，防止油烟异味影响周围环境。

· 地下车库汽车尾气

原则上地下车库废气应引至所在建筑的顶部排放。若将汽车尾气引至地面排放，为防止此部分废气对周边环境及行人造成影响，要求排风口应设在距公寓居民、人行道相对较远处，出口朝向避开易受影响的公寓住宅及人行道等处，并进行景观处理。

（2）废水

本项目投入使用后产生的废水主要为生活污水，废水中主要含COD、SS、动植物油等污染因子。本项目产生的生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，最后进入寺儿沟污水处理厂进行处理；化粪池的设计容量应满足污水在化粪池内的停留时间不少于24h，化粪池出水水质需满足寺儿沟污水处理厂进水水质标准，且化粪池必须定期清掏。
（3）固体废弃物

本项目投入使用后产生的固体废弃物主要为生活垃圾。生活垃圾全部袋装化，日产日清，并由物业管理部门派专人负责收集清运，送至地下一层的垃圾收集房暂存、分类，再由市政垃圾清运车及时外运。垃圾房在设计过程中应考虑垃圾渗滤液收集，设专用渗滤液收集槽，垃圾房地面应铺设防渗层，垃圾房内同时要设异味清除系统。
（4）噪声

项目建成投入使用后，产生噪声的因素主要有配套设备运行时产生的噪声以及小区内进出车辆噪声。

对于配套设备噪声首先要选用低噪音型设备，并合理布局；建设单位规划将配套设备设置在地下设备间内，上方为地下车库或公建及空地，无居民住宅。同时应针对于不同设备产生噪声的原因及特点不同，采取合理的有效防治措施。设备经降噪、减振等有效措施后，确保噪声传播至居民室内应满足中华人民共和国《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中，“结构传播固定设备室内噪声排放限值” 中1类区标准，即A类房间昼间40dB(A)、夜间30dB(A)，B类房间昼间45dB(A)、夜间35dB(A)。

针对小区进出车辆，首先要有效地控制机动车辆随意进入小区，控制交通量，并严格限制卡车、集装箱运输车等噪声影响大的载重汽车驶入；其次，建设单位要加强小区内交通的管理，限制各类车辆的区内行驶速度，驶入区内的车辆不得猛加速，不得怠速停车，并使车辆进出畅通，消除车辆在小区内发生阻塞道路、鸣笛现象的可能；最后建设单位可在小区内道路两旁种植绿化林带，达到吸纳声波、降低噪声的作用。
（5）公建

本项目商业公建如果入驻餐饮项目，要设置专门排油烟管道。
物业部门应对各商业设施进行监管，确保各商业经营活动噪声满足中华人民共和国《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中1类区标准，即昼间55dB（A），夜间45dB（A），同时传播到公寓住宅室内时满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的规定限值，即A类房间昼间40dB（A）、夜间30dB（A）；B类房间昼间45dB（A）、夜间35dB（A）。避免噪声对公寓居民环境产生影响。

此外，尚未确定入驻内容的公建项目，从对住宅的环境保护要求出发，根据《大连市城市餐饮娱乐服务企业污染防治管理办法》（大连市人民政府令第85号）第五条规定，“居民住宅区内禁止开办歌舞厅、游戏厅、机动车维修业、废旧物资回收、加工业服务项目。”

入驻的公建项目中，对产生废水、废气、废渣、粉尘、恶臭气体、噪声及振动等污染因素严重的项目不得接纳；对可能产生环境影响的项目，需办理相应的环保手续并采取相应的环保措施，未经允许，不得接纳。总之，公建部分规划内容总体上服务于居民，同时以不对居民的居住环境产生干扰，不影响居民舒适生活环境为原则。
11.4周围环境对建设项目的影响分析结论

本项目位于大连东港区D16、D17、H02、H07地块，周围环境分析来看，对项目可能造成影响的因素为项目西南侧约1100m处的东海热电厂、周围规划道路交通噪声及西南侧约600m处的寺沟污水处理厂，周围环境对本项目的影响分析结论如下：
11.4.1 周边道路交通噪声

由预测结果可知，交通噪声传至本项目规划公寓处，与《声环境质量标准》中1类区标准比较，规划建筑不同楼层的昼间、夜间均超标，昼间最大超标9.9dB（A），夜间最大超标13.3dB（A）。
为了居住舒适，建设单位在房间布设时除应考虑不在面向道路一侧设置卧室外，还要为邻路较近的公寓住宅安装密闭性及隔声性能好的窗体。必要时在临街侧设置带窗的阳台或带窗的外廊，以及做好绿化林带，减少噪声的影响。同时建设单位应在售楼时将周边道路对本项目的影响进行公示，确保入住居民了解周边环境可能对其造成的不利影响。
11.4.2 东海热电厂

本项目西南侧约1100m为大连东海热电厂，根据现状监测结果，评价区域内大气中各常规污染因子一小时平均值和日均值均达到了《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中二级标准，另外，根据对热电厂排放的燃煤烟气对本项目的大气影响进行预测，TSP、SO2到本项目规划建筑不同楼层的一次值均满足《环境空气质量标准》中的二级标准。
11.4.3寺儿沟污水处理厂
本项目东南侧约400m为规划的寺儿沟污水处理厂。大连市寺儿沟污水处理厂设计总规模20万m3/d，分两期建设，一期规模为10万m3/d，二期规模为10万m3/d。目前二期工程具体工艺及布局尚未规划，一期项目环评已完成，计划于2011年11月竣工投产。寺儿沟污水处理厂一期工程距离本项目约为450m，污水处理构筑物全部在污水综合处理间，污水综合处理间为封闭式厂房，内设排风管道，臭气收集后进入生物除臭系统处理后由位于综合处理间东部屋面的排气筒排放，排气筒高度25米，距离本项目住宅距离约为630m。

大气环境影响预测结果表明，正常排放硫化氢最大一次落地浓度为0.000476mg/m3，占标率为4.76%，对应的距离为173m；氨气最大一次落地浓度为0.000126mg/m3，占标率为0.063%，对应的距离为173m。以上结果均低于硫化氢的标准值0.01mg/m3和人体嗅阈值0.012mg/m3、氨气标准值0.2mg/m3和人体嗅阈值0.6mg/m3。本项目规划住宅距寺儿沟污水处理厂的最近距离约为400m，远大于最大落地浓度的距离。因此，寺儿沟污水处理厂产生的硫化氢和氨气，扩散至本项目处不超标。
考虑到周边环境对本项目规划住宅的影响，建议建设单位在项目邻路侧设置绿化带，同时建设单位应在售楼时将周边规划道路及企业对本项目可能产生的影响进行公示，确保入住居民了解周边环境可能对其造成的不利影响。

11.5项目选址及规划布局合理性分析结论

本项目选址于大连东港区D16、D17、H02、H07地块。从《大连市城市总体规划》来看（见图7.1），本项目所在区域为公共绿地用地；根据大连市规划局目前正在调整的东港商务区规划（见图7.2），本项目用地为住宅用地；另外，根据土地成交确认书，项目用地性质为居住式公寓、公建式公寓及公建。故项目选址符合区域的用地布局规划。
本项目所处区块将规划多处居民住宅小区，因此本项目的建设与周围环境相协调。

综合以上分析，本项目的选址是合理的。

11.6公众参与调查结论

通过公众调查，我们了解了项目附近居民及工作人员对本项目建设的看法和意见。被调查者认为，项目周围规划道路交通噪声虽然对本项目有影响，但尚可接受。故在被调查者中，100%的人认为此处可建设本项目。

11.7项目可行性评价结论
建设项目在建设及营运后都要加强环境管理，合理规划与布局，严格按照本报告提出的各项要求进行设计与施工，在建设过程中认真贯彻环保“三同时”政策，严格遵守环保制度、法规，并认真落实本报告中提出的各项环境保护措施，在建设过程中严格遵守环保制度、法规等。
综合以上分析，该项目从环保角度是可行的。
























































































－II－ 大连市环境保护有限公司
             大连市环境保护有限公司 －I－

_1344337507.cdx

_1344338542.cdx

_1344338609.cdx

_1344339536.unknown

_1344337796.cdx

_1299501140.unknown

