
目   录
11.总则


11.1项目背景


11.2评价原则及目的


21.3评价依据


21.3.1法律法规


21.3.2技术导则


31.3.3相关规定及文件


41.4评价标准


41.4.1环境质量标准


51.4.2污染物排放标准


71.5评价因子


81.6 评价工作内容及评价重点


81.6.1评价工作主要内容


81.6.2评价重点


91.7评价等级的划分


91.7.1大气评价等级划分


101.7.2水环境评价等级划分


101.7.3噪声评价等级划分


101.8评价范围


101.8.1大气环境


101.8.2噪声环境


101.9环境保护目标及影响源


122.建设项目概况


122.1项目名称


122.2项目性质


122.3项目投资


122.4建设单位


122.5建设位置


122.6项目建设前土地利用现状


132.7工程进度


132.8规划建设内容


142.9基础设施规划


142.9.1供排水


152.9.2供暖


152.9.3供气


152.9.4供电


152.9.5 通风系统


152.9.6 制冷


152.10能源消耗及用水量情况


152.10.1用气量统计


152.10.2 用电量统计


162.10.3 用水量统计


173.区域环境概况


173.1自然环境概况


173.1.1地质地貌


173.1.2气候与气象


203.1.3风情特征


233.2社会环境概况


233.2.1行政区划


233.2.2经济建设


233.2.3旅游


233.3建设项目周围环境概况


264.工程污染分析及污染物排放量的确定


264.1项目开发建设环境影响因子识别


264.2施工期污染源分析


264.2.1施工扬尘


274.2.2施工废水


274.2.3施工噪声


284.2.4施工固体废弃物


294.3营运期污染源调查与分析


294.3.1废气


304.3.2废水


314.3.3固体废弃物


314.3.4噪声


314.3.5 装修期间危险废物


324.3.6污染物排放总量


335.区域环境质量现状调查


335.1大气环境质量现状调查


335.1.1评价因子的确定


335.1.2点位布设


335.1.3 监测单位、监测时间和频率


335.1.4 监测分析方法


345.1.5 评价标准


345.1.6 监测结果分析


375.1.7大气环境质量现状评价


385.1.8小结


395.2 噪声环境质量现状监测与评价


395.2.1点位布设


395.2.2 监测方法及项目


395.2.3监测时间和频率


395.2.4 评价标准


395.2.5 监测结果


405.2.6 噪声现状分析与评价


416.环境影响分析


416.1施工期环境影响分析


416.1.1施工扬尘


416.1.2施工噪声


436.1.3 施工废水


436.1.4 施工固废


436.2营运期环境影响分析


436.2.1 废气影响分析


446.2.2 噪声影响分析


456.2.3 废水影响分析


456.2.4 固体废弃物


466.2.5变电所电磁辐射影响分析


476.3周围环境对建设项目的环境影响分析


476.3.1 周边交通道路


517.项目选址与布局合理性分析


517.1项目选址合理性分析


517.2项目布局合理性分析


517.2.1 建筑物布局合理性分析


527.2.2 配套设施布局合理性分析


538.污染防治措施


538.1施工期污染防治措施


538.1.1施工扬尘


548.1.2施工噪声


558.1.3 施工废水


558.1.4施工废弃物


568.1.5文明施工建议


578.2营运期的污染防治措施


578.2.1废气污染防治措施


588.2.2废水污染防治措施


588.2.3固体废弃物污染防治措施


598.2.4噪声污染防治措施


608.2.5 装修期间危废


608.2.6公建


618.3项目环境管理体系规划


618.3.1环境管理


638.3.2 “三同时”验收一览表


648.4环保投资估算


659环境友好工程及绿色建筑设计


6710.公众参与


6710.1公众参与的对象和方法


6710.2公众参与的原则


6710.3第一阶段公众参与——网上公示


6810.4第二阶段——问卷调查


7111.评价结论


7111.1环境质量现状评价结论


7111.1.1 大气环境质量现状评价结论


7111.1.2 噪声环境质量现状评价结论


7111.2建设项目主要环境影响源及污染物排放总量


7211.3项目污染防治措施及环境影响分析结论


7211.3.1 施工建设期间


7311.3.2项目建设投入使用后


7511.4周围环境对建设项目的影响分析结论


7511.5项目选址及规划布局合理性分析结论


7511.6公众参与调查结论


7611.7项目可行性评价结论




附件：
附表：建设项目审批登记表

附件1：企业法人营业执照

附件2：网上公示页面

附件3：公众参与调查表4份

附件4：《大连市人民政府土地批件》
附件5：《建设用地规划批复》
附件6：《建设用地规划许可证》
附件7：《建设用地规划设计条件》

附件8：供暖协议说明
附件9：详规图

附件10：法人身份证复印件
附件11：联系人身份证复印件
附件12：委托书
1.总则
1.1项目背景
本项目选址于大连市中山区长江路南侧、致富街西侧、天津街东侧、富丽华大酒店北侧围合地块。本项目规划用地面积12,700m2，总建筑面积约为154,300m2,建筑内容包括公建式公寓、商业公建及地下停车场，由大连盛发置业有限公司开发建设。
目前建设单位已经取得了目前项目已取得了大连市规划局建设用地规划批复、建设用地规划许可证等相关文件，且项目详规已经通过大连市规划局的审批，详见附件。
根据中华人民共和国国务院253号令《建设项目环境保护管理条例》及《中华人民共和国环境影响评价法》中有关规定，受大连盛发置业有限公司的委托，由大连市环境保护有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。
1.2评价原则及目的
略
1.3评价依据
略
1.3.2技术导则
略
1.3.3相关规定及文件
略

1.4评价标准  

略
1.5评价因子

为确定并突出评价重点，根据项目开发的性质、内容及规模对工程实施过程中及实施后对区域环境产生的影响进行识别。识别结果见表1.9。
表1.9    主要污染源及污染因子统计
	项目
	污染源
	影响因子

	大气环境
	施工作业
	扬尘

	
	居民住宅厨房
	SO2、NO2、油烟

	
	地下停车场进出车辆
	SO2、NO2、CO、CnHm

	声环境
	施工作业
	施工机械噪声

	
	交通运输
	交通噪声

	
	变电室、换热站、自来水二次加压泵站、

地下车库风机、电梯等设备
	设备运行噪声

	水环境
	施工期废水
	COD、SS、动植物油、氨氮等

	
	生活污水 
	

	固体废弃物
	施工作业
	挖填土石方、生活垃圾

	
	居民及公建生活垃圾
	生活垃圾

	生态
	施工作业
	水土流失


1.6 评价工作内容及评价重点

1.6.1评价工作主要内容

根据本项目建设性质、排污特征及区域环境概况确定本次评价的主要内容为：
（1）项目建设区域大气、声环境质量的现状调查；
（2）项目建设过程中及投入使用后各类污染物排放情况调查，分析项目建设后污染物总量情况；
（3）项目施工过程中及投入使用后排放的各类污染物对周围环境的影响范围及程度；
（4）根据建设项目的规划情况，提出切实可行的环境保护治理方案，具体包括居民厨房煤气燃烧废气及油烟、地下停车场汽车尾气、生活污水、生活垃圾、噪声源治理、生态等方面，提出行之有效的环境保护治理方案；
（5）本项目建成后，居民住宅在环境保护方面是一个被保护的主体，根据规划条件及周围环境概况分析建设项目选址及平面布局的合理性，从环保角度做出结论。
1.6.2评价重点

本项目评价重点为施工期大气、噪声、生态影响评价；营运期大气影响评价。
1.7评价等级的划分
按照国家环境保护行业标准HJ/T2.1～2.3-93《环境影响评价技术导则》中的有关规定，对该项目进行环境影响评价等级划分。
1.7.1大气评价等级划分

略
1.7.2水环境评价等级划分

略
1.7.3噪声评价等级划分

略
1.8评价范围

略
1.9环境保护目标及影响源
采用切实有效的环境保护方案，确保建设项目区域环境质量符合各项环保标准、法规及要求。
（1）施工期

项目建设施工期环境保护目标为区域大气及声环境，西侧距离本项目约18m的丽苑大厦办公楼。

（2）营运期

项目营运期的保护目标为本项目公建式公寓，项目选址于中山区长江路、致富街、天津街及富丽华大酒店围合地块，周围环境影响源见表1.11。
表1.11   对本项目可能造成影响的因素分布表

	序号
	影响源
	相对位置
	与本项目的最近距离（m）
	影响因素

	1
	长江路
	北侧
	32.8
	交通噪声

	2
	致富街
	东侧
	14.7
	交通噪声

	3
	天津街
	西侧
	14.8
	交通噪声


2.建设项目概况
2.1项目名称


富丽华北、长江路南、致富街西、天津街东地块改造项目。
2.2项目性质

新建 
2.3项目投资

本项目总投资约10亿元人民币。
2.4建设单位
     大连盛发置业有限公司。
2.5建设位置

本项目选址于大连市中山区长江路北侧、致富街西侧、天津街东侧、富丽华大酒店北侧围合地块。建设项目的地理位置见图2.1
2.6项目建设前土地利用现状
项目建设前为居住用地，其土壤中不存在风险因素。该区域已于2010年6月拆迁完毕，市政府净地出让给大连盛发置业有限公司。  
2.7工程进度

本项目施工期预计从2011年4月开始，2015年6月结束，历时4年。
2.8规划建设内容
本项目规划占地面积为12,700m2，总建筑面积154,300m2，其中公建建筑面积约20,600m2，公建式公寓建筑面积78,700m2，地上车库建筑面积15,000m2，地下车库建筑面积40,000m2。       
本项目详细规划情况如下：

1、项目规划

本项目规划建设一栋独体建筑，为公建式公寓与公建、车库混建建筑。项目综合经济术指标见表2.1，规划建筑明细见表2.2。项目总平面布局情况见详规图。

表2.1  本项目综合经济技术指标一览表

	项    目
	数量
	单位
	备注

	规划总用地
	12700
	m2
	——

	总建筑面积
	154300
	m2
	——

	其中
	地上建筑面积
	218600
	m2
	——

	
	其

中
	公建式公寓建筑面积
	78700
	m2
	——

	
	
	公建建筑面积
	20600
	
	


	
	
	地上车库建筑面积
	15000
	
	——

	
	地下车库建筑面积
	40000
	m2
	不计入容积率

	容积率（地上）
	9.00
	/
	——

	绿地率
	33.90
	%
	——

	建筑密度
	62.60
	%
	——

	居住户数
	1350
	户
	

	居住人数
	4050
	人
	3.0人/户

	总停车位
	1198
	辆
	——

	其中
	地面停车位
	33
	辆
	——

	
	地上车库车位
	365
	
	——

	
	地下车库车位
	800
	
	


表2.2     规划建筑明细一览表

	楼号
	建筑类别
	层数
	总建筑面积m2
	公寓m2
	商业

m2
	地下车库m2
	地上车

库m2
	备注

	1
	公建式公寓
	7-55
	78700
	78700
	0
	0
	0
	——

	1
	公建
	1-3,6
	20600
	20600
	0
	0
	0
	——

	1
	地上车库
	4,5
	15000
	0
	0
	0
	15000
	——

	1
	地下车库
	C1-C4
	40000
	0
	0
	40000
	0
	

	合计
	
	
	
	
	——
	


2、停车位规划

本项目规划设地面停车场、地上车库和地下车库，设计停车位1198个，其中地面停车位33个，地上车库停车位365个，地下停车位800个。

3、绿化面积

本项目规划绿地面积为4305.3m2。
2.9基础设施规划

本项目所在区域设有市政给排水、供热、煤气、电力管网供应系统。

2.9.1供排水

（1）供水规划

本项目用水由市政供水管网直接供给。本项目设1个二次加压泵站，位于B1地下设备间内，其上方为商业公建。
（2）排水规划
本项目排水采用雨污分流，雨水进入市政雨水管网。

项目营运后产生的污水主要为居民日常生活污水。此部分污水经化粪池处理后排入市政下水管网，最终进入寺儿沟污水处理厂进行处理。
本项目所在区域属于寺儿沟排水区。寺儿沟污水处理厂二期目前正在建设中，预计于2011年年底投入使用，规划处理能力10万t/d。本项目预计于2015年6月竣工，故寺儿沟污水处理厂有能力接纳本项目的污水。
2.9.2供暖

项目建成后冬季供暖采用集中供热，由大连东海热电厂提供。东海热电厂现有6台燃煤蒸汽锅炉，总吨位560t/h，取暖期全部运行。本项目设一个换热站，位于地下二层设备间内，所处位置上方为商业公建。
2.9.3供气
本项目公寓厨房及公建餐饮用气采用煤气。本项目内不设煤气调压站。
2.9.4供电

本项目的用电负荷主体为照明、家用电器等，由市政电力网统一供电，本项目规划设1处变电亭，变电亭内有3台干式变压器，每台容量为800KVA，总容量为11400KVA，均位于地下停车场内的独立设备间内。
2.9.5 通风系统
本项目设有地上及地下车库，车库采取机械通风。通风风机规划设在车库的风机房内，建议将车库内汽车排放的废气引风至项目建筑楼顶排放，如果有困难建议引至地面绿化带处排放，排放口做景观处理。
2.9.6 制冷
本项目公建规划采用中央空调，利用富丽华一、二期设备。
2.10能源消耗及用水量情况
2.10.1用气量统计

本项目用气主要为公寓厨房用气，根据大连市人均煤气用量统计数据，居民住宅人均用气量约0.5m3/d，本项目居住人数约为4050人，则公寓厨房用气量为2025m3/d，即739,125m3/a（不含公建部分）。
2.10.2 用电量统计

由于公建的具体内容及规模尚未确定，故本报告仅对公寓居民用电量进行统计。按大连市居民每户每月平均用电量120度计算，则公寓居民年耗电量约为19万度（不含公建部分用电）。

2.10.3 用水量统计

本项目建成后用水主要为公寓居民日常生活用水、公建用水以及绿化用水，用水量统计见表2.3。

建议绿化用水通过外购中水，或者净水厂处理过的城市污水。
表2.3   项目建成后用水量统计表

	项  目
	用水规模
	用水指标
	用水量

	
	
	
	t/d
	t/a

	住宅用水
	4050人
	0.15t/(人·d)
	608
	221920

	公建用水
	19921m2
	0.5万t/(km2·d)
	100
	36500

	小计
	708
	258420

	绿化用水
	15120 m2
	2L/(d·m2)，150d
	30
	4500

	合计
	738
	262920


3.区域环境概况
略
3.3建设项目周围环境概况

项目选址于中山区长江路北侧、致富街西侧、天津街东侧、富丽华大酒店北侧围合地块。具体周边环境概况如下：
东侧：隔致富街为空地（规划建设用地）；
南侧：紧邻富丽华大酒店一期和二期；
西侧：隔天津街为丽苑大厦和空地（规划为建设用地），与本项目红线的最近距离约为19m；
北侧：紧邻长江路，隔长江路为大连东站，与本项目红线的最近距离约为35m。

项目周围环境概况图及实拍图见图3.2及图3.3。
[image: image1.jpg]-
1
L]
i
.
|
.
1




      [image: image2.jpg]



项目用地现状                          项目用地现状
[image: image3.jpg]


      [image: image4.jpg]



   项目东侧现状道路                      东侧正在拆迁工地
     [image: image5.jpg]LT

efldena



      [image: image6.jpg]



      项目北侧现状道路                    项目西侧现状道路

     [image: image7.jpg]£ c3

clH




      [image: image8.jpg]P a2

«

2011

g3




            南侧富丽华大酒店                     西侧丽苑大厦

图3.3  建设项目周围环境实拍图
4.工程污染分析及污染物排放量的确定

4.1项目开发建设环境影响因子识别
根据该项目规划内容，项目建设对周边环境影响的污染源及污染因子统计见表4.1。

表4.1  主要污染源及污染因子统计

	项目
	污染源
	污染因子


	施工期
	施工场地
	施工扬尘及施工设备噪声

	营运期
	大气环境
	停车场汽车尾气
	SO2、NO2、CO、CnHm

	
	
	公寓厨房废气
	SO2、NO2、油烟

	
	声环境
	配套设备噪声
	设备噪声

	
	水环境
	生活污水
	COD、SS、动植物油、氨氮

	
	固体废弃物
	生活垃圾
	生活垃圾

	
	
	装修危废
	废油漆桶


4.2施工期污染源分析

4.2.1施工扬尘
施工期对大气环境影响最大的是施工扬尘，其次为运输及一些动力设备运行产生的NOx、CO和THC。二次扬尘污染主要产生于场地清理、挖土填方、物料装卸和运输等环节，具体包括：
· 施工机械大量增加，其中以燃油为动力的机械排放的废气；

· 施工中使用的材料泄漏；

· 运输车辆的汽车尾气及燃油机械排放的燃油废气；

· 施工中土方挖掘、平整场地以及装载运输产生的二次扬尘；

· 弃土及开挖回填过程，会引起大量的粉尘飞扬；

· 开挖泥土被雨水冲刷外流，遇到干燥天气再次扬起；

· 开挖泥土未及时清运或回填，暴露在外，被晒干，遇风扬尘；

· 水泥、沙子、碎石等在装卸过程中产生粉尘，运输过程中沿途散落在路面上，在风力作用下尘土再次扬起。运输车辆在行驶中也能带起粉尘。

由上面分析可以看出，施工期对周围大气环境的影响主要是地面扬尘污染，污染因子为TSP。这种污染影响是暂时的，可逆的，工程一结束，污染影响也就随之而停止。但由于清理土地、挖掘地基、挖土和填土操作过程中产生的尘埃排放物，还是会在短期内大大影响当地的空气质量。粉尘排放量随施工作业的活动水平、特定操作和主导天气而每天变化很大，而且很大一部分是由于在施工现场临时修筑的道路上，设备车辆往来行驶所引起的。

总的说来，施工造成的扬尘主要来自以下几个方面：其一是拆迁、平整土地、清理现场过程中产生的地面扬尘；其二是运输车辆与施工用车运行引起的扬尘。

另外，运输车辆尾气，在施工中可能由于车辆改道引起交通阻塞和汽车减速而造成局部的汽车尾气浓度增大。

4.2.2施工废水

施工期废水主要是施工人员所排放的生活污水。

这部分污水一般不是集中排放的，而是无组织的分散排放，因此在施工现场的管理上应采取一定的污染防治措施，如设置临时污水储罐收集生活污水，以减少污水对附近相关水体环境的污染。

4.2.3施工噪声

施工期的噪声主要来源于包括施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。物料运输的交通噪声主要是各施工阶段物料运输车辆引起的噪声，各阶段的车辆类型及声级见表4.2。施工场地噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声，各施工阶段的主要噪声源及其声级见表4.3。声级最大的是电钻，可达115dB(A)。

表4.2  各施工阶段交通运输车辆状况

	施工阶段
	运输内容
	车辆类型
	声级/dB(A)

	土方阶段

底板及结构阶段

装修阶段
	土方外运

钢筋、商品混凝土

各种装修材料及必要的设备
	大型载重车

混凝土罐车、载重车

轻型载重卡车
	90

80～85

75


表4.3  各施工阶段主要噪声源状况

	施工阶段
	声 源
	声级/dB(A)
	施工阶段
	声 源
	声级/dB(A)

	土石方

阶段
	挖土机

冲击机

空压机

打桩机
	78～96

95

75～85

95～105
	装修、

安装阶段
	电钻

电锤

手工钻

无齿锯

多功能木工刨

云石机

角向磨光机
	100～115

100～105

100～105

105

90～100

100～110

100～115

	底板与

结构阶段
	混凝土输送泵

振捣器

电锯

电焊机

空压机
	90～100

100～105

100～110

90～95

75～85
	
	
	


4.2.4施工固体废弃物

略
4.3营运期污染源调查与分析

项目建成营运后主要环境影响因素为地下停车场汽车尾气、公寓厨房烹饪产生的含油烟废气、生活污水及生活垃圾，此外还有换热站及二次加压泵站水泵、变电亭变压器、通风系统风机等配套设备运行的噪声。

4.3.1废气

（1）地下车库汽车尾气

本项目规划地下停车位为800个。根据类比调查，地下车库车辆的周转次数平均按4次/d计，估算本项目地下车库每日汽车最大周转的情况为3200辆次。车型按汽油车100%考虑，汽车在地下车库内的行进速度按10km/h计，平均每台车在地下车库内的运行时间以3分钟计，参阅《环境影响评价实用手册》中有关数据估算汽车耗油为：12L/100km，则每辆汽车进出地下车库消耗的油量为0.06L/辆。根据对地下车库汽车周转情况的统计，计算出每日汽车在地下车库内燃烧的汽油量约为192.0L。

由《环境统计手册》可知，以汽油为燃料的机动车辆的污染物排放情况如下：

二氧化硫(SO2)：            0.295g/L

一氧化碳(CO)：             169.0g/L

氮氧化物(以NO2计):         21.1g/L

碳氢化合物(CnHm):           33.3g/L

由上述污染物排放系数，结合车库的汽车周转情况，计算出车库内汽车尾气的排放量，见表4.4。
表4.4   地下车库汽车尾气排放量计算结果

	              污染物

排放量
	SO2
	CO
	NO2 
	CnHm

	日排放量（kg）
	0.057
	32.45
	4.05
	6.39

	年排放量（t）
	0.021
	11.84
	1.48
	2.33


（2）厨房烹饪产生的含油烟废气

项目运营后，公寓厨房采用煤气，据初步估算，煤气耗量约为739,125m3/a。依据《环境统计手册》中提供的污染物排放系数，统计出项目公寓厨房煤气燃烧废气中各污染物的排放情况见表4.5。
表4.5    厨房煤气燃烧污染物排放量
	污染物排放量
	排放量(t/a)
	燃烧每百万立方米燃料气排放的各污染物量(kg/106m3)

	氮氧化物(以NO2计)
	1.362
	1843.24

	二氧化硫(SO2)
	0.466
	630

	烟尘
	0.223
	302


4.3.2废水

略

4.3.3固体废弃物
略

4.3.4噪声

项目建成投入使用后，主要噪声源为换热站水泵、二次加压泵站水泵、变压器、通风系统风机、电梯噪声及公建内人们活动噪声和车辆来往的交通噪声等。主要噪声源源强列于表4.8中。
  表4.8  项目建成后区域主要噪声源源强       单位：dB（A）
	噪声源
	换热站水泵
	加压泵站水泵
	变压器
	电梯
	车库风机

	噪声源强
	85-90
	85
	70-75
	65-70
	75-85


4.3.5 装修期间危险废物

略
4.3.6污染物排放总量
项目建设后区域主要污染物排放量统计情况见表4.9。
 表4.9  项目建设后污染物排放总量表          单位：t/a
	统计项目
	地下停车场汽车尾气
	厨房烹饪产生的

含油烟废气
	总计

	废气
	SO2
	0.021
	0.466
	0.503

	
	CO
	11.84
	—
	21.158

	
	NO2
	1.48
	1.362
	4.004

	
	CnHm
	2.33
	—
	4.169

	
	烟尘
	—
	0.223
	0.223

	废水
	废水量
	206,736

	
	CODcr
	62.021

	
	BOD5
	51.684

	
	SS
	41.347

	
	动植物油
	8.269

	
	氨氮
	5.168

	固体废弃物
	生活垃圾
	4818

	危废
	废油漆桶
	3.0


5.区域环境质量现状调查
略
6.环境影响分析

6.1施工期环境影响分析

6.1.1施工扬尘

施工扬尘是本项目施工期间影响环境空气的主要污染物，来源于多项粉尘无组织源：建筑场地的平整清理，土方挖掘填埋，物料堆放，建筑材料的装卸、搬运、使用，以及运料车辆的出入等，都易产生扬尘污染。

扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气条件等诸多因素有关。根据有关资料，建筑施工现场扬尘较为严重，当风速为2.5m/s时，下风向200m处的TSP浓度为0.372mg/m3，相当于环境空气质量（二级日均浓度标准）的1.24倍。
因此，建设单位施工过程应采取必要的污染防治措施，如在施工场地周围设置围挡，对土堆、料堆进行覆盖，施工道路硬覆盖等，进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，装载的物料、垃圾、渣土高度不得超过车帮上沿。同时根据《大连市人民政府关于对城市垃圾和散流体物料运输车辆实行封闭改装的通告》运输车辆必须进行加盖封闭，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应当按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输，避免扬尘无组织排放，影响周围的大气环境质量。

6.1.2施工噪声

（1）噪声源强统计

施工期设备噪声主要来源于推土机、挖掘机、空压机、风镐、振捣机、电锯等机械，施工机械的噪声特点是持续时间长，强度高，部分施工机械的噪声源强见表4.3。

（2）噪声预测模式

噪声源至某一预测点的计算公式：

           LP= L0-20×lg(r/r0)

式中：Lp—距离基准声源r m 处的声压级dB(A)；

      Lo—离声源 ro m处的声压级dB(A)；

      r—预测点距声源的距离m。

基准预测点噪声级叠加公式：

           LP总=10lg[
[image: image9.wmf]å

=

n

i

L

i

1

10

/

P

10

]

式中：LP—叠加后总声级，dB（A）；

      LPi—i声源至基准预测点的声级，dB（A）；

      n—噪声源数目。

（3）预测结果分析

用上述公式，对建筑施工过程的主要设备噪声源强进行预测，各噪声源的噪声传播情况见表6.1。

表6.1    施工期主要设备运行噪声传播至不同距离预测结果   单位：dB(A)
	施工阶段
	声源
	距噪声源距离（m）

	
	
	5
	10
	20
	50
	100
	150
	200
	250
	300
	400

	土石方
	载重车
	90
	70
	64
	56
	50
	46.5
	44
	42
	40.5
	35

	
	挖土机
	78
	58
	52
	44
	38
	34.5
	32
	30
	28.5
	24

	结构
	空压机
	75
	55
	49
	41
	35
	31.5
	29
	27
	25.5
	20

	
	电锯
	100
	80
	74
	66
	60
	56.5
	54
	52
	50.5
	45

	
	振捣器
	100
	80
	74
	66
	60
	56.5
	54
	52
	50.5
	45

	打桩
	打桩机
	95
	75
	69
	61
	55
	51.5
	49
	47
	45.5
	40


项目建筑边界距北侧大连东站距离约为35m，距西侧丽苑大厦距离约为19m，根据施工设备噪声预测结果，对比《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）可以看出，对于施工设备噪声若不采取任何措施，土石方阶段昼间影响范围为50m以内，夜间影响范围为200m以内；结构阶段昼间影响范围为300m以内，夜间影响范围为400m以内；打桩阶段昼间影响范围为100m以内，夜间禁止施工。为此在邻近各敏感点一侧进行建筑施工时，应对施工设备噪声源合理布局，并采取严格的防治措施，控制施工时间，尽量减小施工噪声对敏感目标的影响。
6.1.3 施工废水
略
6.1.4 施工固废

略
6.2营运期环境影响分析
6.2.1 废气影响分析
营运期本项目排放的大气污染物主要有：地下车库通风换气排放的汽车尾气以及公寓厨房烹饪产生的含油烟废气。
（1）汽车尾气

汽车在地下停车场内的行驶、起动和制动过程排放的尾气中含有NO2、CO、烃类、黑烟等有害物质，如不及时排放，在地下通风不畅的情况下尾气将会累积起来，造成停车场内的空气环境质量恶劣，直接危害人体健康。因此，建设单位应对地下车库采取通风措施，及时通风换气，促使空气流通。建议建设单位将此部分废气引至建筑楼顶排放，如有困难，引至地面绿化带处排放，同时根据建筑风格对排放口做景观处理。
（2）含油烟废气

建筑物应设计统一的内壁式防潮排气烟道，公寓及公建餐饮厨房烟气通过油烟净化装置过滤处理，经排气烟道由建筑物顶部集中有组织排放，不会对周围环境及居民生活造成影响。

6.2.2 噪声影响分析
本项目建成投入使用后，产生噪声的因素主要有换热站及二次加压泵站水泵、变电亭变压器、电梯、通风系统风机等设备运行时产生的噪声，停车场进出车辆产生的交通噪声及公建建筑投入使用后产生的社会噪声。

（1）设备噪声

a  换热站、泵站、变压器以及通风系统风机噪声

根据项目规划，变压器、水泵、风机等配套设备均放置于地下停车场设备间内，建设单位应对水泵、风机、变压器等产噪设备采取隔声、降噪等措施，确保配套设备噪声满足中华人民共和国《住宅建筑规范》（GB503688-2005）中有关规定：设备噪声传播至规划居民住宅处，卧室、起居室在关窗状态下昼间50 dB(A)，夜间40 dB(A)。

（2）电梯
本项目公寓住宅电梯运行时会产生噪声。根据《住宅设计规范》的相关规定，电梯不应与卧室、起居室（厅）紧邻布置。同时根据《民用建筑隔声设计规范》（GBJ118-88）的规定，安静要求高的住宅其封闭楼梯间或封闭的公共走廊内，宜采取吸声处理措施；面临楼梯间或公共走廊的户门，其隔声量不应小于20dB(A)。

对电梯间作隔声、减振处理，电梯运行噪声传播至项目规划居民住宅处噪声满足中华人民共和国《住宅建筑规范》（GB503688—2005）中的规定，卧室、起居室在关窗状态下昼间50dB (A)，夜间40dB (A)。
（3）区域交通噪声

项目建成投入使用后，区域人员、车流量会增加，导致区域整体噪声的增加是不可避免的，建议项目设专人负责管理，车辆有序出入，避免占道停放；合理设置车库出入口，本项目车库出入口拟设置在富丽华酒店一侧，避开周围道路，防止阻塞道路、鸣笛现象的发生。
（4）公建噪声

本项目商业公建尚未确定入驻项目，规划设在1-2层和5-6层，3-4层为车库，7层以上为公寓。在营运期，对商业公建中的经营项目要加强管理，确保公建营运噪声满足中华人民共和国《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类区标准；噪声传播至楼上公寓居民住宅室内应执行“结构传播固定设备室内噪声排放限值”中2类区标准，
因此，在配套设备合理布局、进出车辆管理有序的前提下，不会对本项目声环境造成影响。
6.2.3 废水影响分析
略
6.2.4 固体废弃物

略
6.2.5变电所电磁辐射影响分析
略
6.3周围环境对建设项目的环境影响分析

本项目位于大连市中山区长江路南侧、天津街东侧、致富街西侧、富丽华大酒店北侧围合地块。结合项目规划图、目前周围环境概况及规划的工程情况，认为对本项目可能产生影响的因素主要为项目东、西、北侧现状道路的交通噪声，详细分析如下：
6.3.1 周边交通道路

本报告将采用车流噪声模式，对交通噪声对本项目可能产生的影响进行预测。

（1）预测模式

略
（2）预测参数

项目东侧、西侧、北侧现状道路车流量根据现场调查，利用上述噪声预测模式，预测噪声对项目规划住宅的影响情况。具体道路交通预测参数见表6.3。
表6.3 交通噪声预测参数
	道路
	路宽
	昼间车流量（辆/h）
	夜间车流量（辆/h）

	
	
	小型车
	中型车
	大型车
	小型车
	中型车
	大型车

	北侧长江路
	40m
	420
	120
	72
	120
	30
	20

	东侧致富街
	18m
	240
	20
	50
	80
	10
	12

	西侧天津街
	18m
	300
	30
	50
	80
	15
	12


（3）噪声预测结果

由现场调查情况可知，北侧长江路路宽40m，与本项目规划住宅之间距离约为17m；东侧致富街路宽18m，与本项目规划住宅之间距离最近约为60m；西侧天津街路宽18m，与本项目规划住宅之间距离最近约为18m。
按照上述交通噪声预测模式进行预测，交通噪声对本项目规划公寓的影响情况见表6.4，分布效果见图6.2~图6.3。
表6.4 交通噪声对本项目公寓的影响预测结果
	楼号
	执行标准
	四类区标准：昼间： 70 dB(A)；夜间： 55dB(A)
二类区标准：昼间： 60 dB(A)；夜间： 50dB(A)

	塔

楼
	层数（层）
	7
	9
	11
	13
	15
	17
	19
	21
	23
	27
	31
	37
	43
	49
	55

	
	预测点与路面
高差（m）
	35.2
	43.6
	52.0
	59.7
	66.7
	73.7
	80.7
	87.7
	94.7
	107.7
	111.7
	132.7
	156.7
	177.7
	200.1

	
	昼间
	预测值
	59.5
	58.8
	58.1
	57.4
	56.8
	56.2
	55.6
	55.0
	54.5
	54.0
	53.5
	52.2
	51.0
	50.0
	49.0

	
	
	超标
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	夜间
	预测值
	54.0
	53.3
	52.6
	51.9
	51.3
	50.6
	50.0
	49.5
	49.0
	48.4
	47.9
	46.6
	45.5
	44.4
	43.5

	
	
	超标
	4.0
	3.3
	2.6
	1.9
	1.3
	0.6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	-


由预测结果可知，交通噪声传至本项目规划公寓处，与《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4类区标准比较，昼间、夜间均不超标；与《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准比较，7F~17F夜间超标值分别为4.0 dB（A）、3.3 dB（A）、2.6 dB（A）、1.9 dB（A）、1.3 dB（A）、0.6 dB（A），其余楼层均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准限值。
根据建设部颁布的《住宅设计规范》（GB50096-1999）中的有关规定“住宅的卧室、起居室（厅）内的允许噪声级（A声级）昼间应小于或等于50dB（A），夜间应小于或等于40dB（A）；且住宅的卧室、起居室（厅）宜布置在背向噪声源的一侧”，结合本项目道路交通噪声对居民生活的影响，为了居住舒适，建设单位在房间布设时除应考虑不在面向道路一侧设置卧室外，还要为邻路较近的公寓住宅安装密闭性及隔声性能好的窗体。
7.项目选址与布局合理性分析

7.1项目选址合理性分析
本项目选址于大连市中山区长江路南侧、致富街西侧、天津街东侧、富丽华大酒店北侧围合地块。从《大连市城市总体规划》来看（见图7.1），本项目所在区域为公建用地，另外，根据土地成交确认书，项目用地性质为公建（商业）及公寓（公建式），本项目规划建设大型公建及公建式公寓，且项目详规已通过大连市规划局审批，故项目选址符合区域的用地布局规划。
周围环境对本项目的影响主要是道路的交通噪声影响，经过预测，交通噪声对该项目公寓住宅有影响，建议建设单位采取隔声措施，使噪声降至40～50 dB（A）。

综合以上分析，本项目的选址是合理的。
7.2项目布局合理性分析

本项目规划的内容主要为公建式公寓及商业公建，为此从环保角度对公寓、公建布置的合理性与周围环境的适宜性进行分析并提出建议。

7.2.1 建筑物布局合理性分析
本项目商业公建设置在1F-3F，6F为会所，4F-5F为车库，7F以上为公寓住宅。公建入驻项目尚未确定，考虑到可能引入餐饮项目，建设单位为公建设计内壁式排烟管道，将厨房油烟引至建筑物顶部有组织排放，要求公建项目满足《大连市城市饮食娱乐服务企业污染防治管理办法》（大连市人民政府令第85号）的相关规定。对于尚未确定的公建项目，严禁设置异味较大、污染较重的行业，如烧烤、汽车修理等扰民项目，对可能产生环境影响的项目，需办理相应的环保手续并采取相应的环保措施，未经允许，不得接纳。
7.2.2 配套设施布局合理性分析

本项目二次加压泵站、换热站、变电所及地下停车场风机均设在地下设备间内，所处位置上方为公建，无居民住宅。公建中央空调采用富丽华一、二期设备。因此，本项目的各配套设施布局是合理的。在采取有效的隔声、减振措施后，各配套设备运行噪声满足中华人民共和国《住宅建筑规范》（GB503688-2005）中有关规定：设备噪声传播至规划居民住宅处，卧室、起居室在关窗状态下昼间50 dB(A)，夜间40 dB(A)。
公建内营运噪声满足中华人民共和国《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类区标准，即昼间60dB（A），夜间50dB（A）；设备噪声通过建筑物结构传播至噪声敏感建筑物室内时的排放限值，即A类房间（如卧室、书房等）昼间45dB(A)、夜间35dB(A)；B类房间（如起居室等）昼间50dB(A)、夜间40dB(A)。

8.污染防治措施
8.1施工期污染防治措施
建设过程中主要影响因素为施工扬尘、施工噪声及施工废弃物。针对施工期间各环境影响因素提出的防治措施如下：
8.1.1施工扬尘

项目地下挖掘及施工建设期间，不可避免地会产生一些地面扬尘，这些扬尘尽管是短期行为，但也会对附近区域环境带来不利影响，所以在施工期间要采取积极有效的措施尽量减轻扬尘的产生，最大限度地防止扬尘扩散，具体环保要求如下：

· 施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》设置施工标志牌、现场平面布置图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工制度板。

· 施工场地周边必须设置高度在1.8m以上的围档（视地方要求可适当增加），围挡间无缝隙，围挡底端须设置防溢座。

· 工程材料、砂石、土方或废弃物等易产生扬尘物质应当密闭处理。若在工地内堆置，则应采取覆盖防尘布、覆盖防尘网、配合定期喷洒粉尘抑制剂等措施，防止风蚀起尘。
· 施工期间，物料、渣土、垃圾运输车辆的出入口内侧设置洗车平台，洗车平台四周应设置防溢座或其它防治设施，防止洗车废水溢出工地；设置废水收集坑及沉砂池。车辆驶离工地前，应在洗车平台冲洗轮胎及车身，其表面不得附着污泥。

· 进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，装载的物料、垃圾、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗。若车斗用苫布遮盖，应当严实密闭，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应当按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。
· 天气预报4级风以上天气应停止产生扬尘的施工作业，例如土方工程、拆除作业等。
· 扬尘防治人员配置说明。应有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业、车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。
· 施工期间需使用混凝土时，应当使用预拌混凝土严禁现场露天搅拌。应组织石材、木制半成品进入施工现场，实施装配式施工，减少因切割石材、木制品加工所造成的扬尘污染。

· 施工期间，应对工地建筑结构脚手架外侧，设置能有效抑制扬尘的防尘网或防尘布。

· 施工期间，工地内建筑上层具有粉尘逸散性的工程材料、渣土或废弃物输送至地面或地下楼层时，须从电梯孔道、建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者进行人工搬运。

· 施工期间，施工工地内车行道路，应采取铺设钢板、铺设混凝土、铺设沥青混凝土、铺设礁渣、细石或其它功能相当的材料等措施之一，防止机动车扬尘。

· 施工期间，对于工地内裸露地面，应采取覆盖防尘布或防尘网；铺设钢板、混凝土、沥青混凝土、礁渣、细石或其他功能相当的材料；植被绿化；每周洒水两次；地表压实处理并洒水；根据抑尘剂的性能，定期喷洒抑尘剂。

· 建设过程中使用的大量建筑材料，在装卸、堆放、拌合过程中会产生大量的粉尘，为了不加重项目所在地的空气污染，施工单位必须加强施工区的规划管理。建筑材料的堆放以及拌合处应定点定位，在大风天要求对散料场采用水喷淋防尘。

8.1.2施工噪声

由于建筑施工是露天作业，流动性和间歇性较强，对各生产环节中的噪声治理具有一定难度，下面结合施工特点，对一些重点噪声设备和声源，提出一些治理措施和建议：

（1）降低声源的噪声强度

设备选型上应尽量选择低噪声施工机械，固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法减低噪声；对动力机械设备进行定期的维修、养护，维修不良的设备常因松动部件的振动或消音器的损坏而增加其工作时的声级；闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。
（2）采用局部吸声、隔声降噪技术

为减少施工噪声对其影响，对各施工环节中噪声较为突出的，且又难以对声源进行降噪可能的设备，要求采取临时隔声措施，在隔离体上最好敷以吸声材料，以达到降噪效果。各设备应设置在远离项目南侧商检办公楼及项目西侧万达公馆处，离敏感点较近的区域在施工时应设隔声屏障，以降低噪声对附近居民住宅的影响。
（3）合理安排施工时间、合理布局施工场地

白天人们对噪声的忍耐性强一些，受影响的人群较少；而夜间人们需要休息，对噪声的忍耐性较差。要求晚二十二时至次日六时不得施工作业，以免施工噪声扰民。除此之外，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。

（4）加强施工队伍的教育，提高职工的环保意识，减低人为噪声
施工现场的许多噪声只要职工能按规定操作机械设备就可以大大减轻，要求卸货时轻拿轻放、用振动器时减少和金属物的接触等；尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业，而代以现代化设备。建设单位应按照国家规定的《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)，对施工现场实施规范化管理，对发现的违章施工现象和群众投诉的重点问题，及时进行查处。同时加强与施工单位的协调，积极做好施工队伍的环保教育，使施工单位做到文明施工。
8.1.3 施工废水
略
8.1.4施工废弃物

略
8.1.5文明施工建议

略
8.2营运期的污染防治措施

本项目总体规划为公建式公寓及商业公建，整体供暖并入市政供暖管网，故主要污染为停车场汽车尾气、公寓厨房油烟、生活污水、生活垃圾及配套设备运行噪声。
8.2.1废气污染防治措施

（1）地下停车场汽车尾气

在地下停车场中，由于汽车行驶、起动和制动过程排放的尾气中含有NO2、CO、烃类、黑烟等有害物质，必须对车库采取通风换气措施。本项目地下车库通风系统的设计及建议如下：
· 地下车库通风系统设计要求

地下车库的通风系统应独立设置，不应与上层通风或空调系统混为一个系统。

关于气流组织，要求排风口布置均匀，应使在任何地方的烟雾都不能聚集不散。送风系统的送风口宜设在主要通道上，送风速度不宜太大，防止送风与排风短路。

地下车库通风系统的送、排风机可选用轴流风机、离心风机或斜流风机。而电机宜选用防爆电机。为了防止车库内污染空气无组织外泄，运行中应保持车库处于负压状态，因此，排风机与送风机宜联动，以防止单独开启送风机，造成地下车库内处于正压状态。

应尽量选择低噪音风机，并采取隔音、吸音、隔振等降噪处理，严防风机噪声扰民。

· 排风口设置

关于气流组织，要求排风口布置均匀，应使在任何地方的烟雾都不能聚集不散。建设单位拟将地下车库排风口设置在地面绿化带处。为防止此部分废气对周边环境及行人造成影响，排风口应设在距公寓、人行道相对较远处，出口朝向避开易受影响的公寓住宅及人行道等处。另外，建议建设单位将排风口处作相应的消声处理，并依照项目建筑风格对排风口作适当的景观处理。
（2）厨房和涉及餐饮项目公建厨房煤气燃烧产生的废气及油烟

对于公寓厨房及餐饮项目公建厨房燃烧煤气产生的含油烟废气，建设单位在设计过程中，应为公寓住宅设计统一的内壁式厨房排气烟道，将厨房烟气通过排油烟机收集、净化后经内壁式排烟管道集中从楼层顶部排放。同时，建设单位还应对排气烟道采取防渗防潮处理或者采用套管式专用烟道，保证烟道的建设质量，防止油烟异味影响周围环境。

8.2.2废水污染防治措施

本项目生活废水中主要含COD、SS、动植物油等污染因子，经化粪池处理后排入市政污水管网，最后进入寺儿沟污水处理厂进行处理。化粪池的设计容量应满足污水在化粪池内的停留时间不少于24h，且化粪池必须定期清掏。化粪池的出水水质需满足寺儿沟污水处理厂进水水质标准。
8.2.3固体废弃物污染防治措施

项目投入使用后产生的固体废弃物主要为生活垃圾。建议项目设置垃圾收集点，生活垃圾全部袋装化，送至指定的垃圾收集点暂存、分类，再由市政垃圾清运车及时外运。垃圾房在设计过程中应考虑垃圾渗滤液收集，设专用渗滤液收集槽，垃圾房地面应铺设防渗层，垃圾房内同时要设异味清除系统。垃圾收集点位置应注意远离公寓住宅，同时物业管理部门应加强管理，防止造成二次污染，采取上述措施后不会对周围环境产生影响。
8.2.4噪声污染防治措施


本项目建成营运后主要噪声为换热站、加压泵站的水泵噪声，车库通风风机噪声，供电系统的变压器噪声，电梯噪声及地下车库进出车辆交通噪声。
（1）换热站、加压泵站设备噪声

本项目设1座换热站和1处加压泵站，均位于地下设备间内，上方为公建。

换热站、加压泵站的噪声主要来源于水泵。要降低设备噪声对周围环境的影响，应选用低噪音设备。泵的主要噪声来源于电动机，要求避免选用高速和外扇形电机。此外，可在进排气口安装消声器，对于小型电机可采用局部消声器，并在机座下加减振垫。采用这些隔声、消声和减振措施并经地面及墙体隔声后，满足中华人民共和国《住宅建筑规范》（GB503688-2005）中有关规定：设备噪声传播至规划居民住宅处，卧室、起居室在关窗状态下昼间50 dB(A)，夜间40 dB(A)。
（2）通风系统风机噪声

本项目风机主要为地下车库通风系统风机。地下车库风机全部设在地下车库的设备间中。具体位置尚未确定。
风机噪声主要是空气动力性噪声，其中风机进排气口的噪声是最强的噪声源。为解决机体辐射噪声，应设隔声设备间，隔声间的屋顶、墙面采用吸声材料，门采用隔声门；在风机进排气口安装进排气消声器；风机管道的连接采用强度高的柔性接头；将风机基础与主体工程基础隔开，并在风机基础上安装高弹性的橡胶衬垫。采取以上措施后，满足中华人民共和国《住宅建筑规范》（GB503688-2005）中有关规定：设备噪声传播至规划居民住宅处，卧室、起居室在关窗状态下昼间50 dB(A)，夜间40 dB(A)。
（3）变电亭变压器噪声
本项目规划建设1个变电室，位于地下设备间内，上方为公建。为降低变压器运行噪声对周围环境的影响，建设单位应建设密闭隔声机房，对其进行封闭处理，采取隔声、减振措施，并经墙体隔声后变压器噪声传播至室外满足满足中华人民共和国《住宅建筑规范》（GB503688-2005）中有关规定：设备噪声传播至规划居民住宅处，卧室、起居室在关窗状态下昼间50 dB(A)，夜间40 dB(A)。
（4）电梯

根据《住宅设计规范》（GB50096-1999）的相关规定，电梯不应与卧室、起居室（厅）紧邻布置。受条件限制需要紧邻布置时，必须采取有效的隔声和减震措施。另外，电梯的各机构和电器设备在工作时不应有异常振动或撞击声响，乘客电梯的噪声值应符合《电梯技术条件》（GBT10058-2009）中的相关规定。

建议建设单位对电梯间作隔声、减振处理，使电梯运行噪声满足中华人民共和国《住宅建筑规范》（GB503688-2005）中有关规定：设备噪声传播至规划居民住宅处，卧室、起居室在关窗状态下昼间50 dB(A)，夜间40 dB(A)。确保电梯运行噪声不对居民的居住环境造成不利影响。

（5）区域内车辆噪声

首先对进出区域内的车辆应设专人负责管理，保证车辆有序出入，避免车辆占道停放；其次应合理设置地下车库出入口，避开周围道路，防止阻塞道路、鸣笛现象的发生，影响公寓居民的居住环境。
8.2.5 装修期间危废
废油漆桶作为危险废物应统一收集后，送至专业处理厂家进行处理，物业管理部门应在入住时进行提示，并加强监督管理，以防危险废物污染周围环境。
8.2.6公建
本项目商业公建拟入驻项目未定，规划设在1F~2F以及5F~6F。

根据《大连市城市饮食娱乐服务企业污染防治管理办法》（大连市人民政府令第85号），为使居民的居住环境不受影响，居民住宅区内禁止开办歌舞厅、游戏厅、机动车维修业、废旧物资回收、加工业服务项目，严禁设置异味较大、污染较重的行业，如烧烤、汽车修理等。
对于引入餐饮项目，必须设计专门的排烟管道，同时，符合《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）要求，餐饮业单位边界与环境敏感目标边界水平间距不宜小于9m，经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感目标距离不应小于20m，经油烟净化和除异味处理后的油烟排放口与周边环境敏感目标的距离不应小于10m。本项目商业公建如引入餐饮，油烟排放口引风到公寓的楼顶排放。
对于进驻洗浴行业，应对屋面及楼层做防潮防渗处理，洗浴蒸汽要求由专用防潮防渗烟道排放。
从对住宅的环境保护要求出发，对入驻公建的单位必须严格执行建设项目环境管理的相关规定；入驻的公建项目中，对产生废水、废气、废渣、粉尘、恶臭气体、噪声及振动等污染因素严重的项目不得接纳；对可能产生环境影响的项目，需单独办理相应的环保手续并采取相应的环保措施，未经允许，不得接纳，其产生的污染物由该单位负责处理，所有污染物必须实现达标排放。总之，公建部分规划内容以不对居民居住环境产生干扰、不影响居民舒适生活环境为原则。
8.3项目环境管理体系规划

8.3.1环境管理

略
8.3.2 “三同时”验收一览表
略

8.4环保投资估算
略

9环境友好工程及绿色建筑设计
略
10.公众参与

10.1公众参与的对象和方法

略
10.2公众参与的原则

略
10.3第一阶段公众参与——网上公示
略
10.4第二阶段——问卷调查

略
11.评价结论

11.1环境质量现状评价结论

11.1.1 大气环境质量现状评价结论

现状调查结果表明，SO2、NO2、TSP、PM10四项因子的检出率均为100%。监测期间SO2、NO2、TSP、PM10的一小时平均值、日均值均低于国家《环境空气质量标准》中的二级标准。各污染因子对大气环境污染程度由大到小为SO2＞NO2＞PM10。
11.1.2 噪声环境质量现状评价结论

本次噪声环境质量现状监测布设2个点位。1#监测点位的Ld=61.8dB(A)，Ln=52.3dB(A)，与《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4类区标准值比较，结果表明昼、夜间均不超标。
2#监测点位的Ld=59.7dB(A)，Ln=49.0dB(A)，与2类区标准值进行比较，结果表明昼间、夜间均不超标。
11.2建设项目主要环境影响源及污染物排放总量

废气：施工期间地面扬尘、投入运营后公寓居民烹饪过程中煤气燃烧产生的含油烟废气、地下停车场汽车尾气。

废水：生活污水。

固体废弃物：生活垃圾。

噪声：施工期间机械噪声；投入运营后公用设备（换热站水泵、二次加压泵站水泵、风机、变压器等）噪声。

项目建设后污染物排放总量见表11.1。
       表11.1     项目建设后污染物排放总量表          单位：t/a 
	统计项目
	地下停车场汽车尾气
	厨房烹饪产生的

含油烟废气
	总计

	废气
	SO2
	0.021
	0.466
	0.503

	
	CO
	11.84
	—
	21.158

	
	NO2
	1.48
	1.362
	4.004

	
	CnHm
	2.33
	—
	4.169

	
	烟尘
	—
	0.223
	0.223

	废水
	废水量
	206,736

	
	CODcr
	62.021

	
	BOD5
	51.684

	
	SS
	41.347

	
	动植物油
	8.269

	
	氨氮
	5.168

	固体废弃物
	生活垃圾
	4818

	危废
	废油漆桶
	3.0


11.3项目污染防治措施及环境影响分析结论

11.3.1 施工建设期间

（1）地面扬尘

施工期地面扬尘要按环保要求采取积极有效的防治措施，如在施工场地周围设置围挡；工程材料、砂石、土方或废弃物等易产生扬尘物质应当密闭处理；禁止现场搅拌混凝土；严禁高空抛撒建筑垃圾；项目建设过程中加强环境管理，运输车辆道路硬化，施工过程中撒水压尘。

（2）噪声

施工期间对噪声较强的设备采取隔声、吸声等综合降噪措施，产生的施工噪声应满足《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90），并按环保部门对施工单位夜间施工提出要求进行实施。
施工期环境影响为短期影响，施工结束后即可消除。但考虑施工期对周围环境的影响，要求建设单位在建设过程中必须认真遵守各项管理制度，落实本报告提出的防治措施及建议，做到文明施工、严格管理、缩短工期，力争将项目建设过程中对周围环境产生的影响降到最低限度。

11.3.2项目建设投入使用后
（1）废气

· 公寓、涉及餐饮的公建厨房烹饪过程燃料燃烧产生的废气及油烟

公寓厨房烹饪过程煤气燃烧产生的废气及油烟经过内壁式排烟道由建筑物顶部有组织排放。要求建设单位必须保证烟道的建设质量，防止油烟异味影响周围环境。

· 地下车库汽车尾气

原则上地下车库废气应引至所在建筑的顶部排放。若将汽车尾气引至地面排放，为防止此部分废气对周边环境及行人造成影响，要求排风口应设在距公寓居民、人行道相对较远处，出口朝向避开易受影响的公寓住宅及人行道等处，并进行景观处理。

（2）废水

本项目投入使用后产生的废水主要为生活污水，废水中主要含COD、SS、动植物油等污染因子。本项目产生的生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，最后进入寺儿沟污水处理厂进行处理；化粪池的设计容量应满足污水在化粪池内的停留时间不少于24h，化粪池出水水质需满足寺儿沟污水处理厂进水水质标准，且化粪池必须定期清掏。
（3）固体废弃物

本项目投入使用后产生的固体废弃物主要为生活垃圾。生活垃圾全部袋装化，日产日清，并由物业管理部门派专人负责收集清运，送至项目设定的垃圾收集房暂存、分类，再由市政垃圾清运车及时外运。垃圾房在设计过程中应考虑垃圾渗滤液收集，设专用渗滤液收集槽，垃圾房地面应铺设防渗层，垃圾房内同时要设异味清除系统。
（4）噪声

项目建成投入使用后，产生噪声的因素主要有配套设备运行时产生的噪声以及区域内进出车辆噪声。

对于配套设备噪声首先要选用低噪音型设备，并合理布局；建设单位规划将配套设备设置在地下设备间内，上方为地下车库或公建及空地，无居民住宅。同时应针对于不同设备产生噪声的原因及特点不同，采取合理的有效防治措施。设备经降噪、减振等有效措施后，噪声满足中华人民共和国《住宅建筑规范》（GB503688-2005）中有关规定：设备噪声传播至规划居民住宅处，卧室、起居室在关窗状态下昼间50 dB(A)，夜间40 dB(A)。
项目建成投入使用后区域内人流、车流量会增加，导致区域整体噪声加大，对区域内进出车辆，应设专人负责管理，保证车辆有序出入，防治车辆占道停放；其次应合理设置地下停车场出入口位置，避开周围交通道路，防治阻塞道路、鸣笛现象的发生。
（5）公建

本项目商业公建拟入驻项目尚未确定，入驻的公建项目在经营活动过程中能产生社会噪声。

物业部门应对各商业设施进行监管，确保各商业经营活动噪声满足中华人民共和国《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类区标准，即昼间60dB（A），夜间50dB（A）；同时传播到公寓住宅室内时满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的规定限值，即A类房间昼间45dB（A）、夜间35dB（A）；B类房间昼间50dB（A）、夜间40dB（A）。避免噪声对公寓居民环境产生影响。

此外，从对住宅的环境保护要求出发，根据《大连市城市餐饮娱乐服务企业污染防治管理办法》（大连市人民政府令第85号）第五条规定，“居民住宅区内禁止开办歌舞厅、游戏厅、机动车维修业、废旧物资回收、加工业服务项目。”

入驻的公建项目中，对产生废水、废气、废渣、粉尘、恶臭气体、噪声及振动等污染因素严重的项目不得接纳；对可能产生环境影响的项目，需办理相应的环保手续并采取相应的环保措施，未经允许，不得接纳。总之，公建部分规划内容总体上服务于居民，同时以不对居民的居住环境产生干扰，不影响居民舒适生活环境为原则。
11.4周围环境对建设项目的影响分析结论

本项目位于大连市中山区长江路北侧、致富街西侧、天津街东侧、富丽华大酒店北侧围合地块。从周围环境分析来看，对项目可能造成影响的因素为项目周围现状道路交通噪声。周围道路交通噪声对本项目的影响分析结论如下：
由预测结果可知，交通噪声传至本项目规划公寓处，与《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4类区标准比较，昼间、夜间均不超标；与《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准比较，7F~17F夜间超标值分别为4.0 dB（A）、3.3 dB（A）、2.6 dB（A）、1.9 dB（A）、1.3 dB（A）、0.6 dB（A），其余楼层均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准限值。
为了居住舒适，建设单位在房间布设时除应考虑不在面向道路一侧设置卧室外，还要为邻路较近的公寓住宅安装密闭性及隔声性能好的窗体。同时建设单位应在售楼时将周边道路对本项目的影响进行公示，确保入住居民了解周边环境可能对其造成的不利影响。
11.5项目选址及规划布局合理性分析结论

本项目选址于大连市中山区长江路南侧、致富街西侧、天津街东侧、富丽华酒店北侧围合地块。从《大连市城市总体规划》来看，本项目所在区域为公建用地。另外，根据土地成交确认书，项目用地性质为公建（商业）及公寓（公建式），本项目规划建设大型公建及公建式公寓，故项目选址符合区域的用地布局规划。
从周围环境对本项目的影响分析结果来看，周边道路的交通噪声可能会对本项目产生影响。建设单位应为公寓采取隔声措施，使噪声降至40～50 dB（A）。

综合以上分析，本项目的选址是合理的。
11.6公众参与调查结论

通过公众调查，我们了解了项目附近居民及工作人员对本项目建设的看法和意见。被调查者认为，项目周围道路交通噪声虽然对本项目有影响，但尚可接受。故在被调查者中，100%的人认为此处可建设本项目。

11.7项目可行性评价结论
本项目选址于大连市中山区长江路北侧、致富街西侧、天津街东侧、富丽华大酒店北侧围合地块，大连市人民政府土地批件同意建设单位建设公寓（公建式）及配套公建项目。目前，本项目详规正报大连市规划局审批，建设选址符合城市发展规划。
建设项目在建设及营运后都要加强环境管理，合理规划与布局，严格按照本报告提出的各项要求进行设计与施工，在建设过程中认真贯彻环保“三同时”政策，严格遵守环保制度、法规，并认真落实本报告中提出的各项环境保护措施，在建设过程中严格遵守环保制度、法规等。
综合以上分析，该项目从环保角度是可行的。[image: image10.png]













































































































































































































































－II－ 大连市环境保护有限公司
             大连市环境保护有限公司 －I－

_1154443179.unknown

