《大连市中心医院扩建血液透析楼及医技综合楼项目环境影响报告书》
《大连市中心医院扩建血液透析楼及医技综合楼项目环境影响报告书》


目    录

11总则


11.1 项目背景


11.2 评价目的


21.3评价依据


31.4评价因子及评价重点


51.5 评价标准


81.6 评价重点、评价工作等级及评价范围


101.7 污染控制及环境保护目标


112 扩建前医院概况调查


112.1大连市中心医院扩建前概况


142.2大连市中心医院现有污染物统计


152.3大连市中心医院现有污染源防治措施


172.4扩建前污染物排放总量统计


183扩建项目概况及污染物排放情况


183.1建设项目名称


183.2建设项目性质


183.3建设位置


193.4建设单位


193.5项目投资


193.6建设内容、建设规模


193.7扩建项目主要医疗设备


203.8 项目人员配置及运行情况


203.9公用工程


213.10 工艺分析及污染物排放状况


273.11扩建项目营运后污染物“三本帐”


284.区域环境概况


284.1自然环境概况


334.2社会环境概况


344.3项目周围环境概况


365区域环境质量现状调查


365.1环境空气质量现状调查与评价


365.2噪声环境质量现状调查


386环境影响分析


386.1 施工期环境影响分析


406.2运营期环境影响分析


437污染防治措施


437.1施工期污染防治措施


457.2运营期污染防治措施


497.3 环境监测计划


507.4环保投资


528公众参与


528.1公众参与的对象和方法


528.2公众参与的原则


528.3第一阶段公众参与——网上公示


528.4第二阶段——问卷调查


538.5公众参与结论


549项目选址与布局可行性分析


549.1项目选址分析


549.2布局分析


5510环境经济损益分析


5510.1 社会、环境效益


5510.2 经济指标及经济效益


5611评价结论


5611.1 扩建项目概况


5611.2 扩建项目地区环境质量现状水平


5611.3 扩建项目环境影响及防治措施


5711.4外环境对扩建项目病房的影响


5811.5公众参与结论


5811.6扩建项目可行性结论




附件

1、 立项文件批复；
2、 2007年扩建项目环保局环评批复；
3、 工商营业执照；

4、 项目法人身份证复印件

5、联系人身份证复印件

6、委托书
1总则

1.1 项目背景

大连市中心医院作为市属综合性三级甲等医院，是大连市属最好的综合性医院。随着社会经济的飞速发展，城市文明程度的提高，我国国民经济持续发展，人均生活水平逐步提高，居民对医疗卫生服务的需求不断增加，医疗卫生服务及卫生资源的供需矛盾日显突出。为进一步满足医疗服务需求，大连市中心医院依据自身总体发展规划，为解决目前该院现有血液透析医疗用房不足和新进各种大型医疗设备安装及改善医院感染管理问题，利用医院北院现有条件和自有资金拟扩建一栋血液透析楼和一栋医技综合楼。血液透析楼是在医院原2号楼地下通道一层钢结构基础上加盖三层，总建筑面积为2801.4m2，新建医技综合楼为地下一层，地上四层结构，规划总用地面积为6491 m2，总建筑面积为5532 m2。立项批复见附件。
根据中华人民共和国《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）及《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，大连市中心医院委托大连市环境保护有限公司承担该扩建项目的环境影响评价工作，为该扩建项目在建设过程和建成投入运营后，完善环境管理，落实污染防治措施，减轻对环境的影响，改善和保护环境提供科学依据。
我单位在接受委托后，及时组织人员到项目现场进行调查和勘察，收集有关资料。在此基础上，编制本项目环境影响报告书。

1.2 评价目的

略
1.3评价依据

1.3.1法律法规依据

略
1.3.2技术导则和技术规范

略
1.3.3相关文件

略
1.4评价因子及评价重点

1.4.1评价因子

为确定并突出评价重点，根据项目开发的性质、内容及规模对工程实施过程中及实施后对区域环境产生的影响进行识别。识别结果见表1.1。
表1.1    主要污染源及污染因子统计
	项目
	污染源
	影响因子

	大气环境
	施工作业
	扬尘

	
	食堂
	SO2、NO2、油烟

	声环境
	施工作业
	施工机械噪声

	
	交通运输
	交通噪声

	
	变电所、泵站、风机、医疗设备等
	设备运行噪声

	水环境
	施工期废水
	COD、SS、动植物油、氨氮等

	
	生活污水及医疗废水
	

	
	传染病房废水
	

	固体废弃物
	施工作业
	挖填土石方

	
	一般固体废物
	生活垃圾

	
	危险废物（医疗废物）
	医疗垃圾


1.4.2评价重点

根据本项目的建设性质、排污特征及区域环境概况确定本次评价的主要内容为：

（1）项目建设区域大气、声环境质量的现状调查；
（2）扩建前，医院原污染源各类污染物排放情况及达标情况，扩建项目建设过程中及投入使用后各类污染物排放情况调查，分析项目建设后污染物总量情况；
（3）根据建设项目的规划情况，提出切实可行的环境保护治理方案，具体包括食堂液化气燃烧废气及油烟、生活污水、传染病房污水、生活垃圾、危险废物、噪声源治理等方面，提出行之有效的环境保护治理方案；

（4）扩建项目建成后，医技综合楼及血液透析楼在环境保护方面是一个被保护的主体，根据规划条件及周围环境概况分析建设项目选址及平面布局的合理性，从环保角度做出结论。
1.5 评价标准
     略
1.6 评价重点、评价工作等级及评价范围

1.6.1 评价重点

根据项目的污染特征及工程分析结果，确定本次评价重点为：扩建前污染物排放及达标情况、扩建项目施工期环境影响分析与措施、扩建项目营运后污染物产生的环节、种类、数量和排放方式、以新带老消减情况及污染物排放总量。
1.6.2 评价工作等级及评价范围

略
1.7 污染控制及环境保护目标

1.7.1 污染控制目标

略
1.7.2 环境保护目标

根据现场勘查情况，本项目东、西两个地块隔道路均是居民区、学校；西侧隔春二街为居民小区、烹饪职高学校和绿波公寓；东侧隔凌山五街为居民小区。扩建项目周围保护目标具体情况见表1.11。

表1.11   扩建项目周围环境保护目标统计表

	环境要素
	环境保护对象名称
	方位
	与项目最近距离(m)

	空气、声环境
	居民住宅楼
	西
	50

	
	烹饪职高学校
	西
	29

	
	绿波公寓
	西
	23

	
	居民住宅楼
	东
	25


2 扩建前医院概况调查

2.1大连市中心医院扩建前概况

大连市中心医院始建于1949年，于1981年迁至大连市沙河口区西南路826号，现隶属于大连市卫生局，属全民所有制事业单位，是集医疗、教学、科研、康复于一体的大型综合性三级甲等医院，大连医科大学教学医院。

医院于2007年进行过一次扩建，将原组合机床研究所和商业银行楼改为医院现内科病区（现大连市中心医院北院）。尽管大连市中心医院在过去一段时间进行了大面积的医疗用房扩建改造，新增综合病房区、体检中心、透析中心、泌尿外科、药剂科、放射线科等，但现有规模仍不能满足日益增长的医疗消费需求，血液透析以及大型医疗设备安装用房仍显不足，医院必须进行改扩建。
2.1.1经营范围和规模

大连市中心医院的经营范围为内科、外科、妇产科、儿科、中医科、预防保健科以及整形外科、肿瘤科、急诊医学科等，是一所综合性医院。
大连市中心医院分南院及北院两个院区，总的占地6.1万㎡、总建筑建筑面积约10.15万㎡（南院建筑面积约为3.58万㎡，北院建筑面积约6.57万㎡）。

目前医院在职员工2286名，床位1700张。设有34个临床科室，11个医技科室，七个市级重点学科及一个省级重点学科。

医院不设传染病科室，发现流行性传染疾病或疑似病例，要及时报告，并采取应急措施实行隔离，并及时办理转院。

扩建前南院及北院的平面图及周围环境概况图见图2.1。

[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]


[image: image1.png]



图2.1扩建前建设项目地理位置图及周围环境概括图

2.1.2原有环评手续情况

略
2.1.3主要设备

中心医院目前拥有主要医疗设备见表2.1。
表2.1 扩建前主要设备
	序号
	设备名称
	数量
	规格型号
	使用科室

	1
	直线加速器
	1
	-
	放疗科

	2
	螺旋CT机
	1
	4排
	放射线科

	3
	DR系统
	1
	单板
	放射线科

	4
	干式激光相机
	1
	单槽
	放射线科

	5
	中高档彩超
	2
	新、腹功能
	超声科

	6
	血透机
	10
	标准配置
	血透室

	7
	水处理机
	1
	100床
	血透室

	8
	全自动生化分析仪
	2
	干式
	检验科

	9
	全自动血球分析仪
	2
	五分类
	检验科

	10
	全自动尿分析仪
	1
	-
	检验科

	11
	全自动血气分析仪
	1
	-
	检验科

	12
	彩色超声诊断仪
	2
	-
	超声科

	13
	全自动血凝分析仪
	1
	-
	检验科


2.1.4公用工程

（1）供暖
医院目前由大连热电集团供热管网集中供热，换热站供热面积为33977m2。

（2）燃气

职工及患者食堂燃气使用煤气，由市政煤气管网统一提供。医院职工及患者饮用开水采用自动恒温开水电锅炉方式供水。食堂为职工提供每日一餐，住院患者每日三餐。
（3）供电
由城市电网统一提供。医院设变电所，内有2台630KVA-10/0.4KV电力变压器。

（4）供、排水

供水：项目用水来自大连市自来水集团有限公司沙河口分公司，通过市政自来水管网接入，利用市政管网压力和变频水泵联合供水。
排水：排水体制采用雨污分流制。医疗废水同生活污水共同处理，医院设有污水处理站，处理站内设置含氯消毒杀菌设施，并设置污水氯含量自动在线监测系统。医疗废水处理站二氧化氯发生器处理能力为800t/d，污水产生量约490t/d，处理后的污水经市政污水管网进入春柳河污水处理厂处理。
项目污水处理站安装于项目南院南侧。
（5）供氧站
该院病房、急救室、观察室和手术室等处的氧气供给由供氧站集中供氧系统提供，高压氧气气源经减压后，通过管道输送到各个用气终端。病房安装墙壁氧装置、氧气管道、氧气带。供氧站定期充氧，医院不自制氧气。
（6）消毒蒸汽

医院医疗器械消毒采用蒸汽消毒方式，蒸汽由热电蒸汽提供。
2.1.5能源消耗情况 
 以下数据引自2010年该院实际用量情况。
（1）用水
医院用水主要为医疗用水、生活用水。根据调查，该院2010年实际年用水量为188671t/a（合517 t/d），2010年全院年污水排放量为179040t/a
（2）用电

该院用电负荷主体为照明、设备用电，2010年全院年用电约622万度。

（3）用气

该院用气主要为食堂用气，据院方提供，医院年煤气用量约4.3万立方米。
（4）用氧

2010年该院液氧年用量748000kg，氧气瓶年用量约96600升。

（5）消毒蒸汽年用量为2444t。
2.2大连市中心医院现有污染物统计

2.2.1废气

医院产生废气主要为食堂燃烧煤气产生的废气以及油烟。

该院食堂厨房煤气使用量约为43000m3/a，计117.8 m3/d。根据《环境统计手册》中提供的燃烧每百万立方米的煤气主要污染物的排放系数，统计出该食堂燃烧液化气产生的各污染物排放量见表2.2。
表2.2 扩建前液化气燃烧废气中污染物排放量

	污染物
	燃烧1百万m3煤气排放的各污染物量

（kg/百万m3）
	排放量(kg/a)


	NO2
	1843.24
	146.22

	SO2
	630
	20.09

	烟尘
	302
	12.31

	油烟
	--
	--


2.2.2废水

2010年全院污水排放量约为179040t/a ，即490t/d。根据监测数据中污水水质指标，计算该院污水中主要污染物排放量分别为：COD 25.07t/a，SS10.74t/a。
2.2.3固体废弃物
医院产生的固体废物包括一般固体废弃物及危险废物。

(1)一般固体废弃物
该院产生的生活固废包括住院门诊、医护人员、住院病人等处产生的生活垃圾，据统计，2010年全院生活固废实际产生量约为324t。
(2)危险废物
①医疗废物

医院在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物都属于医疗废物，是污染程度及危害程度最广泛、最严重的一类危险废物。医疗垃圾列入国家危险废物名录，编号为HW01、HW03。据该院提供，2010年该院医疗废物产生总量为440t。
②污泥
本项目的污泥来源于污水净化处理站，门诊生活污水处理站污泥清淘周期在1年左右。据统计，该院2010年清掏污泥量约为230m3。
2.3大连市中心医院现有污染源防治措施

2.3.1 食堂厨房废气

    食堂厨房废气主要包括燃料燃烧废气和烹饪油烟，煤气属清洁燃料，燃烧过程中大气污染物产生量较少。对于烹饪油烟，经过油烟净化装置净化处理后，由专用的厨房排烟竖井，引至所属建筑楼顶集中排放。
2.3.2 医院废水

（1）现有防治措施

项目门诊病房废水及职工生活污水共同处理，设有污水处理站，采用生物接触氧化处理工艺。
该院现有污水处理过程是：医疗废水和一般生活污水（其中厨房含油污水经隔油处理）分别进入各建筑独自设立的化粪池进行初步厌氧处理，然后汇合进入该院污水处理站进行格栅除杂、生物接触氧化、沉淀澄清、再过滤、二氧化氯（ClO2）消毒处理，污水处理站处理能力为800t/d。处理后，污水可达到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放预处理限值，排入市政下水管网，最终进入春柳河污水处理厂。
该院现有污水处理流程见图2.2。

[image: image2.emf]综


合


污


水


格


栅


池


调


节


水


池


生


物


接


触


氧


化


池


沉


淀


池


污


泥


浓


缩


装


置


中


间


水


池


过


滤


系


统


污


泥


定


期


清


运


反


冲


洗


水


进


调


节


池


消


毒


池


排


放


栅


渣


去


污


泥


消


化


池




综合污水 格栅池 调节水池 生物接触氧化池

沉淀池

污泥浓缩装置

中间水池

过滤系统

污泥定期清运

反冲洗水进调节池

消毒池

排放

栅渣去污泥消化池


图2.2 医院污水处理站工艺流程
参考2007年大连市中心医院扩建项目环评报告，经现有的污水处理设施处理后，本项目门诊生活污水处理站污水排放口水质情况见表2.3，其中各项指标均达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准值要求。
表2.3扩建前中心医院污水排水水质情况

	废水来源
	粪大肠菌群
	PH
	COD
	SS
	动植物油
	氨氮

	排水水质情况（mg/L）
	20（个/L）
	6-9
	140
	60
	20
	15

	《医疗机构水污染物排放标准》
	5000（个/L）
	6-9
	250
	60
	20
	--

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标


2.3.3噪声

（1）防治措施
选用低噪声设备，采取合理的降噪措施。对医院所采用的水泵、风机等设备采取减振、消声等措施；对风机加设隔声罩，进、出口处加设合适型号的消声器；对振动较大的风机组的基础采用隔振与减振措施，其管路选用弹性软连管连接；停车设置指示牌加以引导，出口和入口分开，设置明显的标志，避免车辆不必要的怠速、制动、起动甚至鸣笛；医院周边设置绿化带减轻外部噪声的影响。
2.4扩建前污染物排放总量统计
扩建前中心 医院污染物排放量统计见表2.8
表2.8 扩建前污染物排放总量表
	统计参数
	排放量
	单位

	废气
	NO2
	0.146
	t/a

	
	SO2
	0.02
	

	
	烟尘
	0.012
	

	废水
	生活污水

门诊废水
	废水量
	179040
	t/a

	
	
	COD
	25.07
	t/a

	
	
	悬浮物（SS）
	10.74
	t/a

	
	
	动植物油
	3.58
	t/a

	
	
	氨氮
	2.69
	t/a

	
	
	粪大肠菌群数
	3.58×106
	mg/L

	生活固废
	生活垃圾
	324
	t/a

	危险固废
	医疗垃圾
	440
	t/a

	
	污泥
	230
	m3/a


3扩建项目概况及污染物排放情况

3.1建设项目名称

大连市中心医院扩建血液透析楼及医技综合楼项目。
3.2建设项目性质

扩建。

3.3建设位置

大连市沙河口区春柳学工街42号，大连市中心医院北院院内。其中血液透析楼拟建于院内东侧（原2号楼扩建），医技综合楼（10号楼）拟建于院内西南角。院区平面布置及、周围环境概况及扩建项目具体位置见图3.1。
[image: image3.png]Geg ‘/5,
hs‘iﬁm‘ 35 %




图3.1 扩建前北院平面图及周围环境概括
3.4建设单位

大连市中心医院。

3.5项目投资

扩建项目总投资3600万元。
3.6建设内容、建设规模

本次建设内容为在与原有2号楼连接的地下通道一层钢结构基础上扩建一座三层血液透析楼，与2号楼相接，规划总建筑面积为6329.7m2，其中已建建筑面积为3528.3m2，拟建建筑面积为2801.4m2；拆除现有的氧气站，新建一座建筑面积为5532m2医技综合楼，规划用地面积为6491 m2，其中地上建筑面积为4425.6 m2，地下建筑面积为1106.4 m2。
扩建血液透析楼各层主要功能布局见表3.1，各层平面布置见图3.2-3.5。

表3.1  扩建血液透析楼各层主要功能布局

	楼层
	功能区
	面积（m2）

	2
	透析大厅（透析床位38张）、治疗室、处置室、患者更衣室
	933.8

	3
	透析大厅（透析床位47张）治疗室、处置室、医生办公室
	933.8

	4
	医生及护士休息室、办公室、患者配餐室、医生淋浴室
	933.8

	合计
	-
	2801.4


扩建医技综合楼各层主要功能布局见表3.2，各层平面布置见图3.6-3.9。
表3.2 新建医技综合楼各层主要功能布局

	楼层
	功能区
	面积（m2）

	地下1层
	高压氧舱设备间、扫描间、注射区、诊查室、储藏室等
	1041.5

	1
	高压氧舱、医生办公室、学习接待室、VIP吸氧室等
	1041.5

	2
	供应室
	1041.5

	3～5
	医生休息室、护士站、诊察室、病房
	1041.5

	合计
	-
	5532.0


3.7扩建项目主要医疗设备

表3.3主要设备表
	序号
	设备名称
	数量

	1
	血液透析机
	120

	2
	高压氧舱
	1

	3
	ECT机
	1

	4
	蒸汽消毒柜
	4


3.8 项目人员配置及运行情况

项目现有职工2286人，扩建后职工人数不变。新增高压氧舱可接待患者约15000人次/a；新增病房28间，新增住院床位110张；扩建血液透析中心增加床位约90张，扩建后接诊量可增加约30000人次/a。
3.9公用工程

3.9.1给排水系统

给水：根据GB 50015 2009《建筑给水排水设计规范》、JGJ49－88《综合医院建筑设计规范》和CECS07－2004《医院污水处理设计规范》及对原有住院楼用水情况的调查，确定本项目新增用水约为10000 t/a（27t/d），其中包括住院病人及看护人员用水、门诊病人用水及食堂用水等，水源来自市政供水管网。用水量估算见表3.4

表3.4    项目新增用水一览表
	序号
	名称
	单位
	最高日生活
用水定额(L)
	人数
	年用水量（t）

	1
	住院病人
	每床位每日（生活用水）
	100
	110
	4015

	
	
	每床位每日（热水）
	60
	
	2190

	2
	门诊病人
	每病人每次（生活用水）
	10
	45000
	450

	
	
	每病人每次（热水）
	5
	
	225

	3
	食堂
	每床位每日（生活用水）
	60
	110
	2409

	
	
	每床位每日（热水）
	20
	
	803

	4
	合计
	10092


排水：扩建项目产生的医疗废水及生活污水汇入医院原有污水处理站处理，经处理达标后排入市政污水管网，最终排入春柳河污水处理厂处理。

本项目不新增二次加压泵。
3.9.2供暖

项目冬季采暖拟由医院现有供暖设施供给，医院现有供热采用大连热电集团供热管网集中供热，项目不新增换热站，原有换热站供热面积33977m2，能够满足扩建项目需求。

3.9.3供电
项目用电主要为照明用电和医疗服务用电，利用原有1,260KVA电力指标基本上可以满足医院供电需求。本项目不新设变电设施。
3.9.4 食堂

本项目沿用原有食堂，不扩建。食堂新增用餐人员约110人/d。
3.9.5供氧

    本项目所需氧气由医院统一提供，项目不新增供氧站。
3.10 工艺分析及污染物排放状况

3.10.1 污染源分析

施工工序将产生噪声、扬尘、固体废物、少量污水和废弃污染物，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化。

运营期间本项目产生的污染物包括医务活动过程中产生的医疗废水、医疗垃圾、生活垃圾、各种动力设备噪声等。

3.10.2 施工期污染物排放状况

建筑施工全过程按作业性质可以分为下列几个阶段：场地清理、基础施工、主体工程、装修阶段、扫尾阶段、清理现场等。

（1）扬尘污染

施工期大气污染主要是施工扬尘。根据国内外有关研究资料，施工扬尘起尘量与许多因素有关。

扬尘的排放与施工场地的面积和施工活动频率成比例，与土壤的泥沙颗粒含量成正比，还与当地气象条件如风速、湿度、日照等有关。

（2）废水


略
（3）固体废物

略
（4）噪声污染源

建设项目在施工过程中，由于施工机械设备的运转，不可避免地将产生噪声污染。主要施工机械的噪声状况见表3.5。
表3.5 施工机械设备噪声

	施工设备名称
	距设备1米处平均A声级 dB（A）

	载重车
	90

	挖土机
	96

	装载机
	97

	推土机
	96

	振捣机
	100

	搅拌机
	100


3.10.3运营期污染物排放状况

（1）大气

本项目大气污染物排放源为食堂油烟废气，污水处理系统产生的恶臭气体。①食堂油烟废气

本项目扩建后食堂沿用原有食堂，不进行扩建，预计新增煤气消耗量约为8000m3/a，净化后的油烟通过专用烟道由所在建筑顶部排放。食堂废气排放情况见表3.6。
表3.6  扩建后煤气燃烧废气中新增污染物排放量

	污染物
	燃烧1百万m3液化气排放的各污染物量
（kg/百万m3）
	新增排放量(kg/a)

	NO2
	1843.24
	14.74

	SO2
	630
	5.04

	烟尘
	302
	2.42


②污水处理系统恶臭气体

本项目产生的废水拟采用原有污水处理站“生物接触氧化”工艺处理，并采用二氧化氯消毒装置对处理后的污水进行消毒。根据资料（1.广州市污水处理厂臭气散发情况调查和除臭中试，李云路，2006.7；2. P. Gostelow, S.A. Parsons, R. M. Stuetz. Odour Measurements for Sewage Treatment Works. Wat.Res. 35 (3), 579-597. ）和污水处理工艺分析，污水处理站恶臭气体主要来自格栅和污泥处理区，氯气主要来自接触消毒池。根据《医院污水处理技术指南》，为防病毒、氯气、恶臭气体从医院水处理构筑物表面挥发到大气中而造成二次污染，建设单位应将水处理池加盖板密闭起来，盖板上预留进、出气口，使自由扩散的气体组织起来，废气经活性炭过滤塔和紫外线消毒装置处理后由15m高（楼顶）排气筒排放。
根据资料（医院综合污水处理站改造工程设计，张培锋，许昌学院学报，第28期，第8卷），日处理废水量800t、采用“活性炭吸附+消毒”废气处理系统的医院污水处理站其附近硫化氢浓度监测值为未检出~0.01mg/m3，氨气浓度监测值为0.73~0.8mg/m3，臭气浓度6~7倍，氯气浓度监测值为0.04-0.05 mg/m3。本项目医院废水处理系统设计处理能力为800t/d，且采用与《医院综合污水处理站改造工程设计》相似的废气处理措施，所以本项目污水处理站附近硫化氢浓度≤0.01mg/m3，氨气浓度≤0.8mg/m3，臭气浓度≤7倍，氯气≤0.05 mg/m3，可以满足GB18466-2005《医疗机构水污染排放标准》中“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”的要求。
（2）废水

项目医院病区污水主要是门诊、病房、治疗室、血液透析、各类诊察室等处排出生活废水和医疗废水，其它污水主要为食堂餐饮废水。预计本次扩建废水排放量增量约为22t/d、8000t/a。食堂废水经隔油池隔油处理后与医院门诊生活污水混合经化粪池预处理后入污水处理站，污水经过生物接触氧化处理及消毒，达到GB18466-2005《医疗机构污染物排放标准》后排入市政污水管网，最终进入春柳河污水处理厂处理。

根据GB18466-2005《医疗机构污染物排放标准》中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值，统计扩建后新增污水中主要污染物质的产生量见表3.7。

表3.7 扩建后新增污水主要污染物质产生量

	废水产生量（t/a）
	主要污染物质
	污染物浓度(mg/L)
	污染物产生量（t/a）

	8000
	COD
	250
	2.0

	
	BOD
	100
	0.8

	
	SS
	60
	0.48


（3）固体废弃物

①一般固体废物

本项目运营后所排放的固体废弃物主要是门诊病人及住院病人日常生活产生的生活垃圾，预计扩建后该院生活固废产生量增量约为33t/a。
②危险废物

医院所产生的医疗废物（《国家危险废物名录》中编号HW01）、水处理污泥（《国家危险废物名录》中编号HW01）、检验室废液（《国家危险废物名录》中编号HW01）、洗相室废显（定）影液及胶片（《国家危险废物名录》中编号HW16）属于危险废物，已列入我国危险废物名录，必须安全处置。

医疗废物主要包括化学试剂、过期医药、一次性医疗器具、手术产生的病理废弃物等；成分包括金属、玻璃、塑料、纸类、纱布等，往往带有大量病毒、细菌，具有较高的感染性。根据现状调查及建设单位提供资料，各固体废弃物的排放和处理方式见表3.8

根据类比调查，预计扩建后该院医疗垃圾产生量增量约15t/a，污泥增量约13m3/a。
表3.8 扩建后新增固体废弃物排放量

	固体废弃物名称
	分类编号
	产生量
	处置方法

	危险
废物
	医疗废物
	HW01、HW03
	15t/a
	委托有资质的专业处理机构外运

	
	水处理污泥
	HW01
	13tm3/a
	消毒处理后定期委托有资质的专业处理机构清运

	
	废显（定）影液及胶片
	HW16
	少量
	分类收集，统一交由有资质的专业公司处理

	
	检验室废液
	HW16
	
	

	一般固体废物
	生活垃圾
	-
	33t/a
	交环卫部门统一外运处理


（4）噪声污染源
噪声源主要为屋顶层电梯机房噪声以及医疗设备噪声等，噪声源强约65-70dB（A）。

（5）主要污染物排放量汇总
扩建项目运营后污染物产生总量情况见表3.9。

3.9   扩建项目运营期主要污染物产生情况一览表
	污染源
	排放部位
	污染

因子
	污染物产生情况

	废气
	食堂
	油烟
	≤2mg/m3

	
	
	SO2
	5.04kg/a

	
	
	烟尘
	2.42kg/a

	
	
	NO2
	14.74kg/a

	废水
	门诊、生活污水
	水 量
	8000t/a

	
	
	CODcr
	2.0t/a

	
	
	BOD
	0.8 t/a 

	
	
	SS 
	0.48t/a

	固体

废物
	危险废物
	医疗活动
	医院废物（危险废弃物）
	15t/a

	
	
	污泥
	
	 13m3/a

	
	一般固体废物
	医院生活
	生活垃圾
	33t/a


3.11扩建项目营运后污染物“三本帐”

本项目实施后总体工程污染物排放量统计见表3.10。
表3.10   扩建前后各污染物排放变化情况 

	污染物
	扩建前排放
情况

	扩建项目排放量
	医院“以新带老”削减量
	扩建后总排放量
	增减量变化

	废气
kg/a
	NO2
	146.22
	14.74
	0
	160.96
	+14.74

	
	SO2
	20.09
	5.04
	0
	25.13
	+5.04

	
	烟尘
	12.31
	2.42
	0
	14.73
	+2.42

	废水
t/a
	排放量
	179040
	8000
	0
	187040
	+8000

	
	COD
	25.07
	2.0
	0
	29.07
	+2.0

	
	SS
	10.74
	0.48
	0
	11.22
	+0.48

	固废
t/a
	一般固体废弃物
	324
	33
	0
	357
	+33

	
	危险

废物
	医疗垃圾
	440
	15
	0
	455
	+15

	
	
	污泥（m3/a）
	230
	13
	0
	243
	+13


4.区域环境概况

略

4.3项目周围环境概况

扩建血液透析楼拟建于中心医院北院院内东侧，周围环境概况为：

东侧：隔凌山五街为居民住宅小区，与本项目规划最近距离约25m；

南侧：紧邻医院3号楼（体检中心），与3号楼最近距离约为3.8m，最远距离为34m；
西侧：为医院6号楼（食堂），与本项目规划距离约为8m；

北侧：与医院2号楼（现有透析楼）相连。

新建医技综合楼拟建于中心医院北院院内西南角，周围环境概况为：

东侧：为医院7号楼，与本项目规划距离约10m；

南侧：为医院4号医疗用楼，与本项目规划距离约10m；

西侧：为绿波公寓和烹饪职高学校，绿波公寓与本项目规划最近距离约23m，烹饪职高学校与本项目规划最近距离约为29m；

北侧：为居民小区，与本项目规划最近距离约50m。
扩建项目周围实景照片见图4.2。
[image: image4.jpg]


  [image: image5.jpg]



3号楼                              6号楼
[image: image6.jpg]n

| T

| TR

5Ny

,%.,

,y/.wm. S

SV [lmy 18
=)

1)
e

W [N T W

I

L

R - - g

-




  [image: image7.jpg]- B
B

CA





泌尿内科、透析楼                        东侧居民小区
[image: image8.jpg]


  [image: image9.jpg]



       烹饪职高学校                              绿波公寓

[image: image10.jpg]<
Nt
%
5




  [image: image11.jpg]



                4号楼                             7号楼
图4.2扩建项目周边实景照片
5区域环境质量现状调查
略
6环境影响分析

6.1 施工期环境影响分析

6.1.1施工扬尘

施工扬尘是本项目施工期间影响环境空气的主要污染物，来源于多项粉尘无组织源：建筑场地的平整清理，土方挖掘填埋，物料堆放，建筑材料的装卸、搬运、使用，以及运料车辆的出入等，都易产生扬尘污染。

扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气条件等诸多因素有关。根据有关资料，建筑施工现场扬尘较为严重，当风速为2.5m/s时，下风向200m处的TSP浓度为0.372mg/m3，相当于环境空气质量（二级日均浓度标准）的1.24倍。

因此，建设单位施工过程应采取必要的污染防治措施，如在施工场地周围设置围挡，对土堆、料堆进行覆盖，施工道路硬覆盖等，进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，装载的物料、垃圾、渣土高度不得超过车帮上沿。同时根据《大连市人民政府关于对城市垃圾和散流体物料运输车辆实行封闭改装的通告》运输车辆必须进行加盖封闭，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应当按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输，避免扬尘无组织排放，影响周围的大气环境质量。

6.1.2施工噪声环境影响分析

（1）噪声源强统计

施工期设备噪声主要来源于推土机、挖掘机、打桩机、空压机、风镐、振捣机、电锯等机械，施工机械的噪声特点是持续时间长，强度高，部分施工机械的噪声源强见表4.3。

（2）噪声预测模式

噪声源至某一预测点的计算公式：

           LP= L0-20×lg(r/r0)

式中：Lp—距离基准声源r m 处的声压级dB(A)；

      Lo—离声源 ro m处的声压级dB(A)；

      r—预测点距声源的距离m。

基准预测点噪声级叠加公式：

           LP总=10lg[
[image: image12.wmf]å

=

n

i

L

i

1

10

/

P

10

]

式中：LP—叠加后总声级，dB（A）；

      LPi—i声源至基准预测点的声级，dB（A）；

      n—噪声源数目。

（3）预测结果分析

用上述公式，对建筑施工过程的主要设备噪声源强进行预测，各噪声源的噪声传播情况见表6.1。

表6.1    施工期主要设备运行噪声传播至不同距离预测结果   单位：dB(A)

	施工阶段
	声源
	距噪声源距离（m）

	
	
	5
	10
	20
	50
	100
	150
	200
	250
	300
	400

	土石方
	载重车
	90
	70
	64
	55
	50
	46.5
	44
	42
	40.5
	35

	
	挖土机
	78
	58
	52
	44
	38
	34.5
	32
	30
	28.5
	24

	结构
	空压机
	75
	55
	49
	41
	35
	31.5
	29
	27
	25.5
	20

	
	电锯
	100
	80
	74
	66
	60
	56.5
	54
	52
	50.5
	45

	
	振捣器
	100
	80
	74
	66
	60
	56.5
	54
	52
	50.5
	45

	打桩
	打桩机
	95
	75
	69
	61
	55
	51.5
	49
	47
	45.5
	40


项目建筑边界距东侧的住宅楼的最近距离约25m。距离北侧居民小区的最近距离为50m，距离西侧绿波公寓的最近距离约为23m，距离西侧烹饪职高学校最近距离约为29m。根据施工设备噪声预测结果，对比《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）可以看出，对于施工设备噪声若不采取任何措施，土石方阶段昼间影响范围为50m以内，夜间影响范围为200m以内；结构阶段昼间影响范围为300m以内，夜间影响范围为400m以内；打桩阶段昼间影响范围为100m以内，夜间禁止施工。
为此在邻近各敏感点一侧进行建筑施工时，应对施工设备噪声源合理布局，并采取严格的防治措施，控制施工时间，尽量减小施工噪声对敏感目标的影响。
6.1.3施工期水环境影响分析

略
6.1.4施工期固体废物的环境影响分析
    略
6.2 运营期环境影响分

6.2.1大气环境影响分析

1、食堂油烟废气

该院食堂为职工提供每日一餐，住院患者每日三餐。
扩建项目建成后仍使用原有食堂，食堂烹饪使用煤气，属于清洁燃料，污染物排放量较小，经大气扩散后不会对环境空气质量造成明显影响。扩建后食堂就餐人数增加约110人/d，烹饪过程有油烟产生，根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010），食堂油烟废气经原有油烟净化装置净化处理后引风由所属建筑楼顶有组织排放，油烟达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)的要求方可排放。
2、污水处理系统产生的臭气

污水处理系统在运行过程中，会散发出一定的臭气。通过采取封闭处理池、活性炭吸附、紫外消毒等措施，站区其附近硫化氢浓度≤0.01mg/m3，氨气浓度≤0.8mg/m3，臭气浓度≤7倍，氯气≤0.05 mg/m3，满足GB18466-2005《医疗机构水污染排放标准》中“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”的要求。
6.2.2水环境影响分析

扩建项目增加废水排放量约为22t/d，年增加废水排放量约为8000t/a。医院建有专门的污水处理站，日处理水量800t/d。医疗废水及一般生活污水经污水处理站处理后能够达到GB18466-2005《医疗机构水污染排放标准》中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放预处理限值，后排入春柳河污水处理厂处理。
经过处理后的污水不会对区域水环境产生不利影响。
6.2.3固体废物环境影响分析

（1）一般固体废弃物

该院产生的生活固废包括住院门诊、医护人员、住院病人等处产生的生活垃圾，生活固废如不及时收集清理、外运处理，随地分散堆放将影响医院的清洁卫生。堆积长久，将发酵腐败，并滋生蚊蝇，传播细菌、疾病，危害身体健康，影响大气环境质量。

（2）危险废物

由工程分析可知，医院产生的医疗废物主要包括：医院临床废物（包括污水处理站污泥）(HW01)、废药物、药品(HW03)。
医院在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物都属于医疗废物，是污染程度及危害程度最广泛、最严重的一类危险废物。

医院的污水处理系统污泥如不及时清运会产生恶臭影响环境，由于医院污水中含有大量病原微生物和寄生虫卵等，其中相当部分转移到了污泥中，使污泥也具有了传染性，为危险废物。

建设单位按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《医疗废物管理条例》合理处理，不会对周围环境产生影响。
6.2.4噪声环境影响分析

略
6.2.5外环境对医院的影响

本项目属社会服务项目，在本项目建设时需考虑外界环境对本项目建设的影响，主要从交通噪声和社会噪声方面分析。

建设项目地块周围目前没有工业企业。该地区的主要噪声源为东侧凌山五街及西侧柳二街的车辆交通噪声及周围的社会噪声，根据车流量统计结果，凌山五街及柳二街昼间小时车流量约396辆/h，夜间车流量约96辆/h，声级约为51～70dB(A)之间；周围社会噪声源强约为46～65 dB(A)之间。

为减少周围交通噪声和社会噪声的影响。本评价建议采用隔声门窗等措施，降低交通或社会噪声对本项目的影响。以确保噪声传到病房内满足《声环境质量标准》（GB3096-2008））中一类标准，即昼间55 dB(A)夜间45 dB(A)。
7污染防治措施

7.1施工期污染防治措施

7.1.1施工期扬尘防治措施

施工单位应结合本项目的特点，将施工扬尘对环境的影响降低至最低程度，建议施工期采用如下措施：
（1）在施工现场周围，连续设置不低于2.5m高的围挡，禁止渣土外溢，并做到坚固美观，以减少施工扬尘对环境敏感目标的影响。
（2）在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水2～3次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。
（3）清运工程渣土时，应当按照有关规定标准进行洒水喷淋压尘，不得造成扬尘污染；施工现场的垃圾渣土应当及时清运，暂时不能清运的应当设立存放场地，采取遮盖、洒水等防尘措施。在施工场地安排员工定期对施工场地洒水清扫以减少扬尘量，降低扬尘影响。

（4）对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布减少撒落。

（5）建设工程施工现场的施工垃圾和生活垃圾，必须设置密封式垃圾站集中存放，及时清运。楼层内清理施工垃圾，应当使用密封式串筒或者采用容器清运，严禁随意抛撒。

（6）施工现场出入口应设置车辆冲洗台和冲洗设施，设专人负责冲洗清扫车轮、车帮，保证车辆不带泥上路。
（7）工地内合理布局，建材堆场、卸砂石料场及施工机械应尽量远离环境保护目标布置。
（8）强化管理，实行管理责任制，倡导文明施工。
总之，只要加强管理、切实落实好这些措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。
7.1.2施工期噪声防治措施

为减轻施工噪声对环境的影响，应做好如下防治噪声污染工作：

（1）选用低噪声设备和工作方式，加强设备的维护与管理，把噪声污染减少到最低程度。如打桩采用静压桩，施工联络方式采用旗帜、无线电通信等方式，尽量不使用鸣笛等联络方式。

（2）在临近医院内主体建筑及两侧居民楼、烹饪职高学校、绿波公寓一侧设置隔声屏障，尽量增大对设备噪声的隔声量。
（3）增加消声减振的装置。如在某些施工机械上安装消声罩，对振捣棒等强噪声源周围适当封闭等。

（4）现场的加压泵、电锯、无齿锯、砂轮、空压机搅拌站等，均应在工地相应方位搭设设备房或操作间，不可露天作业。
（5）现场装卸设备机具时，应轻装慢放，不得随意乱扔发出巨响。

（6）禁止当日22时至次日6时进行产生噪声污染的施工作业和建筑材料的运输。
（7）向周围环境排放建筑施工噪声超过建筑施工场界噪声限值的，确因技术条件所限，不能通过治理消除环境噪声污染的，必须采取有效措施，把噪声污染减少到最低程度，并在环境保护行政主管部门监督下与受其噪声污染的居民组织和有关单位协商，达成一致后，方可施工。
采取以上措施后，可以最大程度的减轻对敏感目标的影响。

7.1.3施工期废水污染防治措施

略
7.1.4施工期固体废物处置措施

略
7.2运营期污染防治措施

7.2.1废气治理措施

1. 食堂油烟排放措施

食堂厨房废气主要包括燃料废气和烹饪油烟，煤气是清洁燃料，燃烧过程中大气污染物产生量较少。对于烹饪油烟，经食堂原有的油烟净化装置净化处理后，引至所属建筑楼顶有组织排放。

2. 污水处理系统臭气防治措施

项目将污水处理池加盖板密闭起来，盖板上预留进、出气口，使自由扩散的气体组织起来，废气经除臭除味处理，保证污水处理站周边空气中污染物达到GB18466-2005《医疗机构污染物排放标准》中“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”的限值，做到达标排放。。
7.2.2废水处理措施

本项目厨房含油废水经隔油池隔油处理后，与生活污水、医疗废水一起经化粪池腐化处理，再经现有污水处理站处理达标后排入市政污水管网，后入春柳河污水处理厂处理。污水处理站的设计污水处理能力为800t/d，目前的处理量为520t/d，本项目污水产生量预计为22t/d，污水处理站余容量能够满足本项目需求。

1、污水处理一般要求

根据《医院消毒技术规范》，本项目采用经济性和技术先进性都适中的二氧化氯发生器消毒。二氧化氯是一种安全高效的强力杀菌剂，对病原微生物以及耐氯性极强的病毒等都有很好的消毒效果。消毒工艺选择可行，现有二氧化氯发生器发生能力能够满足扩建后需要。但建议本项目考虑今后医院发展的预留需要，增设必要的消毒和污水处理设施，并加强设备运营管理，避免产生扰民现象。
根据《医院污水处理技术指南》环发[2003]197号，本项目采用生物接触氧化工艺，其工艺特点为：

生物接触氧化法对冲击负荷和水质变化的耐受性强，运行稳定。

生物接触氧化法容积负荷高，占地面积小，建设费用较低。

生物接触氧化法污泥产量较低，无需污泥回流，运行管理简单。

本技术实质实在生物反应池内充填填料，使细菌、原生动物和后生动物等微生物在填料上生长繁殖，形成膜状生物性污泥—生物膜。已经充氧的污水浸没全部填料，并以一定的流速流经填料，污水与生物膜广泛接触，在生物膜上微生物的新陈代谢的作用下，污水中有机污染物得到去除，污水得到净化。工艺流程见图2.2。

     工艺描述：

     生活污水和医疗废水首先进入格栅池，在格栅池由机械格栅隔除大块悬浮物和较大颗粒，污水进入调节池调节水质水量，调节池内设预曝气管路，一是使污水充分混合，二是给污水预充氧，增加生物接触氧化的效率。调节池内污水由提升水泵泵入生物接触氧化池，提升泵由调节池内水位自动控制。污水在生物接触氧化池进行生物氧化反应，去除污水中的有机物，污水经生物氧化接触氧化反应后，还含有细小的无机颗粒和剥落的生物膜，进入沉淀池进行泥水分离，污水中的颗粒在沉淀池内进行的絮凝沉降后形成污泥由污泥泵泵入污泥浓缩装置，沉淀池中的上清液流入中间水池，滤后水进入消毒池加药消毒，污水出消毒池后已经达标，可以排放。

     污泥浓缩装置内污泥经浓缩、脱水、消毒处理后的污泥要及时外运，做到日产日清，以免长期堆放在院内，散发出异味及有害气体，造成环境污染。在外运前应进行检测，达到综合医疗机构污泥控制标准要求后方可排放。另外在泵房周围进行绿化对减轻异味影响也有一定的作用。消毒药剂选择二氧化氯，设备采用二氧化氯发生器，二氧化氯发生器采用氯酸钠在盐酸存在条件下产生二氧化氯气体投加到水中对污水进行消毒。

    典型生物接触氧化法污水处理工艺流程图见图7.1。
2、应急处理要求

废水处理系统工程运行期间废水处理系统可能出现突发性和非突发性事故，对环境将产生严重影响。可能发生的事故有：

（1）废水管网系统由于管道堵塞、管道破裂和管道接头处的破损，会造成大量废水外溢，污染地表水和地下水。

（2）污水处理站由于停电、设备损坏、试运行时操作管理不当、废水处理设备运行不正常、停车检修等造成大量废水未经处理直接排入纳废水体，造成事故污染。

（3）污水集水井由于长时间停电、废水泵损坏或排水不畅时引起废水漫溢。

（4）活性污泥变质发生污泥膨胀或污泥解体等异常情况，使污泥流失，处理效果降低。

（5）由于发生地震等自然灾害致使废水管道、处理构筑物损坏，废水渗流于医院及附近地区和水域，造成严重的局部污染。

为了避免事故的发生，提出事故防范的措施和对策：

（1） 废水处理系统均应采用双电路供电，水泵设计应考虑备用，机械设备采用性能可靠的优质产品。
（2） 加强与重点污染源的联系，及时获知其可能的超标排放和事故排放的信息，并针对实际情况调整废水处理系统运行参数，确保尾水达标排放。

（3） 严格控制对微生物有毒有害物质的排放量，严禁将化学药品直接随下水道排入本系统。

（4） 如因停电或其他机械运转的事故而使废水处理失效，则应从加强操作管理和设备保养方面来防范。

（5） 加强对废水处理系统日常管理，加强生产中的监测，定期校核（三个月或半年）在线仪表，避免或减少污泥膨胀发生。

（6） 建立应急事故处理小组，负责事故的处理和日常预防措施的执行监督。

7.2.3噪声防治措施

扩建项目噪声主要为屋顶层的电梯机房以及医疗设备运行产生的噪声。电梯机房位于屋顶层，医疗设备全部设置在室内，采取隔声、消声、减振处理并经墙体隔声后，可降低噪声40dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类声环境功能区标准，即昼间55dB(A)、夜间45dB(A)，不会影响周围环境及项目内部。
为了降低周围交通噪声、社会噪声对扩建项目病房的影响，建议建设单位对病房采用隔声门窗，并加强绿化。
7.2.4固废治理措施

1. 一般固体废弃物

医院生活垃圾由环卫部门统一清运。所有垃圾分类收集，排放至指定的垃圾堆放点，定期由垃圾清运车送至垃圾处理场集中处理。建设单位应加强垃圾的收集及运输工作。
2. 危险废物
医疗废物主要来源于在医疗过程中产生的手术、包扎残余物、生物培养残余物、化验检查残余物、废医疗材料、病房生活垃圾、实验废弃物、化粪池和污水处理站的污泥和残渣、病房废弃的空气净化材料等废物，属于HW01、HW03类危险废物。

对医院自建的污水处理设施产生的水处理污泥，应先进行脱水和消毒处理，使其含水率达到小于80%后委托有资质的专业处理机构清运，做到日产日清。水处理污泥在外运前应进行检测，达到综合医疗机构污泥控制标准要求后方可排放。

医院X光机CT检查中产生的废显（定）影液及胶片、检验室废液应分类收集，统一交由有资质的专业公司处理。

可以将封闭包装后的医疗废物临时储存在中心医院的医疗废物临时存放设施内，然后当天送交有资质的专业公司处理；医疗废物的暂时贮存设施、设备远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。医疗废物的暂时贮存设施、设备定期消毒和清洁，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。
医院医疗废物暂时贮存的时间设计不超过1天，满足《医疗废物管理条例》停留时间不超过2天的规定。在环境温度较高时，应采取必要的低温暂存措施。
根据医疗废物的类别将医疗废物分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物包装物主要包括包装袋、利器盒与周转箱。根据《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标志规定》，医疗废物专用包装物、容器标准盒应为黄色，且必须使用专门的警示标志，其规格标准和性能必须严格符合标准。包装袋中若有感染性废物，应注“感染性废物”字样。利器盒应由硬制材料构成、密封、并注明“损伤性废物”字样。周转箱应能防止液体渗漏，并便于消毒。包装袋和利器盒均不能以聚氯乙烯为原料。建设单位拟对医疗废物严格按照上述要求操作。

3. 事故应急措施

发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当按照以下要求及时采取紧急处理措施：

（1）确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度；

（2）组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理；

（3）对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其它现场人员及环境的影响；

（4）采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染；

（5）对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻的区域向最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒；

（6）工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。

处理工作结束后，医疗卫生机构应当对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。

7.2.5辐射防护措施

在安装射线装置时，应避免X光的主射束朝向有门、窗的墙体；门及窗的屏蔽能力应与同一墙体的屏蔽能力相同；病人候诊进入机房的防护门的上方须有工作警示信号灯，并注明射线装置工作时严禁人员入内。

为了减少屏蔽门的X线泄露和降低屏蔽门的造价，病人进出的屏蔽门不宜开在受主射束照射的墙体上。

医院应设立专职或兼职辐射防护人员，负责全院的辐射防护与安全工作。
7.3 环境监测计划

本项目的环境监测应包括自动监测和环境监测部门的常规监测两项。为了确保环境治理措施的有效运行，应配备废水污染物自动监测仪，加强污染治理的监控，同时，依照有关环境监测法规，请当地环境监测部门进行常规污染源监测。

根据《全国环境监测管理条例》，建议建设单位建立环境监测部门，培养环境监测人才，添置一定监测设备，对院区污染源和周围环境进行定期监测或利用当地环境监测部门人员及设备，定期对污染源和周围环境进行监测。
7.3.1环境监测项目

环境监测范围包括污染源、处理设施进出口和附近关心点。从水、气、噪声等几方面进行监控，重点为水。通过监测力求全面、正确地反映污染物排放和环境质量情况，反馈生产操作系统，防止污染，保护环境。
7.3.2监测方式、方法和频率

根据国家环保总局的规定，本项目的环境监测方法与频率依照国家环保总局编制的《环境监测技术规范》中有关规定，安装用于测量和采样的固定装置。

按国家环境保护的有关规定，并结合本项目的实际运行情况，各监测项目可委托大连市环境监测中心站监侧。监测方法、频率详见表7.1。

表7.1   监测分析方法及监测频率
	环境要素
	废水
	废气
	污泥
	噪声

	监测项目
	排放
	工艺控制
	氯气、氨、硫化氢、臭气浓度
	粪大肠菌群数等
	场界噪声

	
	pH、CODcr、SS、粪大肠菌群、
	总余氯
	
	
	

	监测周期
	pH监测2 次/日

COD、SS监测1 次/周

粪大肠菌群数监测1次/月
	总余氯监测2次/日
	每季度监测一次。
	采用多点取样，样品重量不小于1kg。清掏前监测。
	1-2次/年

（夏季、冬季）

	监测点位
	污水总排口
	接触池出口
	污水处理站边界
	浓缩池
	2-3个厂界噪声测点


医院污水采用含氯消毒剂处理的接触时间应不小于1小时，同时对接触池出口余氯监测频率不少于2次/d并形成监测记录。

7.4环保投资估算
略
8公众参与

8.1公众参与的对象和方法

略
8.2公众参与的原则

略
8.3第一阶段公众参与——网上公示
略

8.4第二阶段——问卷调查

略

8.5公众参与结论

通过对公众意见调查结果的统计，大部分居民认为本项目影响最大的主要是建设施工期产生的施工扬尘和噪声污染，考虑到医院属于社会服务项目，本次扩建项目旨在提高该区域的医疗服务水平，提高医院的硬件设施，更好地为人民服务，只要建设单位在施工期认真贯彻落实污染防治措施，施工现场安排人员定期对施工场地洒水清扫以减少扬尘量，降低扬尘影响，建筑垃圾的存放地采取遮盖、洒水等防尘措施；对施工噪声及施工时间严格控制，确保夜间不扰民的情况下大部分居民同意本项目建设。
9项目选址与布局可行性分析
9.1项目选址分析

项目选址于大连市沙河口区春柳学工街42号（大连市中心医院北院院内），为该区域医疗服务功能完善起着很好的支持作用。其它市政公共设施条件，如给水、供电、供热、供气等均有能力为本项目提供支持。

由工程分析和污染物排放影响分析可知，项目运行后，对污染物采取措施，污染物均达标排放。
本项目已于2010年11月取得大连市发展和改革委员会关于同意新建大连市中心医院门急诊综合楼立项的批复

综上所述，本项目选址合理。
9.2布局分析
本项目扩建血液透析楼拟在与医院北院原2号透析楼连接的地下通道一层钢结构基础上加盖三层建筑；新建医技综合楼位于中心医院北院西南角，其中ECT病房设置在地下一层，ECT患者、高压氧舱患者及医护人员出入口均单独设置。本项目交通路线通畅，互不干扰。

本项目的水泵等主要设备及污水处理设备均采取减振和消声措施。污水处理站位于南院院内。
项目医疗垃圾暂存库远离居民住宅楼。
综上所述，项目布局合理。
10环境经济损益分析
10.1 社会、环境效益

10.1.1 社会、环境正效益

略

10.1.2 社会、环境负效益

略

10.2 经济指标及经济效益
10.2.1 建设单位经济效益简要分析

略
10.2.2 区域经济效益简要分析

略

11评价结论
11.1 扩建项目概况

大连市中心医院拟投资3600万元人民币，对中心医院北院原2号透析楼进行扩建医技新建一座医技综合楼（10号楼），扩建血液透析楼新建建筑面积2801.4m2，在医院与原2号楼连接的地下通道一层钢结构基础上加盖三层。新建医技综合楼总建筑面积5532 m2，地上四层，地下一层，地上建筑面积4425.6m2，地下建筑面积1106.4m2。扩建项目建成后医院床位数增加约110张，职工人数不变。
11.2 扩建项目地区环境质量现状水平

（1）环境空气质量现状

根据大连市环境监测中心周水子子站的监测结果：PM10：0.100mg/m3；SO2：0.053 mg/m3；NO2：0.033 mg/m3；CO：0.69 mg/m3，均符合中华人民共和国《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的年均值二级标准。
（2）声环境质量现状

医院东界和西界监测点位的噪声值均符合中华人民共和国《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类声环境功能区标准要求；医院南界监测点位的噪声值昼间符合中华人民共和国《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4类声环境功能区标准要求，夜间超标2dB（A），分析原因主要是西南路交通噪声影响。
11.3 扩建项目环境影响及防治措施

（1）施工期环境影响及防治措施

施工期地面扬尘必须按环保要求采取积极有效的防治措施，如洒水、加设围挡等措施，由此可降低此部分扬尘对周围环境的影响程度。

施工阶段噪声会对东侧居民楼、西侧居民楼、烹饪职高学校及绿波公寓有一定影响，施工噪声产生的影响属于短期行为，待施工结束后即可消除。
建筑垃圾和民工产生的生活垃圾由环卫部门清运，不会造成二次污染。
施工期产生土方石建议用于填海或排放到市政指定的排渣点排放。

（2）运营期环境影响及防治措施

●废气环境影响及防治措施

食堂油烟：本项目利用原有食堂，不扩建。食堂产生的油烟废气经过原有油烟净化装置处理后引至所属建筑楼顶排放，油烟排放浓度需低于2mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)的要求方可排放。

污水处理系统臭气：项目将污水处理池加盖板密闭起来，盖板上预留进、出气口，使自由扩散的气体组织起来，废气经除臭除味处理，保证污水处理站周边空气中污染物达到GB18466-2005《医疗机构污染物排放标准》中“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”的限值，做到达标排放。。
●废水环境影响及防治措施
医院医疗废水及职工生活污水共同处理，利用原有污水处理站。食堂废水经隔油处理后同职工生活污水一起进入污水处理站进行处理。经过污水处理站处理后的污水能够达到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放预处理限值，经市政污水管网排入春柳河污水处理厂处理，不会对区域水环境产生不利影响。
●声环境影响及防治措施
扩建项目噪声主要为屋顶层的电梯机房、 医疗设备噪声。项目的主要设备噪声源产生的噪声经消声、隔声、吸声、减震等措施并经建筑隔声后，运营噪声不会对周围环境造成影响。
●固体废物环境影响及防治措施
①一般固体废弃物
项目生活垃圾由环卫部门统一清运，不会造成二次污染。

②危险废物
由工程分析可知，扩建后全院医疗垃圾产生量455t/a，污泥产生量243m3/a。本项目危险废物全部委托有资质的专业处置公司统一处理。
11.4外环境对扩建项目病房的影响

周围的交通和社会噪声对本项目有一定的影响，但采取合理布局、建设隔声门窗等措施后，可以最大程度的减轻周围噪声源对建设项目的影响。
11.5公众参与结论

项目周边居民、工作人员大部分认为本项目产生的影响主要是施工期的影响，只要建设单位对施工期产生的扬尘和噪声加以控制，尽量减小施工扬尘、施工噪声对周围环境的影响，原则上同意本项目的建设。
11.6扩建项目可行性结论

项目选址于大连市沙河口区春柳学工街42号，即在春柳中心医院北院内东侧及西南侧扩建。本项目已取得大连市发展和改革委员会关于同意扩建大连市中心医院血液透析楼及新建医技综合楼立项的批复。具体见附件。
本项目为扩建项目，建设单位在原有老污染源产生污染物达标的基础上，对扩建项目施工和运营必须加强环境管理,认真落实报告中提出的各项环境保护防护措施，落实以新带老措施，确保各项环保措施正常运行，各污染物达标排放,在此前提下，从环保角度认为，本项目可行。
规划医技综合楼





规划血液透析楼





西南路





污水处理设施





�





妇产医院





居民住宅





居民住宅





居民住宅





居民住宅





烹饪学校





�





规划医技综合楼





凌山五街





规划血液透析楼





烹饪职高学校





⑧





⑦





⑥





④





③





②





①





柳二街





居民楼





春二街





绿波公寓





居民楼





居民楼





居民楼





西南路








- II -大连市环境保护有限公司

大连市环境保护有限公司- III -

_1364131575.cdx

_1154443179.unknown

